## КР технол труб
Приложение 4 (тендер 2023г.)
Ведомость поставки материалов/оборудования по тендеру Лот 1083.3.М Выполнение работ по капитальному ремонту объекта НГДУ-1 "Трубопровод пластовой воды неочищенный ПЛ.РВС УПСВ Вятка, инв. № 12000111000092"
№ п/п | Наименование материалов/оборудования | ед. изм | Цена за единицу руб. без НДС | Цена за единицу руб. без НДС с учетом доставки | Цена за единицу руб. с НДС с учетом доставки | Кол-во ВСЕГО | Сумма руб. с НДС с учетом доставки | Приобретение материалов/ оборудования |  | Наличие на складе Заказчика (кол-во) | Сроки поставки (число/месяц/год)
[8 empty] | Заказчиком (кол-во) | Подрядчиком (кол-во)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | ТРУБОПРОВОД ПЛАСТОВОЙ ВОДЫ НЕОЧИЩЕННЫЙ ПЛ.РВС УПСВ Вятка, инв. № 12000111000092, (ДВ № 01-2023-4.27 от 30.12.2022)
2 | Задвижка ЗКЛ2 500х16 30С541нж с КОФ | шт | 350000 | 350000 | 420000 | 1 | 420000 | 1 |  | 1 | август 2023
3 | Отвод 90 градусов ст.20 530х12 ГОСТ 17375-2001 с патрубками L=250мм с внутренним покрытием PRIM PLATINA Multicoat FS не менее 350мкм ТУ 1390-005-35349408-2010 (ГОСТ Р 51164-98 табл. 1, констр. 4) | шт | 100000 | 100000 | 120000 | 8 | 960000 | 8 |  |  | август 2023
4 | Отвод 45 градусов ст.20 325х8 ГОСТ 17375-2001 с патрубками Д325*8мм L=250мм с внутренним покрытием PRIM PLATINA Multicoat FS не менее 350мкм ТУ 1390-005-35349408-2010 (ГОСТ Р 51164-98 табл. 1, констр. 4) | шт | 60000 | 60000 | 72000 | 1 | 72000 | 1 |  |  | август 2023
5 | Тройник ст.20 530х12 с патрубками L=250мм с внутренним покрытием PRIM PLATINA Multicoat FS не менее 350мкм ТУ 1390-005-35349408-2010 (ГОСТ Р 51164-98 табл. 1, констр. 4) | м | 102000 | 102000 | 122400 | 1 | 122400 | 1 |  |  | август 2023
6 | Переход ст.20 426х12-530х12 ГОСТ 17378-83 с патрубками L=250мм с внутренним покрытием PRIM PLATINA Multicoat FS не менее 350мкм ТУ 1390-005-35349408-2010 (ГОСТ Р 51164-98 табл. 1, констр. 4) | шт | 105000 | 105000 | 126000 | 1 | 126000 | 1 |  |  | август 2023
7 | Тройник переходной ст.20 530х12-325х8 с патрубками L=250мм с внутренним покрытием PRIM PLATINA Multicoat FS не менее 350мкм ТУ 1390-005-35349408-2010 (ГОСТ Р 51164-98 табл. 1, констр. 4) | шт | 98000 | 98000 | 117600 | 1 | 117600 | 1 |  |  | август 2023
8 | Щебень М600 фр. 20-40мм | м3 | 4000 | 4000 | 4800 | 3.2 | 15360 |  | 3.2 |  | август 2023
9 | Фундаментные блоки ФБС 9-4-6 | шт | 1200 | 1200 | 1440 | 20 | 28800 | 20 |  |  | август 2023
10 | Опоры ОПБ 1-530 ГОСТ 14911-82 подвижные бескорпусные | шт | 410 | 410 | 492 | 20 | 9840 | 20 |  | 8 | август 2023
12 | ТРУБА ЭЛЕКТРОСВАРНАЯ 720Х10 ГОСТ 10704-91 В ПОЛИМЕРНОЙ ИЗОЛЯЦИИ УСИЛЕННОГО ТИПА ПО ГОСТ Р 51164-98 (ТАБЛ.1, КОНСТР.2) (7м+6м+12м=25,0м) | м | 37000 | 37000 | 44400 | 25 | 1110000 | 25 |  | 25 | август 2023
13 | Спейсер 530 мм в комплекте с крепежом | шт | 1490 | 1490 | 1788 | 22 | 39336 | 22 |  |  | август 2023
14 | Манжета герметизирующая МГ 530/720 А-3 тип 2 ТУ 2531-007-01297858-02 в комплекте с хомутами и крепежом | шт | 7500 | 7500 | 9000 | 6 | 54000 | 6 |  |  | август 2023
15 | МАСТИКА БИТУМНАЯ БМ-2 | кг | 60 | 60 | 72 | 313 | 22536 | 313 |  | 313 | август 2023
16 | Минеральная вата | кг | 400 | 400 | 480 | 17.4 | 8352 |  | 17.4 |  | август 2023
17 | Гидроизол в 3 слоя (кольцо опорное) | м2 | 120 | 120 | 144 | 9.9 | 1425.6 |  | 9.9 |  | август 2023
18 | Труба 530х12, ст.20 ГОСТ 8732-78 в полимерной изоляции усиленного типа по ГОСТ Р 51164-98 (табл.1 констр.2) с внутренним покрытием PRIM PLATINA Multicoat FS не менее 350мкм ТУ 1390-005-35349408-2010 (ГОСТ Р 51164-98 табл. 1, констр. 4) | м | 34400 | 34400 | 41280 | 52 | 2146560 | 52 |  |  | август 2023
19 | Труба 530х12, ст.20 ГОСТ 8732-78, с внутренним покрытием PRIM PLATINA Multicoat FS не менее 350мкм ТУ 1390-005-35349408-2010 (ГОСТ Р 51164-98 ТАБЛ. 1, КОНСТР. 4) | м | 33000 | 33000 | 39600 | 150 | 5940000 | 150 |  |  | август 2023
20 | Втулка внутренней защиты сварного шва CPS-530х12 ТУ 1390-001-09308923-2012 для трубопроводов с антикоррозионным покрытием | шт | 8160 | 8160 | 9792 | 44 | 430848 | 44 |  |  | август 2023
21 | Труба ст.20 325х8 ГОСТ 8732-78 с внутренним покрытием MASSCOTANK-11 не менее 350мкм ГОСТ 8731-74, ГОСТ 8732-78, ТУ 1390-016-45657335-2010, ТУ 1390-004-48570451-2015 | м | 11800 | 11800 | 14160 | 4 | 56640 | 4 |  | 4 | август 2023
22 | Втулка внутренней защиты сварного шва CPS-325х8 ТУ 1390-001-09308923-2012 для трубопроводов с антикоррозионным покрытием | шт | 4080 | 4080 | 4896 | 3 | 14688 | 3 |  |  | август 2023
23 | Труба ст.20 426х12 ГОСТ 8732-78 с внутренним покрытием MASSCOTANK-11 не менее 350мкм ГОСТ 8731-74, ГОСТ 8732-78, ТУ 1390-016-45657335-2010, ТУ 1390-004-48570451-2015 | м | 26700 | 26700 | 32040 | 4 | 128160 | 4 |  |  | август 2023
24 | Втулка внутренней защиты сварного шва CPS-426х12 ТУ 1390-001-09308923-2012 для трубопроводов с антикоррозионным покрытием | шт | 4080 | 4080 | 4896 | 2 | 9792 | 2 |  |  | август 2023
25 | Растворитель Р-650 | л | 120 | 120 | 144 | 18.1 | 2606.4 |  | 18.1 |  | август 2023
26 | Грунтовка ГФ-021 (серая) | кг | 123 | 123 | 147.6 | 32.4 | 4782.24 | 32.4 |  |  | август 2023
27 | Эмаль МЛ-12 (зеленая) | кг | 204 | 204 | 244.8 | 102.6 | 25116.48 | 102.6 |  |  | август 2023
33 | Отвердитель ИЗУР-021 | кг | 1225 | 1225 | 1470 | 8.4 | 12348 |  | 8.4 |  | август 2023
34 | ПИК на сварные стыки трубы диам. 530мм (зимняя конструкция № 3) | шт | 684 | 684 | 820.8 | 20 | 16416 | 20 |  | 3 | август 2023
35 | ПИК на отводы трубы диам. 530мм (зимняя конструкция № 3) | шт | 684 | 684 | 820.8 | 2 | 1641.6 | 2 |  |  | август 2023
Примечание:
1. Приобретенные материалы Заказчиком выдаются Подрядчику по давальческой схеме.
2. При составлении сметной документации количество материалов необходимо учитывать с коэффициентом расхода, согласно сметных норм.
3. Стоимость материалов, указанная в данном приложении не учитывает затраты ПОДРЯДЧИКА по доставке материалов от склада до объекта, кроме инертных материалов.
4. Перед закупом материалов, указанных в приложении 4 в столбце №10 ("Приобретение материалов/ оборудования Подрядчиком"), Подрядчик обязан запросить наличие данных материалов в свободных остатках Заказчика (в ОКО УКС АО "Белкамнефть" им. А.А. Волкова) и получить их, в случае наличия, на основании соответствующего письма УКС АО "Белкамнефть" им. А.А. Волкова.
Генеральный директор
АО «Белкамнефть» им. А.А. Волкова
_______________ Д.В. Арсибеков