Приложение 3

| СОГЛАСОВАНО: Заместитель Генерального директора по обеспечению производства ООО «КанБайкал» ________________________Р.О. Бабич | УТВЕРЖДАЮ: Генеральный директор ООО «КанБайкал» _________________Ю.А. Нишкевич |
| --- | --- |

# Техническое задание

«Поставка дизельного топлива в июне - декабре 2023 года»

| 1. Условия проведения тендера | ## Перечень обязательных документов предоставляется участниками тендера (Приложения № 1, 2) в соответствии с приглашением к участию в тендере. |
| --- | --- |
| 2. Предмет проведения тендера | ## Поставка: Топливо дизельное ЕВРО, сорта А (В, С, D), экологического класса К3 (К4, К5) по ГОСТ 32511-2013 |
| 3. Основные условия | - товар должен соответствовать требованиям ГОСТ, ТУ, Техническому Регламенту Таможенного Союза «О требованиях к автомобильному и авиационному бензину, дизельному и судовому топливу, топливу для реактивных двигателей и мазуту» ТР ТС 013/2011, а также требованиям иных документов, предъявляемых действующим законодательством Российской Федерации; - товар должен быть сертифицирован, наличие паспортов качества от Заводов–Изготовителей на каждую поставляемую партию является обязательным; - цена товара включает в себя все расходы поставщика, в том числе доставку силами и средствами поставщика до склада грузополучателя; - грузополучатель – ООО «КанБайкал»; - базис поставки: - Тюменская область, ХМАО-Югра, Сургутский район, Унтыгейское м/р; - Тюменская область, ХМАО-Югра, Нефтеюганский район, Западно-Каренское м/р, контрольно-пропускной пункт. - Общий объем поставки ДТ: 245 тн., из которых: - КП № 32, Унтыгейского м/р: - «Лето» – 84 тн; - «Зима» – 56 тн; - «Арктика» - 56 тн. - КПП Западно-Каренского м/р: - «Лето» – 15 тн; - «Зима» – 17 тн; - «Арктика» - 17 тн. - условия оплаты – в течение 45 календарных дней по факту поставки товара покупателю и предоставления оригиналов следующих документов: счёт-фактура, товарная накладная (ТОРГ-12); - сроки поставки – с 01.06.2023 г. по 31.12.2023 г. Поставка согласно заявок, по 10-12 м3, один раз в 2-10 дней |
| 4. Срок действия договора | до 31.12.2023г. |
| 5. Особые условия | - доставка дизельного топлива на локации должна осуществляться транспортными средствами, находящимися в эксплуатации не более 5 лет; - транспорт должен быть вездеходным и отвечать требованиям поставки в соответствии с адресом грузополучателя; - транспортные средства должны иметь действующие сертификаты тарировки емкостей, поверки счетчиков (при выдаче топлива с АТЗ через счетчик); - транспортные средства должны быть дополнительно оборудованы плотномерами с действующей поверкой; - транспортные средства поставщика должны быть оборудованы под перевозку опасных грузов, иметь все необходимые свидетельства и разрешения, быть укомплектованы всеми необходимыми инструментами и оборудованием для перевозки опасных грузов согласно ДОПОГ; - водители, осуществляющие перевозку дизельного топлива, должны иметь действующие удостоверения ДОПОГ. -автотранспорт должен быть, в исправном техническом состоянии, с соблюдением норм технического обслуживания, своевременного прохождения технического осмотра с оформлением всех установленных документов. |
| 6. Дополнительные условия | - срок действия коммерческого предложения должен составлять не менее 45 календарных дней; - коммерческое предложение обязательно представлять на официальном бланке предприятия с печатью и подписью руководителя. |

Главный энергетик   							      О.Ю. Локтионов

Начальник ОМТО						                                С.В. Безматерных