Приложение 3

УТВЕРЖДАЮ:

Заместитель генерального директора-

главный инженер АО «Комнедра»

______________ Д.Л. Зарубин

«___» _____________ 2026г.

Техническое задание

для проведения конъюнктурного анализа

на выполнение работ по генерации электроэнергии

на Восточно-Рогозинском месторождении АО «Комнедра».

г. Усинск 2026

| № п/п | Наименование | Установленное требование |
| --- | --- | --- |
| 1 | Предмет договора | Выполнение работ по генерации электроэнергии в АО «Комнедра». |
| 2 | Ориентировочные сроки выполнения работ | 01.2027 г. - 12.2028 г. |
| 3 | Место выполнения работ. | Республика Коми, Усинский район, Восточно-Рогозинское, месторождение нефти. |
| 4 | Заказчик | АО «Комнедра» |
| 5 | Сведения о районе выполнения работ | В административном отношении Объект находится приблизительно в 100 км от г. Усинск. Ближайшими крупными населёнными пунктами являются г. Усинск. Ближайшая ж/д станция расположена в г. Усинск. Расстояние от г. Усинск до Восточно-Рогозинского нм 100 км., из них: - круглогодичных дорог с покрытием - 100 км (автодорога Усинск-Харьяга). |
| 6 | Транспортная схема доставки персонала подрядчика и МТР на объект выполнения работ | Восточно-Рогозинское нефтяное месторождение: до г. Усинска действует железная дорога, воздушное сообщение. От г. Усинска до места выполнения работ круглогодичное транспортное сообщение. Доставку оборудования и персонала Претендент осуществляет своими силами и за свой счет. Базовым городом устанавливается г. Усинск. Доставку персонала до аэропорта г. Усинск и обратно Претендент осуществляет самостоятельно и за свой счет. |
| 7 | Условия оплаты выполненных работ | Оплата за фактически выработанную электроэнергию (кВт*ч) со скидкой ___ от цены гарантирующего поставщика электроэнергии ООО «Ижэнергосбыт» на условиях отсрочки платежа не ранее ___ и не позднее ___ календарных дней. |
| 8 | Требование к наличию лицензии и свидетельства СРО о допуске на выполнение работ | Наличие обученного и аттестованного персонала, допущенного на выполнение данных работ. Для выполнения работ Претендент обязан иметь свидетельство о допуске к данным видам работ, выданного саморегулируемой организацией (СРО). |
| 9 | Требования в области промышленной безопасности при выполнении работ | Претендент должен соблюдать требования в области промышленной и пожарной безопасности, охраны труда и окружающей среды на объектах Заказчика. Наличие аттестации в области промышленной и пожарной безопасности, электробезопасности, охраны труда и окружающей среды. |
| 10 | Требования к опыту работы | Наличие опыта выполнения аналогичных работ не менее 3 лет. |
| 11 | Требования к материальным ресурсам (недвижимое имущество: офисы, склады, производственные базы) | Необходимо создать производственную базу и склад на Восточно-Рогозинском месторождении силами Подрядчика. Организовать жилые вагон-домики на производственной базе для проживания персонала силами Подрядчика. |
| 12 | Требования к производственным ресурсам (транспорт, оборудование, материалы) | Наличие у Подрядчика необходимого оборудования для выполнения данной работы. Наличие у Подрядчика автотранспорта для перемещения оперативно-ремонтного персонала по месторождению. Наличие на складе Подрядчика расходных материалов и оборудования для выполнения данной работы. Моторное масло, расходные материалы для проведения плановых и внеплановых ТО и ремонтов средствами, материалами и силами Исполнителя. |
| 13 | Планируемый объем работ | Осуществление генерации электроэнергии в объеме необходимом для электроснабжения Восточно-Рогозинского месторождения. Ориентировочный объем электроэнергии в Приложении 3.1 к техническому заданию. Выполнение проекно-изыскательских и строительно-монтажных работ по подключению энергокомплекса к электрическим сетям АО «Комнедра» с запросом и выполнением Технических условий для выполнения проектно-изыскательских работ в ПАО «Россети Северо-Запад». Обеспечить выработку электроэнергии без отклонений за предельно допустимые значения показателей и норм качества электроэнергии, устанавливаемых ГОСТ 32144-2013 «Электрическая энергия. Совместимость технических средств. Электромагнитные нормы качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения». Выполнение проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ по подключению энергокомплекса к газоснабжению АО «Комнедра» в соответствии с Техническими условиями № ТУ-КН-ППНГ-23-01 от 16.06.2023г выданными АО «Комнедра» (Приложение 3.2 к техническому заданию). Мобилизация/демобилизация, монтаж/демонтаж оборудования энергокомплекса осуществляется силами и средствами подрядчика. Выполнение предписаний органов Ростехнадзора, выданных Заказчику, по нарушениям, связанных с невыполнением / некачественным выполнением Подрядчиком своих обязательств. Обеспечение своевременного и качественного выполнения технического обслуживания, планово-предупредительных ремонтов и организация проведения профилактических испытаний энергокомплекса. Совместно с Заказчиком составление годовых графиков нагрузки на Восточно-Рогозинском нм. Оформление полного пакета обязательной эксплуатационной технической документации согласно требованиям действующих норм и правил и согласно перечня оперативно-технической документации, согласованной с Заказчиком. Круглосуточное присутствие оперативно-ремонтного персонала Исполнителя на Восточно-Рогозинском нм достаточного для генерации электроэнергии. Наличие собственного инженерно-технического персонала. |
| 14 | Требования к качеству работ | Оказываемые Услуги должны обеспечивать качественное энергоснабжение с соблюдением режима подачи, согласованного с Заказчиком, а также безопасную эксплуатацию энергокомплекса. Осуществлять эксплуатационное обслуживание оборудования энергокомплекса, согласно следующим требованиям: «Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей» (ПТЭЭП), «Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок» (ПОТЭЭУ), «Правил устройства электроустановок» (ПУЭ) и других действующих нормативно-технических документов. |
| 15 | Требования к процессу оказания услуг | Оперативно-ремонтный и административно-технический персонал Подрядчика находится в оперативном подчинении у главного энергетика Заказчика. Проводить приемку вновь вводимого электрооборудования и после капитального ремонта согласно требований ПТЭЭП и ПУЭ. Исполнитель заключает отдельный Договор на покупку топливного газа с Заказчиком. Состав добываемого топливного газа представлен в Приложении 3.3. Ориентировочный объем добычи газа на Восточно-Рогозинском нм представлен в Приложении 3.4. Счётчики ЭЭ (выработанной энергокомплексом) и топливного газа (ПНГ) устанавливаются и поверяются Исполнителем. Перед началом оказания услуг Исполнитель осуществляет допуск электроустановки в органе Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор). |
| 16 | Иные условия | Договор на выполнение работ по круглосуточной эксплуатации и техническому обслуживанию электрических сетей и электрооборудования Восточно-Рогозинского, Северо-Мастерьельского, Мастерьельского и Чедтыйского месторождений АО «Комнедра» на 2027 год не подлежит изменениям. Проживание и питание специалистов и работников Исполнителя на объектах Заказчика производиться силами и за счет Исполнителя. |
| 17 | Приложения к техническому заданию | Приложение 3.1. Ориентировочный объем электроэнергии. Приложение 3.2. Технические условия № ТУ-КН-ППНГ-23-01 от 16.06.2023г выданными АО «Комнедра». Приложение 3.3. Протокол 1797 от 19.05.2023. Приложение 3.4. Ориентировочный объем добываемого газа. |

Разработал:

Главный энергетик                     							              Ю.В. Гурьянов