Приложение 3

| Согласовано: | Утверждаю: |
| --- | --- |
| Заместитель генерального директора - | Генеральный директор |
| главный инженер АО "Комнедра" | АО «Комнедра» |
| ____________________ Д.Л. Зарубин | ___________________ Ю.А. Денисов |
| «____» _______________ 2026 г. | «____» _______________ 2026 г. |

Техническое задание

на выполнение электротехнических лабораторных испытаний и измерений электрооборудования, средств защиты и монтажных приспособлений Восточно-Рогозинского, Северо-Мастерьельского, Мастерьельского и Чедтыйского месторождений АО «Комнедра»

в 2027 году.

г. Усинск, 2026

| № п/п | Наименование | Установленное требование |
| --- | --- | --- |
| 1 | Предмет договора | Электротехнические лабораторные испытания и измерения электрооборудования, средств защиты и монтажных приспособлений. |
| 2 | Ориентировочные сроки выполнения работ | 01.2027 - 12.2027 |
| 3 | Место выполнения работ. | Республика Коми, Усинский район, Восточно-Рогозинское, Северо-Мастерьельское, Мастерьельское, Чедтыйское месторождение нефти. |
| 4 | Заказчик | АО «Комнедра» |
| 5 | Сведения о районе выполнения работ | В административном отношении Объекты находится приблизительно в 100 км от г. Усинск. Ближайшими крупными населёнными пунктами являются г. Усинск. Ближайшая ж/д станция расположена в г. Усинск. Расстояние от г. Усинск до Восточно-Рогозинского нм 100 км, из них: - круглогодичных дорог с покрытием - 100 км (автодорога Усинск-Харьяга). Расстояние от г. Усинск до Северо-Мастерьельского нм 50 км, из них: - круглогодичных дорог с покрытием - 50 км (автодорога Усинск-Харьяга). Расстояние от г. Усинск до Мастерьельского нм 20 км, из них: - круглогодичных дорог с покрытием - 20 км (автодорога Усинск-Харьяга). Расстояние от г. Усинск до Чедтыйского нм 80 км, из них: - круглогодичных дорог с покрытием - 30 км (автодорога Усинск-Харьяга). автозимников, действующих с января по конец апреля - 20 км. Автозимник проходит через производственные объекты ООО «Лукойл-Коми» и имеет пропускную систему и систему досмотра грузов. |
| 6 | Транспортная схема доставки персонала подрядчика и МТР на объект выполнения работ | Восточно-Рогозинское, Северо-Мастерьельское, Мастерьельское нефтяное месторождение: до г. Усинска действует железная дорога, воздушное сообщение. От г. Усинска до места выполнения работ круглогодичное транспортное сообщение. Доставку персонала Претендент осуществляет автомобильным транспортом своими силами и за свой счет. Базовым городом устанавливается г. Усинск. Доставку персонала до аэропорта г. Усинск и обратно Претендент осуществляет самостоятельно и за свой счет. Чедтыйское нефтяного месторождения: до г. Усинска действует железная дорога, воздушное сообщение. От г. Усинска до места выполнения работ действует только зимняя дорога, водное сообщение. В период действия зимних дорог с 01 января по 15 апреля доставку персонала Подрядчик осуществляет автомобильным транспортом своими силами и за свой счет. В период отсутствия зимних дорог доставка персонала Претендента осуществляется водным транспортом своими силами и за свой счет. Базовым городом устанавливается г. Усинск. Доставку персонала до аэропорта г. Усинск и обратно Претендент осуществляет самостоятельно и за свой счет. |
| 7 | Условия оплаты выполненных работ | Заказчик производит оплату стоимости выполнения работ не ранее 90 (девяноста) и не позднее 180 (ста восьмидесяти) календарных дней с момента предоставления акта выполненных работ подписанного обеими сторонами, а также счета-фактуры, оформленного в соответствии с требованиями НК РФ. |
| 8 | Требование к наличию лицензии и свидетельства СРО о допуске на выполнение работ | Наличие аккредитованной электротехнической лаборатории, обученного и аттестованного персонала, допущенного на выполнение данных работ. Наличие Свидетельства о регистрации электролаборатории. |
| 9 | Требования в области промышленной безопасности при выполнении работ | Претендент должен соблюдать требования в области промышленной и пожарной безопасности, охраны труда и окружающей среды на объектах Заказчика. Наличие аттестации в области промышленной и пожарной безопасности, электробезопасности, охраны труда и окружающей среды. |
| 10 | Требования к опыту работы | Наличие опыта выполнения аналогичных работ не менее 5 лет. |
| 11 | Требования к материальным ресурсам (недвижимое имущество: офисы, склады, производственные базы) | Наличие электротехнической лаборатории (аккредитованной и сертифицированной). |
| 12 | Требования к производственным ресурсам (транспорт, оборудование, материалы) | Наличие переносного оборудования (поверенное и испытанное в соответствии с общими требования к средствам измерений и техническим системам, и устройствам с измерительными функциями) для выполнения работ по электротехническим испытаниям и измерениям электрооборудования на объектах Заказчика. Все средства измерения должны иметь Сертификат утверждённого типа СИ Госстандарта РФ, методики поверки, действующие свидетельство о проверке СИ. |
| 13 | Планируемый объем работ | Приложение: Ориентировочный перечень работ на 2027. Работы выполняются на основании заявок при нарушении сроков заявок предусмотрены штрафные санкции. |
| 14 | Требования к качеству работ | Качество работ должно соответствовать требованиям: Инструкция по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках СО153-34.03.603-2003 утв. приказом Минэнерго России от 30 июня 2003 г. № 261, «Правил устройства электроустановок» (ПУЭ), «Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей» (ПТЭЭП). |
| 15 | Требования к процессу оказания услуг | Каждое из измерений однотипных средств защиты оформляется отдельным протоколом утвержденной формы, заверяется подписями ответственных лиц и печатью электроизмерительной лаборатории. К протоколам прикладывается также заверенная копия свидетельства о регистрации электроизмерительной лаборатории, и копия действующего свидетельства о проверке СИ. Работы выполняются в лаборатории Исполнителя либо на месте установки оборудования, согласно нормам и правилам. Исполнитель не вправе приступать к работам до получения у Заказчика разрешения на работы в электроустановках. Заключение о пригодности электрооборудования к эксплуатации выдается не только на основании сравнения результатов испытаний и измерений с нормами, но и по совокупности результатов всех проведенных испытаний, измерений и осмотров. |
| 16 | Иные условия | Услуги на питание специалистов и работников Исполнителя на объектах Заказчика производиться на основании заключенного дополнительно договора с ООО «Мирон». |

Разработал:

Главный энергетик                                                                                                   Ю.В. Гурьянов