Приложение 3.1

Спецификация оборудования и материалов.

Спецификация сформирована для 1 (одного) объекта, включая, но не ограничиваясь.

| № п/п | Критерий | ОПИСАНИЕ |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| ВАГОН – ДОМ |  |  |
| 1 | Количество жилых вагон-домов | 1 (одна) ед. |
| 2 | Размеры | Общие не менее 8000х2400мм (2610х2400мм; 2540х2400мм; 2610х2400) мм – по секциям, разделенными перегородками). |
| 3 | Количество спальных мест | 2 (Два) места |
| 4 | Оборудование | - Тамбур с встроенным сушильным шкафом и вешалкой – 1 (один) шт. - Емкость пластиковая для питьевой воды (100л) – 1 (одна) шт. - Обогреватель конвекторного типа 1,5кВт – 3 (три) шт. - Кондиционер – 1 (один) шт. - Щит электрического управления – 1 (один) шт. - Аптечка для работников – 1 (одна) шт. (следует собирать по правилам, утвержденным Приказом Минздрава РФ от 24.05.2024 № 262н). - Ящик электрического ввода – 1 (один) шт. - Труба для антенны – 1 (одна) шт. |
| 5 | Окраска | Нанесен логотип Субподрядчика и надпись «СУПЕРВАЙЗЕР» с несмываемой окраской в корпоративных цветах Компании, размером не менее 1350х350 мм. |
| 6 | Сбор жидких бытовых отходов | - Автономная система сбора и безопасного размещения жидких бытовых отходов - 1 (один) к-т. - Журнал учета бытовых отходов (собственных) - 1 (один) шт. |
| 7 | Пожарная оборудование и сигнализация | - Автоматическая автономная система пожарной сигнализации - 1 (один) к-т. |
| 8 | Первичные средства пожаротушения | - Огнетушитель ОП-4 (1 (один) шт.) и огнетушители ОП-3 (2 (две) шт.) с кронштейнами, табличками «Огнетушитель». - Журнал учета огнетушителей - 1 (один) шт. |
| 9 | Подключение электроэнергии | Ящик с разъемом для подключения к источнику электроэнергии - 1 (один) к-т. |
| 10 | Персональный компьютер с устройствами вывода информации на экран. | - Персональный компьютер или ноутбук- 1 (один) шт. - Устройство бесперебойного питания (УБП) - 1 (один) шт. |
| 11 | Устройство для вывода информации на печать. | Многофункциональное устройство (МФУ) с возможностью цветной печати, сканирования и копирования документов – 1 (одно) шт. |
| 12 | Устройство для фото и видеосъемки | Цифровой фотоаппарат с матрицей не менее 8 Mpx во взрывозащищенном исполнении – 1 (одно) шт. |
| 13 | Переносное запоминающее устройство | Флэш-накопитель с памятью не менее 8 Гб – 1 (один) шт. |
| 14 | Информационный стенд | Количество – 1 (один) шт. с надписью «ИНФОРМАЦИЯ» с аксессуарами (кнопки силовые и т.д.). Габариты не менее 780х990мм. |
| 15 | Средство измерения | - Стальная рулетка с износостойким покрытием, длина 30 м* - 1 (одна) шт. - Цифровой штангенциркуль с глубиномером, с диапазоном измерений 300 мм* - 1 (один) шт. - Кронциркуль с измерительной шкалой для внутренних и внешних измерений с диапазоном 300 мм* - 1 (один) шт. - * Свидетельство об утверждении типа средств измерений выд анное Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии. |
| 16 | Освещение | Электрическая фара ручная светодиодная с аккумулятором во взрывозащищенном исполнении* - 1 (одна) шт. *Сертификат соответствия; Паспорт; Степень защиты от внешних воздействий – IP67; Световой поток не менее 200 лм. |
| 17 | Средство индивидуальной защиты органов дыхания | - Противогаз – для каждого работника Субподрядчика на площадке + 1шт. в резерв. - Паспорт противогаза - 1 (один) шт. - Журнал осмотра противогаза - 1 (один) шт. |
| 18 | Программное обеспечение персонального компьютера | - Операционная система, офисное приложение MS (Word, Excel, PowerPoint), Outlook, WinRAR* - 1 (один) к-т. * Наличие лицензии. - Возможность ведение суточных раппортов и формирования итогового отчета по скважине. - Возможность удаленного мониторинга с помощью оборудования видеонаблюдения. |
| 19 | Средства связи | - Мобильный телефон с SIM-картой во взрывозащищенном исполнении – 1 (один) шт. - Стационарный конференц-телефон с громким звуком с возможностью звонков по сотовой связи – 1 (один) шт. - Комплект двухдиапазонный для усиления 2G/3G сигналов для голосовых звонков и SMS сообщений, а также мобильного доступа в интернет по технологии UMTS, GPRS или EDGE, в стандартах EGSM900/GSM900/UMTS2000* - 1 (один) шт. |