## Лист1
Приложение 3.1
Ориентировочный перечень работ на 2027
№ пп | Наименование работ | Единицы изм. | Количество | Стоимость еденицы, руб. | Общая стоимость, руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | Измерение сопротивления растекания тока контура с диаганалью до 20 м. | измерение | 131
2 | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземляемыми элементами (точками) | точка | 2020
3 | Определение удельного сопративления грунта | измерение | 129
4 | Измерение сопротивления изоляции мегаомметром | линия | 74
5 | Испытание повышенным выпрямленным напряжением | испытание | 18
6 | Электротехнические испытания СИЗ | испытание | 417
7 | Механнические испытания СИЗ | испытание | 49
8 | Испытание трансформаторного масла на пробой | испытание | 9
9 | Храмотографический анализ растворенных в масле газов | проба | 9
10 | Физико-химические испытания трансформаторного масла | проба | 9
11 | Измерение напряжжения прикосновения в сетях напряжением 380/220 В с глухозаземленной нейтралью или омического сопротивления электрооборудования | точка | 6
12 | Проведение проверки автоматических выключателей | шт. | 409
Разработал:
| Главный энергетик |  |  | Ю.В. Гурьянов