	
	Приложение 3
Утверждаю:
Заместитель генерального 

директора – главный инженер
Управляющей организации

ООО «ПИТ «СИБИНТЭК»
___________________А.Ф. Пульс



Техническое задание
для проведения тендера 

«Поставка дизельного топлива»
	1. Условия проведения тендера
	Перечень обязательных документов предоставляется участниками тендера (Приложения №№ 1, 2) в соответствии с приглашением к участию в тендере.

	2. Предмет проведения тендера
	«Поставка дизельного топлива экологического класса 5».


	3. Основные условия 
	- товар должен соответствовать требованиям ГОСТ, ТУ, Техническому Регламенту Таможенного Союза «О требованиях к автомобильному и авиационному бензину, дизельному и судовому топливу, топливу для реактивных двигателей и мазуту» ТР ТС 013/2011, а также требованиям иных документов, предъявляемых действующим законодательством Российской Федерации;
- товар должен быть сертифицирован, наличие паспортов качества на каждую поставляемую партию является обязательным;

- цена товара включает в себя все расходы поставщика, в том числе доставку силами и средствами поставщика до склада грузополучателя;
- грузополучатель – АО «Новосибирскнефтегаз»; 
- базис поставки – Новосибирская область, Северный район, Верх-Тарское нефтяное месторождение, Малоичское нефтяное месторождение, согласно схеме проезда;
- объем поставки – 20 тонн;
- условия оплаты – в течение 90 - 120 календарных дней по факту поставки товара покупателю и предоставления оригиналов следующих документов: счёт-фактура, товарная накладная (ТОРГ-12);

- сроки поставки – с 01 июля 2026г. по 31 декабря 2026 года;



	4. Срок действия договора
	до 31.12.2026


	5. Особые условия 
	- транспортные средства поставщика должны быть оборудованы под перевозку опасных грузов, иметь все необходимые свидетельства и разрешения, быть укомплектованы всеми необходимыми инструментами и оборудованием;

- водители, осуществляющие перевозку дизельного топлива, должны иметь действующие удостоверения ДОПОГ. 
-автотранспорт должен быть, в исправном техническом состоянии, с соблюдением норм технического обслуживания, текущего и капитального ремонта, своевременного прохождения технического осмотра с оформлением всех установленных документов.

	6. Дополнительные условия
	 - срок действия коммерческого предложения должен составлять не менее 30 дней;

- коммерческое предложение обязательно представлять на официальном бланке предприятия с печатью и подписью руководителя.


Начальник ОМТО





                                     М.А. Горшков
Заместитель главного энергетика     



   
             Н.Ю. Овчаренко
