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Техническое задание
на участие в тендере «Оказание услуг по оснащению ХАЛ на ПСП «Калиновый Ключ» 
в 2021 году»

	1. Заказчик
	Акционерное Общество «Самараинвестнефть»


	2. Предмет тендера
	Оказание услуг по оснащению ХАЛ на ПСП "Калиновый Ключ" в 2021 году:
- посудой лабораторной (Приложение № 1);
- государственными стандартными образцами с устойчивой матрицей (ГСО, СО) (Приложение № 2);
- газовыми баллонами (азот, гелий) и поверочными газовыми смесями (Приложение № 3);
- расходными материалами (Приложение № 4);
- реактивами химическими, индикаторами (Приложение № 5);
- приборами и оборудованием (Приложение № 6).


	3. Местонахождение объекта работ
	Российская Федерация, 446522, Самарская область, Сергиевский район, в районе п. Калиновый Ключ, приемо-сдаточный пункт в районе НПС «Калиновый Ключ»

	4. Объект проведения работ

	Химико-аналитическая лаборатория АО «Самараинвестнефть»

	5. Цель технического исполнения
	Обеспечение бесперебойной работы химико-аналитической лаборатории АО «Самараинвестнефть»


	6. Сроки оказания услуг
	Поставку 2021 года, разбить на два срока поровну – с 01.04.2021 по 30.04.2021 и с 01.09.2021 по 30.09.2021

	7. Объем работ
	Оказание услуг по оснащению ХАЛ посудой лабораторной, государственными стандартными образцами с устойчивой матрицей (ГСО, СО), газовыми баллонами (азот, гелий) и поверочными газовыми смесями, расходными материалами, реактивами химическими, индикаторами, приборами и оборудованием, Приложение № 1-6.


	8. Дополнительные требования/требования к товару
	Посуда лабораторная поставляется с:
· паспортами, оформленными в соответствии с требованиями нормативной документации,
· сертификатами соответствия и качества (для импортной посуды).
Качество товара, внешний вид (качество стекла, форма носика у стаканов и мензурок и т.п.) должны соответствовать требованиям нормативной документации по их производству. 
Для мерной лабораторной посуды и ловушек к АКОВ:
· наличие сопроводительного документа (паспорт, сертификат об утверждении типа СИ, и т.п.);
· наличие клейма о первичной поверке на заводе-изготовителе (для импортной мерной посуды - наличие на этикетке знака утверждения типа СИ);
· наличие и соответствие надписей требованиям НД;
· качество отметок (линии отметок должны быть четкими, несмываемыми, толщина их по всей длине не должна превышать 0,3 мм).
Необходимый комплект документов для СИ (микрошприцы, вискозиметры и т.п.):
· копия сертификата об утверждении типа с описанием типа, заверенные Поставщиком;
· методика поверки;
· свидетельство о поверке;
· техническая документация (паспорт, руководство по эксплуатации, для СИ импортного производства - на русском языке). 
Продукция должна быть упакована в тару, отвечающую требованиям ГОСТ или технических условий и обеспечивающую сохранность продукции при перевозке и хранении. Маркировка должна быть нанесена четко, несмываемой краской и включать в себя шифр оборудования, число мест, наименование Грузополучателя. 
При наличии в спецификации требований к фасовке, товар должен иметь фасовку, в соответствии с требованиями Покупателя.


	
	Стандартные образцы поставляются с:
· сертификатами качества, 
· паспортами и инструкциями по применению, 
оформленными в соответствии с требованиями нормативной документации на каждую единицу товара.
Срок годности ГСО (СО), а также срок действия регистрационного свидетельства на момент поставки товара в лабораторию не должен быть меньше 2/3 срока, установленного нормативной документацией на продукт. При наличии в спецификации требований к фасовке, товар должен иметь фасовку, в соответствии с требованиями ГОСТ 3885-73.


	
	Газовые баллоны с азотом и гелием и ПГС поставляются с:
· сертификатами качества,
· паспортами, оформленными в соответствии с требованиями нормативной документации, на каждую единицу товара.
Срок годности газовых баллонов и ПГС, а также срок действия регистрационного свидетельства на момент поставки товара в лабораторию не должен быть меньше 2/3 срока, установленного нормативной документацией на продукт.
При наличии в спецификации требований к фасовке, товар должен иметь фасовку, в соответствии с требованиями Покупателя.

	
	Комплект документов для вспомогательного оборудования (штативы, электротэны, электроплитки и т.п.):
· паспорт;
· руководство по эксплуатации, для оборудования импортного производства на русском языке.

	
	Реактивы химические и индикаторы поставляются с:
· сертификатами качества,
· паспортами, 
оформленными в соответствии с требованиями нормативной документации на каждую партию и единицу товара.
Срок годности реактивов, а также срок действия регистрационного свидетельства на момент поставки товара в лабораторию не должен быть меньше 2/3 срока, установленного нормативной документацией на продукт.
При наличии в спецификации требований к фасовке, товар должен иметь фасовку, в соответствии с требованиями ГОСТ 3885-73.


	
	Приборы и оборудование поставляются с:
· сертификатами качества,
· паспортами, 
оформленными в соответствии с требованиями нормативной документации на каждую партию и единицу товара.
Качество товара должно соответствовать требованиям нормативной документации по их производству; заводской сборки.
Вся документация должна быть на русском языке и отвечать требованиям ГОСТ 2.601.
Срок поверки/аттестации приборов и оборудования, а также срок действия регистрационного свидетельства на момент поставки товара в лабораторию не должен быть меньше 2/3 срока, установленного нормативной документацией на продукт.
При наличии в спецификации требований к упаковке/фасовке, товар должен иметь упаковку/фасовку, в соответствии с требованиями ГОСТ или технических условий и обеспечивать сохранность продукции при перевозке и хранении. Маркировка должна быть нанесена четко, несмываемой краской и включать в себя шифр оборудования, число мест, наименование Грузополучателя.


	9. Порядок расчетов/ условия поставок
	Оплата за поставку в течение 90-120 дней со дня подписания Товарной накладной формы №ТОРГ-12.
Цена товара с учетом графика поставок и величины партии, указанная в тендерных документах, должна быть фиксированной и не изменяться при подписании договора на поставку.
В стоимость товара входит упаковка, тара и доставка товара Покупателю.
Приобретение МТР, не входящих в спецификации к договору, оформляется дополнительными соглашениями к действующему договору.


	10. Требования к коммерческому предложению

	Коммерческое предложение должно включать номенклатуру, ассортимент и количество в соответствии с перечнем МТР согласно Приложений №1-6.

	11. Требования к режиму безопасности и гигиене труда
	Осуществление работ согласно требований нормативных документов и требований в области охраны труда, промышленной безопасности и охраны окружающей среды к подрядным организациям, привлекаемым к работам на объектах общества.



	12. Требования к оформлению пропусков через блок посты
	Оформление, согласование, получение пропусков через блок-пост охраны АО «Самараинвестнефть» при доставке груза на объект (химико-аналитическая лаборатория на ПСП «Калиновый Ключ» АО «Самараинвестнефть») осуществляется силами Поставщика.




Главный технолог	М.И. Калимуллин


ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

К техническому заданию
на участие в тендере «Оказание услуг по оснащению ХАЛ на ПСП «Калиновый Ключ» 
в 2021 году»


	№ п/п
	Наименование товара
	Марка, тип
	ГОСТ, ТУ
	Ед.
изм.
	Кол-во

	Посуда лабораторная

	1
	Посуда лабораторная алонж изогнутый АИО-29/32-14/23-50 ТС с отводом 
	АИО 29/32-14/23-50, ООО Химтранс 
	ГОСТ 25336-82
	шт
	6,00

	2
	Посуда лабораторная аллонж D4929-AV с изгибом на 105° стекло боросиликатное 24/40 мм
	Аллонж, с изгибом на 105 оС со шлифом 24/40мм, Нидерланды, Адаптер 24/40-24/40-термометр для анализов по ГОСТ Р 52247-2004 (ASTM D4929). 
	по ГОСТ Р 52247-2004 (ASTM D4929)
	шт
	3,00

	3
	Банка градуированная, объем 2000 мл, темное стекло SIMAX, ТС, с винтовой крышкой
	темное стекло SIMAX, Лабтех, кат.номер 21806635
	
	шт
	20,00

	4
	Банка стекло темное 1000 мл, с винтовой герметичной крышкой, кат.номер 21806545
	Банка стекло темное 1000мл, Лабтех
	
	шт
	10,00

	5
	Посуда лабораторная бюксСВ-40/70, артикул 10003604 стекло ТС
	Бюкс СВ-40/70, D40хH70, ООО МиниМед
	
	шт
	12,00

	6
	Посуда лабораторная бюкс                   СН-60/14 / 706 стекло ТС
	Бюкс СН-60/14, D60хH14, Химлаборприбор ПАО, Клин
	
	шт
	10,00

	7
	Посуда лабораторная бюкс                    СН-65/11 стекло ТС
	Бюкс СН-65/11, D65хH11, Химлаборприбор ПАО, Клин
	
	шт
	12,00

	8
	Посуда лабораторная бюкс          СН-70/35, артикул 10003504 стекло ТС
	Бюкс СН-70/35, D70хH35, ООО МиниМед
	
	шт
	12,00

	9
	Посуда лабораторная бюретка 1-1-2- 5-0.02 исполнение 1, с прямым краном 2 0.02мл 5мл
	Бюретка 1-1-2-5-0,02,  арт.10000025, ООО Минимед
	ГОСТ 29251-91
	шт
	2,00

	10
	Посуда лабораторная бюретка 1-1-2-10-0.05 исполнение 1, с одноходовым краном стекло 2 0.05мл 10мл 
	Бюретка 1-1-2-10-0,05,  арт.10000026, ООО Минимед
	ГОСТ 29251-91
	шт
	4,00

	11
	Бутыль капельница 132693 с красным колпачком, резьбой GL25 ПНД 0.5л, арт.132693 
	500 мл, с дозатором 
	
	шт
	9,00

	12
	Вискозиметр ВНЖ / D3.42 мм артикул EK_4.01.02.07.0080
	ВНЖ, D3.42 мм
	ГОСТ 10028-81
	шт
	2,00

	13
	Вискозиметр ВНЖ / D4.5 мм артикул EK_4.01.02.07.0090
	ВНЖ, D4.5 мм
	ГОСТ 10028-81
	шт
	1,00

	14
	Вискозиметр ВНЖ 0.45 стекло ХС
	ВНЖ D 0,45
	ГОСТ 10028-81
	шт
	3,00

	15
	Вискозиметр ВНЖ 1.91 D1.91мм
	ВНЖ D 1.91
	ГОСТ 10028-81
	шт
	2,00

	16
	Вискозиметр ВНЖ D0.61мм стекло
	ВНЖ D 0,61 
	ГОСТ 10028-81
	шт
	3,00

	17
	Вискозиметр ВНЖ D0.80мм стекло
	ВНЖ D 0.80мм
	ГОСТ 10028-81
	шт
	6,00

	18
	Вискозиметр ВНЖ D1.08мм стекло
	ВНЖ D 1.08мм
	ГОСТ 10028-81
	шт
	6,00

	19
	Вискозиметр ВНЖ D1.41мм стекло
	ВНЖ D 1.41мм
	ГОСТ 10028-81
	шт
	2,00

	20
	Воронка Бюхнера №2 120мл
	№ 2, фарфор, d=120мм, Россия
	
	шт
	4,00

	21
	Воронка Бюхнера №3 200мл
	№ 3, фарфор, d=100мм, Россия
	
	шт
	4,00

	22
	Воронка В-100 ПП D100мм
	В-100 ПП d=100 мм
	
	шт
	12,00

	23
	Воронка В-100-150 ПП D100 x H150мм
	В-100-150 ПП D100 x H150мм
	
	шт
	6,00

	24
	Посуда лабораторная воронка           В-100-150ХС стекло 100 см3; мл
	В-100-150ХС
	ГОСТ 25336-82
	шт
	16,00

	25
	Воронка делительная D-75 для экстрактора 500
	Воронка делительная D-75 для экстрактора 500
	
	шт
	6,00

	26
	Воронка ВФ-1-40 для фильтрования исполнение 1 D40мм пористость 40
	ВФ-1-40
	
	шт
	6,00

	27
	Воронка делительная ВД-3-1000 исполнение 3, конусная 1000мл
	ВД-3-1000 ХС, объем 1000 мл, ТС (кран-тефлон)
	
	шт
	6,00

	28
	Воронка делительная ВД-3-2000 исполнение 3, конусная 2000мл
	ВД-3-2000 ХС, объем 2000 мл, (кран-тефлон)
	
	шт
	2,00

	29
	Воронка делительная ВД-3-500 грушевидная, с тефлоновым краном 500мл
	ВД-3-500 ХС, объем 500 мл, ТС (кран-тефлон) 
	
	шт
	6,00

	30
	Воронка лабораторная В-150-230 ХС стекло ХС D150 x H230мм
	В-150-230 ХС 
	ГОСТ 25336-82
	шт
	3,00

	31
	Воронка лабораторная В-36-50 ХС стекло ХС D36 x H50мм
	В-36-50 ХС 
	ГОСТ 25336-82
	шт
	6,00

	32
	Воронка лабораторная В-36-80 ХС стекло ХС D36 x H80мм
	В-36-80 ХС 
	ГОСТ 25336-82
	шт
	6,00

	33
	Воронка лабораторная В-56-80 ХС стекло ХС D56 x H80мм
	В- 56-80 ХС 
	ГОСТ 25336-82
	шт
	10,00

	34
	Посуда лабораторная воронка           В-75-110 ГОСТ 25336-82
	В-75-110 ХС
	ГОСТ 25336-82
	шт
	40,00

	35
	Посуда лабораторная воронка делительная ВД-1-250 исполнение 1 250мл
	ВД-1-250
	ГОСТ 25336-82
	шт
	4,00

	36
	Посуда лабораторная воронка делительная, шарообразная ВД-500 для определения хлористых солей 500 см3 ГОСТ 21534
	ВД-500, 500 мл, для определения хлористых солей, d=90-100 мм, Россия,  Химлаборприбор
	ГОСТ 25336-82
	шт
	24,00

	37
	Посуда лабораторная воронка делительная ВД-1-1000 исполнение 1 1000мл
	ВД-1-1000 ХС, 1000 мл
	ГОСТ 25336-82
	шт
	6,00

	38
	Посуда лабораторная воронка делительная ВД-1-2000 исполнение 1 2000мл
	ВД-1-2000 ХС, 2000 мл 
	ГОСТ 25336-82
	шт
	2,00

	39
	Посуда лабораторная воронка делительная ВД-1-500 исполнение 1 500мл
	ВД-1-500 ХС, 500 мл, 
	ГОСТ 25336-82
	шт
	6,00

	40
	Посуда лабораторная воронка фильтрующая ВФ 1-32 исполнение 1, пористость 40
	ВФ 1-32 ПОР40  ТХС
	
	шт
	6,00

	41
	Колба 6384 для вакуумной системы PC2001 Vario круглодонная, в защитной оболочке 500мл Vacuumbrand, P/n 63 84 97
	Колба-ловушка, объем 500 мл, Vacuumbrand, код: P/n 63 84 97
	
	шт
	2,00

	42
	Колба Бунзена 1-1000, исполнение 1, стекло ТС, 1000мл, Россия
	Колба Бунзена 1-1000
	
	шт
	2,00

	43
	Колба Бунзена 1-500, исполнение 1, стекло ТС, 500 мл
	1-500, Россия
	
	шт
	4,00

	44
	Посуда лабораторная колба Бунзена 1-2000 / 1392 стекло ТС
	1-2000-45/40, Химлаборприбор ПАО Клин
	
	шт
	2,00

	45
	Колба К-1-1000-29/32 круглодонная, со шлифом стекло 1000мл D29 x L32мм
	К-1-1000-29/32 ТС, Химлаборприбор
	ГОСТ 25336-82
	шт
	9,00

	46
	Посуда лабораторная колба К-1-500-29/32 стекло ТС ГОСТ 25336-82
	К-1-500-29/32 ТС, круглодонная, Химлаборприбор 
	ГОСТ 25336-82
	шт
	60,00

	47
	Кювета 1.15.40.0011 пластик 32x22.3 мм Экросхим, упаковка 100 шт,                             артикул: 1.15.40.0011. 
	Кювета вентилируемая пластиковая для Спектроскан-S, 31,2*22,3 мм, Экросхим, упаковка 100 шт. 
	
	упак
	2,00

	48
	Кювета 12002314 для КФК 10 мм Минимед
	10 мм, Артикул 12002314, Минимед
	
	шт
	2,00

	49
	Посуда лабораторная капельница 2-50 ХС исполнение 2, с колпачком, пипеткой стекло ХС 50мл
	1-50ХС с пипеткой из  темного стекла
	
	шт
	9,00

	50
	Посуда лабораторная капельница Страшейна 2-60 исполнение 2, с колпачком стекло темное 60мл
	2-60 с колпачком, темная
	
	шт
	9,00

	51
	Посуда лабораторная колба Бунзена 1-250 ТС / 10006001 для фильтрования в вакууме
	1-250, Химмедснаб, Артикул: 10006001 
	
	шт
	6,00

	52
	Колба Бунзена 1-2500, исполнение 1, с тубусом, ТС, 2500 мл, Россия
	1-2500
	
	шт
	2,00

	53
	Колба круглодонная К-1-100-19/26 ТС, исполнение 1, 100 мл, D16 x L26мм 
	К-1-100-19/26 ТС шлиф 19/26 мм Россия, Химлаборприбор
	ТУ92-891.029-91
	шт
	6,00

	54
	Колба коническая Кн-1-250-29/32 ТС, исполнение 1, стекло, 250 мл, D29 x l32мм
	Кн-1-250-29/32 шлиф 29/32 ТС Россия, Химлаборприбор 
	ГОСТ 25336-82
	шт
	30,00

	55
	Колба коническая
Кн-1-1000-29/32, исполнение 1, стекло ТС D29 x l32мм
	Кн-1-1000-29/32 ТС Россия
	ГОСТ 25336-82
	шт
	4,00

	56
	Колба коническая 
Кн-1-50-14/23, исполнение 1, 50мл D29 x L32мм
	Кн-1-50-14/23 ТС
	ГОСТ 25336-82
	шт
	12,00

	57
	Колба коническая 
Кн-2-1000-50, исполнение 2, со шкалой деления 1000мл 50мм
	Кн-2-1000-50 ТС, Химлаборприбор
	ГОСТ 25336-82
	шт
	4,00

	58
	Колба коническая 
Кн-2-750-34, исполнение 2, стекло ТС 750мл 34мм
	Кн-2-750-34 ТС
	ГОСТ 25336-82
	шт
	4,00

	59
	Колба коническая 
Кн-1-100-29/32, исполнение 1, со шкалой деления 100мл D29 x l32мм
	Кн-1-100-29/32 ТС
	ГОСТ 25336-82
	шт
	8,00

	60
	Колба коническая
 Кн-1-500-29/32, исполнение 1, стекло ТС D29 x l32мм
	Кн-1-500-29/32 ТС , 500 мл
	ГОСТ 25336-82
	шт
	6,00

	61
	Колба коническая 
Кн-2-2000-50, исполнение 2, стекло ТХС, 2000 мл 50мм
	Кн-2-2000-50 ТС 
	ГОСТ 25336-82
	шт
	4,00

	62
	Колба коническая 
Кн-1-250-24/29, исполнение 1, со шлифом стекло ТС, 250 мл, D24 x L29мм
	Кн-2-250-24/29 ТС 
	ГОСТ 25336-82
	шт
	40,00

	63
	Колба коническая  Кн-2-250-34, исполнение 2 , со шкалой деления стекло ТС 250мл 34мм
	Кн-2-250-34 ТС Россия, Минимед или Химлаборприбор
	ГОСТ 25336-82
	шт
	50,00

	64
	Колба Кн-2-500-34, исполнение 2 , со шкалой деления стекло ТС 500мл 34мм
	Кн-2-500-34 ТС Россия, Минимед или Химлаборприбор
	ГОСТ 25336-82
	шт
	4,00

	65
	Колба коническая Кн-2-500-50, исполнение 2, со шкалой деления стекло ТС 500мл 50мм
	Кн-2-500-50 ТС, Химлаборприбор
	ГОСТ 25336-82
	шт
	4,00

	66
	Колба круглодонная 
К-1-1000-24/40 с коротким горлом, стекло боросиликатное 
	К -1-1000-24/40 боросиликатное стекло, для анализов по ASTM D 4929, Нидерланды     Артикул: 492971
	ГОСТ 25336-82
	шт
	8,00

	67
	Посуда лабораторная колба мерная 1-1000-1 исполнение 1 стекло 1 1000мл ГОСТ 1770-74 
	1-1000-1 ХС, класс точности 1, 1000 мл

	ГОСТ 1770-74
	шт
	6,00

	68
	Колба мерная 1-100-1 исполнение 1 100мл 1 с пробкой стеклянной
	1-100-1 с пробкой стеклянной

	ГОСТ 1770-74
	шт
	8,00

	69
	Колба мерная 1-500-1, исполнение 1 со стеклянной пробкой, стекло ХС, 500 мл 1
	1-500-1, класс точности 1,

	ГОСТ 1770-74
	шт
	4,00

	70
	Колба мерная 1-50-1 исполнение 1, со стеклянной пробкой, 50мл 1
	1-50-1, с поверкой
	ГОСТ 1770-74
	шт
	8,00

	71
	Посуда лабораторная колба мерная 2-1000-2 исполнение 2 стекло 2 1000мл ГОСТ 1770-74
	2-1000-2, с пробкой стеклянной, класс точности 2, ТС, Россия,

	ГОСТ 1770-74
	шт
	6,00

	72
	Колба мерная 2-100 ПМ ХС исполнение 2, со стеклянной массивной пробкой ПМ стекло ХС 100мл
	2-100-1, ТС Россия
	ГОСТ 1770-74
	шт
	12,00

	73
	Колба мерная 1-2000-1, исполнение 1,стекло ТС, 2000 мл
	1-2000-1, класс точности 1,ТС

	ГОСТ 1770-74
	шт
	3,00

	74
	Колба мерная 2-200 ПМ ХС исполнение 2, со стеклянной массивной пробкой ПМ стекло ХС 200мл
	2-200-2, ТС Россия
	ГОСТ 1770-74
	шт
	3,00

	75
	Колба мерная 2-500 ПМ ХС исполнение 2, со стеклянной массивной пробкой ПМ стекло ХС 500мл
	2-500-2 ТС Россия, 

	ГОСТ 1770-74
	шт
	3,00

	76
	Посуда лабораторная колба мерная КМ-1-25 ХС исполнение 1, с пробкой стекло 25мл
	КМ-1-25 ХС
	ГОСТ 1770-74
	шт
	8,00

	77
	Колба плоскодонная 
П-1-1000-29/32,исполнение 1,  стекло ТС 1000 мл, D29 x l32мм 
	П-1-1000-29/32, ТС 

	ГОСТ 1770-74
	шт
	6,00

	78
	Посуда лабораторная колба Энглера КНР-125-17 125мл 17мм
	Колба для перегонки КРН-125-17 ТС, 
Код артикула: HP_1293
	
	шт
	6,00

	79
	Посуда лабораторная колонка адсорбционная 2728 стекло ГОСТ 11851-85
	Колонка адсорбционная 1м, стекло, ГОСТ 11851-85артикул: 2728, Химлаборприбор
	
	шт
	4,00

	80
	Посуда лабораторная КРН-250 / HP 1565 D20 мм
	КРН-250-20 ТС, 
Код артикула: HP_1565
	
	шт
	6,00

	81
	Посуда лабораторная кружка №3 для реактивов с носиком, рукояткой фарфор D105 мм 1000 см3; мл
	Кружка № 3 для реактивов, с носиком, рукояткой, фарфоровая, D105 мм,1000 мл
	
	шт
	4,00

	82
	Посуда лабораторная кружка №2 с носиком 500 см3; мл ГОСТ 9147-80
	Кружка № 2 для реактивов, с носиком, рукояткой, фарфоровая, D120 мм, 1500 см3
	ГОСТ 9147-80
	шт
	4,00

	83
	Посуда лабораторная ловушка АКОВ- 5, 5 см3; мл
	Ловушка для аппарата АКОВ 5 мл, Шифр: 1038 ГФ 5.887.373-01, Химлаборприбор
	
	шт
	6,00

	84
	Посуда лабораторная ловушка HP-4021 для аппарата АКОВ-25 Эскиз 5-497
	Ловушка для аппарата АКОВ-25 мл эскиз 5-497,                            Код артикула: HP_4021, Химлаборприбор
	
	шт
	6,00

	85
	Посуда лабораторная приемник-ловушка АКОВ-10 для аппарата Аков-10 10мл
	Ловушка АКОВ-10 для аппарата АКОВ, 10 мл, Шифр: ГФ 5.887.134, Химлаборприбор
	
	шт
	36,00

	86
	Посуда лабораторная ложка №2 ФФ / 417002 150 мм 
	Ложка № 2, 150 мм ФФ Россия, ООО Химмедснаб,                       артикул 417002
	
	шт
	4,00

	87
	Посуда лабораторная лопаточка L1303 стекло 150...250 мм
	 Лопаточка стеклянная 150…250 мм Артикул: L1303
	
	шт
	8,00

	88
	Посуда лабораторная мензурка 10001505 500 см3; мл 
	Мензурка, 500 см3; мл артикул 10001505, ООО МиниМед 
	ГОСТ 1770-74
	шт
	12,00

	89
	Посуда лабораторная мензурка 4.04.01.0060 с ручкой ПП 500мл
	Посуда лабораторная мензурка 4.04.01.0060 с ручкой ПП 500мл, Артикул 4.04.01.0060
	
	шт
	4,00

	90
	Посуда лабораторная мензурка 4.04.01.0070 с ручкой ПП 1000мл
	Мензурка с ручкой, с носиком, полипропилен РР, 1000 мл Артикул 4.04.01.0070
	
	шт
	4,00

	91
	Посуда лабораторная насадка Н1-29/32-14/23 / 4.01.05.01.0350
	Насадка Т-образная Н1-29/32-14/23, Артикул: 4.01.05.01.0350 
	
	шт
	6,00

	92
	Посуда лабораторная Насадка    НЭТВ 45/40-19/26
	Насадка НЭТВ                   шлифы 45/40-19/26,                Код артикула: HP_1104
	
	шт
	4,00

	93
	Посуда лабораторная насос водоструйный 996192                    ГОСТ 25336-82
	Насос водоструйный (Клин) артикул: 996192 

	ГОСТ 25336-82
	шт
	2,00

	94
	Посуда лабораторная палочка 1.200.5601 стекло L220 мм 100 шт
	Палочка стеклянная d 4-6мм L=220мм, Артикул: 1.200.5601
	
	шт
	8,00

	95
	Посуда лабораторная палочка  П280-А стекло D(4...6) x L280 мм
	Палочка стеклянная                              D (4…6)хL280мм,                   Артикул: П280-А
	
	шт
	8,00

	96
	Посуда лабораторная переходник D4929-A-3 Т-образный, с боковым отводом под углом 75° стекло боросиликатное
	Переходник Т-образный со шлифами 24/40, боковым отводом под углом на 75°, боросиликатное стекло Нидерланды. 
Код товара: D4929-A-3
	
	шт
	3,00

	97
	Посуда лабораторная пест №4 ФФ / 426004
	 Пест №4 ФФ, Химмедснаб артикул 426004
	ГОСТ 9147-80
	шт
	1,00

	98
	Посуда лабораторная пипетка градуированная 1-1-2-1, исполнение 1, класс точности 2, 1 мл
	1-1-2-1, Минимед 
	ГОСТ 29227-91
	шт
	3,00

	99
	Посуда лабораторная пипетка         2-2-2-25, исполнение 2 2 25 мл 
	2-2-2-25, класс точности 2, с одной меткой (Мора) с расширением, Минимед, Россия, Артикул: 10001807 
	ГОСТ 29227-91
	шт
	4,00

	100
	Посуда лабораторная пипетка градуированная 2-1-1-10 исполнение 1, на полный слив 1 10мл               
	2-1-1-10, Минимед 
	ГОСТ 29227-91
	шт
	4,00

	101
	Посуда лабораторная пипетка градуированная 2-1-1-25, исполнение 1, на полный слив,  класс точности 1, 25 мл
	2-1-1-25 ТС Россия Минимед, Артикул 10001706
	ГОСТ 29227-91
	шт
	2,00

	102
	Посуда лабораторная пипетка градуированная 2-1-1-5, исполнение 1, на полный слив,  класс точности 1, 5 мл
	2-1-1-5, Минимед
	ГОСТ 29227-91
	шт
	3,00

	103
	Посуда лабораторная пипетка градуированная 2-2-2-10 исполнение 2, на полный слив 2 10мл
	2-2-2-10-0,1 ТС Россия Минимед , Артикул 10001707 
	ГОСТ 29228-91
	шт
	6,00

	104
	Посуда лабораторная пипетка Мора 2-2-2, исполнение 2 2 2мл
	2-2-2, Минимед
	ГОСТ 29227-91
	шт
	4,00

	105
	Посуда лабораторная пипетка градуированная 2-1-2-1-0,01, исполнение 1, на полный слив, 2 0,01мл 1 мл
	2-1-2-1-0,01  1мл, класс точности 2, Россия, Минимед,  Артикул 10001703
	ГОСТ 29228-91
	шт
	6,00

	106
	Посуда лабораторная пипетка измерительная 2-1-2-2 исполнение 1, на полный слив 2 2мл
	2-1-2-2-0,02 ТС Россия Минимед,  Артикул 10001707 
	ГОСТ 29228-91
	шт
	7,00

	107
	Посуда лабораторная пипетка градуированная 2-1-2-5, исполнение 1, на полный слив,  класс точности 2, 5 см3; мл
	2-1-2-5-0,05 ТС Россия Минимед 
	ГОСТ 29228-91
	шт
	6,00

	108
	Посуда лабораторная пипетка измерительная 2-1-2-5 исполнение 1, на полный слив 2 5мл
	2-1-2-5, класс точности 2, Минимед 
	ГОСТ 29227-91
	шт
	3,00

	109
	Посуда лабораторная пипетка Мора 2-2-1
	2-2-1, Минимед, Россия 
	ГОСТ 29227-91
	шт
	6,00

	110
	Посуда лабораторная пипетка Мора 2-2-10 исполнение 2 2 10мл
	2-2-10, Минимед, Россия Артикул: 10001802
	ГОСТ 29227-91
	шт
	4,00

	111
	Посуда лабораторная пипетка Мора 2-2-100 исполнение 2, с одной меткой 2 100мл 
	2-2-100, класс точности 2, 100 мл, с расширением Минимед, Россия Артикул: 10001804
	ГОСТ 29227-91
	шт
	4,00

	112
	Посуда лабораторная пипетка Мора 2-2-5 исполнение 2 2 5мл
	2-2-5, класс точности 2, Минимед Артикул: 10001808
	ГОСТ 29227-91
	шт
	4,00

	113
	Посуда лабораторная пипетка Мора 2-2-50 50 см3; мл
	2-2-50, с одной меткой, с расширением, Минимед, Россия Артикул: 10001809 
	ГОСТ 29227-91
	шт
	4,00

	114
	Посуда лабораторная пипетка Пастера 12006632 без градуировки 3 см3; мл, н/стер, упаковка 500 шт
	упаковка 500 шт, Гритмед артикул 12006632, РУ № ФСЗ 2012/11857 от 28.03.2012 г.
	
	шт
	3,00

	115
	Посуда лабораторная банка SIMAX для реактивов с синей крышкой 1000мл
	Посуда лабораторная банка SIMAX для реактивов с синей крышкой 1000мл
	
	шт
	10,00

	116
	Посуда лабораторная колба круглодонная К-1-250-29/32 ТС исполнение 1 стекло ТС 250мл 29/32мм ГОСТ 25336-82
	К-1-250-29/32 шлиф 29/32 ТС Россия, Химлаборприбор 
	ГОСТ 25336-82
	шт
	4,00

	117
	Посуда лабораторная Мерный цилиндр 2-500 с пришлифованной пробкой исп.2 500 см3; мл
	2-500, шлиф стекло, Россия, Химлаборприбор
	ГОСТ 1770-74
	шт
	6,00

	118
	Посуда лабораторная Мерный цилиндр 2-1000 с пришлифованной пробкой исп.2 1000 см3; мл
	2-1000, шлиф стекло, Россия, Химлаборприбор
	ГОСТ 1770-74
	шт
	6,00

	119
	Посуда лабораторная пробирка             П1-16-150 
	П1-16-150 ХС, 
Артикул 10005115
	ГОСТ 25336-82
	шт
	12,00

	120
	Посуда лабораторная промывалка КШ 29/32, 750 мл
	КШ 29/32, 750 мл, Россия Шифр: 1797, Химлаборприбор
	ГОСТ 25336-82
	шт
	6,00

	121
	Посуда лабораторная стакан Бехера НН-1000 
	Стакан низкий 
НН-1000 ТС, с носиком, стекло ТС, 1000мл
	ГОСТ 25336-82
	шт
	4,00

	122
	Посуда лабораторная стакан высокий В-1-100 ТС исполнение 1, со шкалой стекло ТС 100мл
	В-1-100,с носиком со шкалой,  ТС Минимед, 
Артикул: 10003812
	ГОСТ 25336-82
	шт
	8,00

	123
	Посуда лабораторная стакан высокий В-1-1000 ТС исполнение 1, со шкалой стекло ТС 1000мл
	В-1-1000, с носиком со шкалой, ТС Минимед, Артикул: 10003801
	ГОСТ 25336-82
	шт
	8,00

	124
	Посуда лабораторная стакан высокий В-1-150 ТС исполнение 1, со шкалой стекло ТС 150мл
	В-1-150 с носиком со шкалой, ТС, Минимед, Артикул: 10003816
	ГОСТ 25336-82
	шт
	18,00

	125
	Посуда лабораторная стакан высокий В-1-2000 ТС исполнение 1, со шкалой стекло ТС 2000мл
	В-1-2000,с носиком со шкалой,  ТС Минимед, Артикул: 10003802
	ГОСТ 25336-82
	шт
	4,00

	126
	Посуда лабораторная стакан высокий В-1-25 ТС исполнение 1, со шкалой стекло ТС 25мл
	В-1-25 с носиком со шкалой, ТС, Минимед, 
Артикул: 10003811
	ГОСТ 25336-82
	шт
	8,00

	127
	Посуда лабораторная стакан высокий В-1-250 исполнение 1, со шкалой стекло 250мл
	В-1-250 с носиком ТС Минимед, 
Артикул: 10003803
	ГОСТ 25336-82
	шт
	8,00

	128
	Посуда лабораторная стакан высокий В-1-250 ТС исполнение 1 стекло ТС 250мл
	В-1-250 с носиком, с делениями ТС, Simax

	ГОСТ 25336-82
	шт
	8,00

	129
	Посуда лабораторная стакан высокий В-1-400 ТС исполнение 1, со шкалой стекло ТС 400мл
	В-1-400,с носиком со шкалой,  ТС Минимед, Артикул: 10003804
	ГОСТ 25336-82
	шт
	8,00

	130
	Посуда лабораторная стакан высокий В-1-50 ТС исполнение 1, со шкалой стекло ТС 50мл
	В-1-50,с носиком со шкалой,  ТС, Минимед,
 Артикул: 10003811
	ГОСТ 25336-82
	шт
	8,00

	131
	Посуда лабораторная стакан высокий В-1-600 исполнение 1, с делениями 600мл
	В-1-600, с делениями
	ГОСТ 25336-82
	шт
	8,00

	132
	Посуда лабораторная стакан высокий В-1-600 ТС исполнение 1, со шкалой стекло ТС 600мл
	В-1-600, с носиком со шкалой, ТС Минимед, Артикул: 10003805
	ГОСТ 25336-82
	шт
	6,00

	133
	Посуда лабораторная стакан высокий В-1-800 ТС исполнение 1, со шкалой стекло ТС 800мл
	В-1-800, с носиком ТС Минимед, Артикул: 10003831 
	ГОСТ 25336-82
	шт
	6,00

	134
	Посуда лабораторная стакан низкий Н-1-100 / 4.04.01.0100 исполнение 1 ПП 100мл
	Н-1-100 РР-100 Экросхим, 
Артикул: 4.04.01.0171
	ГОСТ 25336-82
	шт
	12,00

	135
	Посуда лабораторная стакан Н-1-100 исполнение 1, со шкалой 100мл
	Н-1-100, со шкалой, стекло ТХС, исп.1 ТС
	ГОСТ 25336-82
	шт
	6,00

	136
	Посуда лабораторная стакан низкий Н-1-250 ТС исполнение 1, со шкалой стекло ТС 250мл
	Н-1-250, со шкалой, стекло ТХС
	ГОСТ 25336-82
	шт
	6,00

	137
	Посуда лабораторная стакан низкий Н-1-50 исполнение 1, без шкалы 50мл
	Н-1-50 ТХС, Химлаборприбор,       Код артикула: HP_1807
	ГОСТ 25336-82
	шт
	6,00

	138
	Посуда лабораторная стакан низкий Н-1-600 ТС исполнение 1, со шкалой стекло ТС 600мл
	Н-1-600, со шкалой,  ТХС
	ГОСТ 25336-82
	шт
	4,00

	139
	Посуда лабораторная ступка №5 / 428005 фарфор 140 мм
	 № 5 (140 мм), Химмедснаб, артикул 428005
	ГОСТ 9147-80
	шт
	1,00

	140
	Посуда лабораторная холодильник Либиха Leibig 24/40-24/40 / D4929-CON
	Холодильник Либиха шлиф 24/40-24/40, Нидерланды.  Код Товара: D4929-CON
	
	шт
	4,00

	141
	Посуда лабораторная холодильник ХПТ-1-300-14/23-14/23 / 12007223 ГОСТ  25336-82
	ХПТ-1-300-14/23-14/23, МиниМед
Артикул 12007223
	ГОСТ 25336-82
	шт
	12,00

	142
	Посуда лабораторная холодильник ХПТ-1-600-14/23-14/23 / 12007225 ГОСТ 25336-82
	ХПТ-1-600-14/23-14/23, МиниМед
Артикул 12007225
	ГОСТ 25336-82
	шт
	2,00

	143
	Посуда лабораторная холодильник ХШ-2-250-45/40-14/23 / 1812
	ХШ-2-250-45/40-14/23 ХС,  артикул 1812, Химлаборприбор
	ГОСТ 25336-82
	шт
	4,00

	144
	Посуда лабораторная цилиндр 1-1000-1 исполнение 1, с носиком 1 1000мл
	1-1000-1, ХС Минимед
	ГОСТ 1770-74
	шт
	12,00

	145
	Посуда лабораторная цилиндр 1-100-1 исполнение 1 стекло 1 100мл ГОСТ 1770-74
	1-100-1, Минимед 
Артикул: 201896, Химмедснаб
	ГОСТ 1770-74
	шт
	20,00

	146
	Посуда лабораторная цилиндр 1-100-2 исполнение 1, с носиком 2 100мл
	1-100-2, Минимед 
Артикул 10004302
	ГОСТ 1770-74
	шт
	30,00

	147
	Посуда лабораторная цилиндр 1-10-2 исполнение 1, с носиком 2 10мл
	1-10-2, Минимед 
Артикул: 10004308
	ГОСТ 1770-74
	шт
	18,00

	148
	Посуда лабораторная цилиндр 1-25-2 исполнение 1, с носиком 2 25мл
	1-25-2, Минимед 
Артикул: 10004305
	ГОСТ 1770-74
	шт
	15,00

	149
	Посуда лабораторная цилиндр 1-500-2 исполнение 1, с носиком 2 500мл
	1-500-2, Минимед 
Артикул: 4.04.01.0310
	ГОСТ 1770-74
	шт
	8,00

	150
	Посуда лабораторная цилиндр 1-50-2 исполнение 1, с носиком 2 50мл
	1-50-2, Минимед 
Артикул: 10004307
	ГОСТ 1770-74
	шт
	18,00

	151
	Посуда лабораторная цилиндр 1-1000-2 исполнение 1, с носиком 2 1000мл
	1-1000-2 ТС, Минимед, Артикул: 10004301 
	ГОСТ 1770-74
	шт
	12,00

	152
	Посуда лабораторная цилиндр 1-250-2 исполнение 1, с носиком 2 250мл
	1-250-2, Минимед 
Артикул: 10004304
	ГОСТ 1770-74
	шт
	9,00

	153
	Посуда лабораторная цилиндр Kartell / 592 для пипеток полипропилен D82 x H426xh410 мм
	Цилиндр для пипеток, полипропилен, Kartell, код 592, размер d 82 мм, высота 426 мм, глубина 410 мм
	
	шт
	1,00

	154
	Посуда лабораторная цилиндр мерный 10004406 с пробкой 50 см3; мл 19/26 мм
	Цилиндр мерный 50 см3, с пробкой шлиф 19/26, артикул 10004406, ООО МиниМед
	ГОСТ 1770-74
	шт
	16,00

	155
	Посуда лабораторная цилиндр приемный 2-250-24/40 с пробкой стекло боросиликатное
	2 -250-24/40, 250 мл, 
Код Товара: D4929-C250          по ГОСТ Р 52247-2004, ASTM D4929
	ГОСТ Р 52247-2004, ASTM D4929
	шт
	6,00

	156
	Посуда лабораторная чашка для выпаривания №4 D107 x H40мм 150мл
	№ 4, D107хH40мм, фарфоровая, 150 мл, Промкомплект,  Артикул: L1926
	ГОСТ 9147-80
	шт
	2,00

	157
	Посуда лабораторная чаша выпарительная №5 фарфор 250мл
	№ 5, D123хH50мм, 250 мл ФФ Россия Промкомплект,  Артикул: L1927
	ГОСТ 9147-80
	шт
	2,00

	158
	Посуда лабораторная чашка Петри 11000245 100x20 мм
	ЧМ, МиниМед, Артикул 11000245
	ТУ 9464-021-29508133-2016
	шт
	4,00

	159
	Посуда лабораторная шарики 12001103 стекло D5 мм
	Стеклошарики (бусы) D5 мм,  ООО МиниМед, 
упаковка 0,1 кг,
Артикул 12001103
	
	упак
	4,00

	160
	Посуда лабораторная эксикатор 2-180 ТС / 5-10225 без крана 3 л; дм3
	2-180 б/крана, МиниМед

	ГОСТ 25336-82
	шт
	1,00

	161
	Посуда лабораторная эксикатор 1-240 7.5 л; дмЗ
	1-240 б/крана, ТС, МиниМед
	ГОСТ 25336-82
	шт
	1,00

	162
	Пробка 14/23 пластик
	Пробка 14/23 пластик
	ГОСТ 1770-74
	шт
	6,00

	163
	Пробка Kartell / 12009115, 1455 фторопласт D14.5...23 мм
	Пробка Kartell / 12009115, 1455 фторопласт D14.5...23 мм
	
	шт
	6,00

	164
	Пробка конусная №29 резина 29мм
	Артикул 12002913, ООО МиниМед
	ГОСТ 1770-74
	шт
	8,00

	165
	Пробка конусная №40 резина
	Артикул 12002915, ООО МиниМед
	ГОСТ 1770-74
	шт
	8,00

	166
	Пробка КШ-14/23 / 12002923 стекло
	Пробка КШ-14/23 / 12002923 стекло
	ГОСТ 1770-74
	шт
	4,00

	167
	Пробка №14 / 12002956 силикон
	Артикул: 12002956, 
ООО МиниМед
	ГОСТ 1770-74
	шт
	8,00

	168
	Пробка №24 без канала силикон D(24...30) x H42мм
	Пробка №24 без канала силикон D(24...30) x H42мм
	ГОСТ 1770-74
	шт
	6,00

	169
	Пробка Versilic 45D / 4.4033 силикон D(36...44) x H40 мм
	Пробка 45D VERSILIC, Франция, SAINT-GOBAIN
	
	шт
	4,00

	170
	Пробка КШ-19/26 / 12002925 стекло МиниМед
	КШ-19/26, Артикул: 12002925, ООО МиниМед
	ГОСТ 1770-74
	шт
	6,00

	171
	Пробка КШ-29/32 / 12002993 стекло
	КШ-29/32, Артикул: 12002993, ООО Минимед
	ГОСТ 1770-74
	шт
	6,00

	172
	Пробка КШ-45/40 / 12003150 стекло
	со шлифом 45/40 ТС,
Артикул: 12003150, 
ООО МиниМед
	ГОСТ 1770-74
	шт
	6,00

	173
	Прокладка 8.685.024 фторопласт 13 мм
	Мембрана 8.685.024 с низким газовыделением 13 мм, СКБ Хроматэк, Йошкар-Ола
	
	шт
	1050,00

	174
	Мембрана 7.010.019-01 с низким газовыделением диаметр11мм, толщина 3 мм, СКБ Хроматэк, Йошкар-Ола
	Мембрана 7.010.019-01 с низким газовыделением 13 мм, СКБ Хроматэк, Йошкар-Ола
	
	упак
	11,00

	175
	Шприц микрошприц SGE-Cromatec-02-10 / 906393 для газовой хроматографии 10 Микролитр
	Микрошприцы для хроматографии серии SGE-Cromatec-02-10 мкл, исполнение 02, со стандартным поршнем и фиксированной иглой, артикул 906393
	
	шт
	3,00

	176
	Шприц микрошприц SGE-Cromatec-05-1 / 6766 для газовой хроматографии 1 Микролитр
	Микрошприц для газовой хроматографии серии SGE-Cromatec-05-1, 1 мкл, артикул 6766
	
	шт
	3,00

	177
	Шприц микрошприц Агат М-10 / LB_4 для газовой хроматографии
	Микрошприц Агат М - 10для газовой хроматографии, артикул LB4
	
	шт
	3,00





ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

К техническому заданию
на участие в тендере «Оказание услуг по оснащению ХАЛ на ПСП «Калиновый Ключ» в 2021 году»
	№ п/п
	Наименование товара
	Марка
	ГОСТ, ТУ
	Ед.
изм.
	Кол-во

	
	Государственные стандартные образцы с устойчивой матрицей (ГСО, СО)

	1
	ГСО П-ТЦСМ плотность нефти 0.83...0.89г/см3 1дм3 ГСО 8882-2007, МСО 1659:2010
	ГСО П-ТЦСМ, 1дм3, ФБУ "Тюменский ЦСМ" 
г. Тюмень
	
	шт
	8,00

	2
	ГСО П-ТЦСМ 0,79...0,89г/см3 ГСО 8882-2007, 1 дм3
	ГСО 8882-2007 П-ТЦСМ, 1 дм3, ФБУ "Тюменский ЦСМ" 
г. Тюмень
	
	шт
	6,00

	3
	ГСО РЭП-4 / 7-38281 851.4...868.6кг/м3 ГСО 8582-2004 (от 857,3 до 874,7 при 20 С), 500 мл (1-го разряда)
	ГСО РЭП-4 / 7-38281 851.4...868.6кг/м3 ГСО 8582-2004, ФГУП «ВНИИМ им. Д.И. Менделеева»
	
	шт
	3,00

	4
	Образец стандартный РЭП-5 плотность 998,0…999,0 кг/м3 при 20 оС, ГСО 8583-2004, 100 мл 
(1-го разряда), артикул 7-38287
	ГСО РЭП-5 / 7-38287 998...999кг/м3 ГСО 8583-2004, ФГУП «ВНИИМ им. Д.И. Менделеева»
	
	шт
	3,00

	5
	Образец стандартный РЭП-6 плотность 881,0…899,0 кг/м3 при 20 оС, ГСО 8584-2004, 500 мл 
(1-го разряда)
	ГСО РЭП-6 / 7-38292 881...899кг/м3 ГСО 8584-2004, ФГУП «ВНИИМ им. Д.И. Менделеева»
	
	флк
	3,00

	6
	ГСО ПЛ-900-ЭК плотность 0.898...0.902кг/м3 500мл ГСО 8622-2004
	ГСО 8622-2004 ПЛ-900-ЭК (898-902 кг/м3), 500 см3,ООО "ЭКОХИМ"
	
	флк
	12,00

	7
	ГСО ПЛ-1000-ЭК ГСО 8623-2004 (997-1000 кг/м3), 500 см3
	ГСО 8623-2004 ПЛ-1000-ЭК, ООО "ЭКОХИМ"
	
	флак
	8,00

	8
	ГСО МП-ТЦСМ массовая доля механических примесей в нефти 0.003...0.01% 0,35дм3 
ГСО 8878-2007
	ГСО 8878-2007 МП-ТЦСМ
(0,003-0,01%), 0,35 дм3, ФБУ "Тюменский ЦСМ" г. Тюмень
	
	флк
	10,00

	9
	ГСО МП-ТЦСМ массовая доля механических примесей в нефти
(0,01-0,1%) ГСО 8878-2007 
0,35дм3
	ГСО 8878-2007 МП-ТЦСМ 0.1...1% , 0,35 дм3, ФБУ "Тюменский ЦСМ" 
г. Тюмень
	
	флк
	10,00

	10
	ГСО МП-ТЦСМ массовая доля механических примесей в нефти 0.1... 1% 0.35дм3 ГСО 8878-2007 
	ГСО 8878-2007 МП-ТЦСМ (0,1-1,0%), 0,35 дм3, ФБУ "Тюменский ЦСМ" 
г. Тюмень
	
	флк
	6,00

	11
	ГСО СТ-Н-ДНП давление насыщенных паров 0...35кПа 0.4дм3 ГСО 9269-2008 
	ГСО 9269-2008 СТ-Н-ДНП (0-35 кПа), 0,4 дм3, ЗАО "Сибтехнология"
	
	шт
	10,00

	12
	ГСО СТ-Н-ДНП давление насыщенных паров, флакон, 35...70кПа  ГСО 9269-2008 
	ГСО 9269-2008 СТ-Н-ДНП (35-70 кПа), 0,4 дм3, ЗАО "Сибтехнология"
	
	флак
	10,00

	13
	ГСО МДПН-ТЦСМ ГСО 8547-2004 массовой доли парафина в нефти (0,3…1,5%)
	МДПН-ТЦСМ ГСО 8547-2004, 0,48 дм3, ФБУ "Тюменский ЦСМ" 
г. Тюмень
	
	шт
	2,00

	14
	ГСО ПЛ-1000-ЭК ГСО 8623-2004 массовой доли парафина в нефти (1,5…3,0%), артикул 7-52490
	ГСО 8547-2004 МДПН-ТЦСМ, 0,48 дм3, ФБУ "Тюменский ЦСМ" 
г. Тюмень
	
	шт
	2,00

	15
	ГСО МДПН-ТЦСМ массовая доля парафина в нефти 0.3...7% 0.48дм3 ГСО 8547-2004
	ГСО 8547-2004 МДПН-ТЦСМ массовой доли парафина в нефти (0,3…7,0%), 0,48 дм3, ФБУ "Тюменский ЦСМ" г. Тюмень
	
	шт
	2,00

	16
	ГСО ХС-ТЦСМ ГСО 8879-2007  2...10мг/дм3Образец стандартный ХС-ТЦСМ ГСО 8879-2007 массовая концентрация хлористых солей в нефти (2-10 мг/дм3), 0,35 дм3
	ХС-ТЦСМ 0,35 дм3, ФБУ "Тюменский ЦСМ" 
г. Тюмень
	
	шт
	18,00

	17
	ГСО ХС-ТЦСМ 10...50мг/дм3 ГСО 8879-2007 массовая концентрация хлористых солей в нефти (10-50 мг/дм3), 0,35 дм3
	ГСО 8879-2007 ХС-ТЦСМ 0,35 дм3, ФБУ "Тюменский ЦСМ" 
г. Тюмень
	
	шт
	18,00

	18
	ГСО ХС-ТЦСМ 50...200мг/дм3 ГСО 8879-2007 массовая концентрация хлористых солей в нефти (50-200 мг/дм3), 0,35 дм3
	ГСО 8879-2007 ХС-ТЦСМ 0,35 дм3, ФБУ "Тюменский ЦСМ" 
г. Тюмень
	
	шт
	12,00

	19
	ГСО ХС-ТЦСМ 0.35дм3 200...1000мг/дм3 ГСО 8879-2007 массовая концентрация хлористых солей в нефти, 0,35 дм3
	ХС-ТЦСМ 0,35 дм3, ФБУ "Тюменский ЦСМ" 
г. Тюмень
	
	шт
	8,00

	20
	ГСО ССН-1 0.005...0.01% 0.03...1% 0...10мг/дм3 ГСО 7485-98 (массовая концентрация механических примесей 0,005…0,01%, массовая доля воды 0,03…1,0%, содержание хлористых солей 0…10 мг/дм3), 1000 см3
	ГСО 7485-98 ССН-1, 1000 см3, ФБУ "Тюменский ЦСМ"
 г. Тюмень
	
	шт
	6,00

	21
	ГСО 5/ОР-1 хлорбензол метанол, фон: метанол, 
ГСО 7142-95, ампула 5 см3
	Молярная доля хлорбензола 99,94 %, ООО "Экохим"
	
	ампула
	60,00

	22
	Образец стандартный ХОН-ТЦСМ массовой доли хлорорганических соединений в нафте 4...5ppm 1.05 л; дм3, ФБУ "Тюменский ЦСМ"
	ГСО 11232-2018 массовой доли хлорорганических соединений в нафте ХОН-ТЦСМ, 4-5 млн-1 (мкг/г)1,05 дм3, ФБУ "Тюменский ЦСМ"
	
	шт
	18,00

	23
	Образец стандартный ХОН-ТЦСМ массовой доли хлорорганических соединений в нафте 5...10ppm 1.05 л; дмЗ
	ГСО 11232-2018 массовой доли хлорорганических соединений в нафте ХОН-ТЦСМ, 5-10 млн-1 (мкг/г), 1,05 дм3, ФБУ "Тюменский ЦСМ"
	
	шт
	12,00

	24
	Образец стандартный ХОН-ТЦСМ массовой доли хлорорганических соединений в нафте 10...50ppm 1.05 л;дм3, ФБУ "Тюменский ЦСМ"
	ГСО 11232-2018 массовой доли хлорорганических соединений в нафте ХОН-ТЦСМ, 10-50 млн-1 (мкг/г),1,05 дм3, ФБУ "Тюменский ЦСМ"
	
	шт
	8,00

	25
	Образец стандартный комплект ГО 1-6 для градуировки спектрометров СПЕКТРОСКАН МАКС-GV, МАКС-GVM, CLSW, коробка 6 ампул, 5 см3
	ГО 1-6
	
	Кор.
	18,00

	26
	Образец стандартный СТ-Н-ВХМ (массовая концентрация механических примесей 0,003…0,1%, массовая доля воды 0,03…1%, содержание хлористых солей 2…10 мг/дм3), ГСО 9272-2008, 0,85 дм3
	ГСО СТ-Н-ВХМ 0.003...0.1% 0.03...1% 2...10мг/дм3 ГСО 9272-2008, 0,85 дм3, производитель ООО "Сибтехнология"
	
	шт
	14,00

	27
	ГСО СТ-Н-ВХМ / 7-08209 вода, механические примеси, хлористые соли 0.01...0.05% 0.3...0.5% 10...50мг/, 0,85 дм3
	ГСО 9272-2008, СТ-Н-ВХМ (массовая концентрация механических примесей до 0,01%, массовая доля воды 0,03…0,1%, содержание хлористых солей 10-50 мг/дм3) 0,85 дм3, производитель ООО "Сибтехнология"
	
	шт
	14,00

	28
	ГСО СТ-Н-ВХМ 0.85дм3 0.003...1% 0.03...10% 1000мг/дм3 (массовая концентрация механических примесей 0,003…1%, массовая доля воды 0,03 до 10%, содержание хлористых солей 1000 мг/дм3), 0,85 дм3
	ГСО 9272-2008,0,85 дм3, производитель ООО "Сибтехнология"
	
	флак
	6,00

	29
	ГСО СТ-Н-ВХМ 0.85дм3 0,01...0,1% 0,3...1,0% 50…200мг/дм3 (массовая концентрация механических примесей 0,01…0,1%, массовая доля воды 0,3 до 1,0%, содержание хлористых солей 50…200 мг/дм3)
	ГСО 9272-2008,0,85 дм3, производитель ООО "Сибтехнология"
	
	шт
	12,00

	30
	Образец стандартный РЭВ-5-ЭК кинематическая вязкость (при 20оС, 3,5-6,5 мм2/с), ГСО 9499-2009 МСО 1725:2011, 250 см3
	РЭВ-5-ЭК, ООО "ЭКОХИМ"
	
	шт
	3,00

	31
	ГСО РЭВ-10-ЭК кинематическая вязкость, (диапазон 8-13 мм2/с при 20 оС), объем 100 мл, ГСО 9500-2009
	РЭВ-10-ЭК ООО "ЭКОХИМ"
	
	флк
	2,00

	32
	ГСО РЭВ-20-ЭК кинематическая вязкость, (диапазон 15-25 мм2/с при 20 оС), объем 250 мл, ГСО 9501-2009
	ГСО 9501-2009 РЭВ-20-ЭК, ООО "ЭКОХИМ"
	
	флк
	4,00

	33
	ГСО РЭВ-30-ЭК вязкость жидкости при 20 оС, (25,0-36,0 мм2/с), объем 250 мл, ГСО 9502-2009
	ГСО 9502-2009 РЭВ-30-ЭК ООО "ЭКОХИМ"
	
	шт
	8,00

	34
	ГСО РЭВ-60-ЭК вязкость жидкости (50-70 мм2/с при 20 оС), объем 250 мл, ГСО 9503-2009
	ООО "ЭКОХИМ"
	
	шт
	8,00

	35
	ГСО РЭВ-100 кинематическая вязкость 100мл 80...120мм2/с 
ГСО 9505-2009 

	ГСО 9505-2009,РЭВ-100-ЭК вязкость жидкости (80-120 мм2/с при 20 оС), объем 100 мл ООО "ЭКОХИМ"
	
	флак 
	2,00

	36
	ГСО ФС-ТЦСМ фракционный состав нефти 30...100°C, аттестованное значение ТНК 30…100 оС, упаковка 0,48 л; дм3, ГСО 8546-2004
	ГСО 8546-2004 ФС-ТЦСМ фракционного состава нефти 0,48 дм3, ФБУ "Тюменский ЦСМ" г.Тюмень
	
	флак
	25,00

	37
	ГСО Н-ФСП фракционный состав нефти (ТНК 20–100°C, температура 10% отгона 30–350°C, объем отгона при 200°C 20–85%, объем отгона при 300°C 30–95%; парафина 1,5-6,0), ГСО 9023-2008, объем 850 мл, ООО "Серволаб"
	ГСО 9023-2008 Н-ФСП, 850 мл 
ООО "Серволаб"
	
	шт
	10,00

	38
	ГСО ФС-ТН-НС фракционный состав нефти (температура начала кипения 30-60 0С и объемная доля (объем отгона продукта при различной температуре, %)), объем 110 мл, ГСО 9816-2011
	ФС-ТН-НС, 110 мл, ООО “Нефть-Стандарт”
	
	флак
	24,00

	39
	Образец стандартный Н-ПВ плотности и кинематической вязкости нефти (аттестованное значение плотность 777…893,4 кг/м3, кинематическая вязкость 2-100 мм2/с), объем 2,1 дм3, 
ГСО 9022-2008, ООО "Серволаб", Тюмень
	ГСО 9022-2008 Н-ПВ плотность нефти 777...893.4кг/м3, кинематическая вязкость 2-100 мм2/с, 2дм3,ООО "Серволаб"
	
	флк
	6,00

	40
	ГСО МДПН-ПА ГСО 10149-2012 1...1.9%, объем 100 см3 

	 ГСО 10149-2012 МДПН-ПА (1) массовой доли парафина в нефти, аттестованное значение 1,0…1,9% 
	
	шт
	2,00

	41
	ГСО МДПН-ПА ГСО 10149-2012 4...5.9% объем 100 см3, 

	 ГСО 10149-2012 МДПН-ПА (3) массовой доли парафина в нефти, аттестованное значение (4,0 до 5,9%), 100 см3
	
	шт
	2,00

	42
	ГСО СТ-Н-В массовая доля воды в нефти 0.03...0.1% 0.25дм3 ГСО 9266-2008
	ГСО 9266-2008СТ-Н-В (0,03-0,1%), 0,25 дм3, ЗАО «Сибтехнология»
	
	флк
	12,00

	43
	ГСО СТ-Н-В массовая доля воды в нефти 0.1...0.3% флакон 0.25дм3 ГСО 9266-2008

	ГСО 9266-2008 СТ-Н-В массовая доля воды в нефти (аттестованное значение 0,1…0,3%), объем 0,25 дм3, ЗАО «Сибтехнология»
	
	шт
	18,00

	44
	ГСО СТ-Н-В массовая доля воды 0.3...1% флакон 0.25дм3 ГСО 9266-2008, объем 0,25 дм3

	ГСО 9266-2008 СТ-Н-В массовая доля воды в нефти (аттестованное значение 0,3…1,0%), 0,25 дм3, ЗАО Сибтехнология
	
	шт
	12,00

	45
	ГСО СТ-Н-В массовая доля воды в нефти 1...10% 0.25дм3 
ГСО 9266-2008 

	ГСО 9266-2008 СТ-Н-В (массовая доля воды в нефти аттестованное значение 1,0-10,0%), 0,25 дм3, ЗАО Сибтехнология
	
	флк
	4,00

	46
	ГСО СН-0.000-ЭК / 3.05.03.06.0070 100мл 0.000...0.002% ГСО 8170-2002, массовая доля серы в нефти и нефтепродуктах, массовая доля серы: 0…0,002%, флакон 100 см3 
	ГСО 8170-2002 МСО № 0583:2003 СН-0,000-ЭК,
ООО "ЭКОХИМ"
	
	шт
	3,00

	47
	Образец стандартный СН-0.060-ЭК для определения массовой доли серы в минеральном масле коробка ГСО 8174-2002
	ГСО 8174-2002 СН-0,060-ЭК, коробка 5 ампул, 5 см3, ООО "ЭКОХИМ"
	
	кор
	2,00

	48
	Образец стандартный СН-0.100-ЭК для определения массовой доли серы в минеральном масле коробка ГСО 8175-2002
	ГСО 8175-2002 СН-0,100-ЭК, коробка 5 ампул, 5 см3, ООО "ЭКОХИМ"
	
	кор
	2,00

	49
	Образец стандартный СН-0.500-ЭК для массовой доли серы в минеральном масле ГСО 8176-2002, коробка 5 ампул
	 ГСО 8176-2002 СН-0,500-ЭК, коробка 5 ампул, 5 см3, (0,450-0,550 %), ООО "ЭКОХИМ" 
	
	кор
	2,00

	50
	Образец стандартный СН-1,000-ЭК для массовой доли серы в минеральном масле ГСО 8177-2002, коробка 5 ампул
	 ГСО 8177-2002 СН-1,000-ЭК, коробка 5 ампул, 5 см3, (0,950-1,050 %), ООО "ЭКОХИМ" 
	
	кор
	3,00

	51
	Образец стандартный СН-2,500-ЭК для массовой доли серы в минеральном масле ГСО 8178-2002, коробка 5 ампул
	 ГСО 8178-2002 СН-2,500-ЭК, коробка 5 ампул, 5 см3, (2,450-2,550 %), ООО "ЭКОХИМ" 
	
	кор
	3,00

	52
	ГСО СН-1.500-ЭК содержание серы в нефти 1.35...1.65% 100мл 
ГСО 8495-2003
	ГСО 8495-2003 СН-1.500-ЭК содержание серы в нефти 1.35...1.65% 100мл 
	
	флк
	6,00

	53
	ГСО CH-3.000-ЭК / 3.05.03.06.0.215 100мл 2,700...3,300% ГСО 8497-2003 массовая доля серы в нефти и нефтепродуктах 
	ГСО 8497-2003 СН-3,000-ЭК, флакон 100см3, массовая доля серы 2,7…3,3%,  ООО "ЭКОХИМ"
	
	шт
	6,00

	54
	Образец стандартный ГСО СН-5 содержание серы в нефти, 100мл ГСО 8179-2002
	ГСО 8179-2002, ГСО СН-5,000-ЭК
	
	шт
	7,00

	55
	ГСО СТ-Н-С массовая доля серы в нефти 1...2% , ГСО 9265-2008 объем 0,25 дм3 
	ГСО 9265-2008 СТ-Н-С массовая доля серы в нефти, аттестованное значение (1,00-2,000%), 0,25 дм3, ЗАО "Сибтехнология"
	
	шт
	2,00

	56
	Образец стандартный СТ-Н-С массовая доля серы в нефти, аттестованное значение 2,000-5,000%, упаковка: флакон, объем 0,25 дм3, ГСО 9265-2008
	ГСО СТ-Н-С массовая доля серы в нефти 2...5% 0.25дм3 ГСО 9265-2008, 0,25 дм3, ЗАО "Сибтехнология"
	
	шт
	4,00

	57
	ГСО СТ-Н-С массовая доля серы в нефти 3% флакон 0.25дм3 
ГСО 9265-2008, упаковка: флакон 
	ГСО 9265-2008СТ-Н-С массовая доля серы в нефти, аттестованное значение 3%, 0,25 дм3, ЗАО "Сибтехнология"
	
	шт
	6,00

	58
	ГСО СТ-Н-С массовая доля серы в нефти 3...4% 0.25дм3 
ГСО 9265-2008
	ГСО 9265-2008 СТ-Н-С массовая доля серы в нефти, аттестованное значение 3…4%, объем 0,25 дм3, ЗАО "Сибтехнология"
	
	шт
	6,00

	59
	ГСО СТ-Н-С массовая доля серы в нефти 3.8...5% флакон 0.25л 
ГСО 9265-2008, упаковка: флакон 
	ГСО 9265-2008 СТ-Н-С массовая доля серы в нефти, аттестованное значение 3,8…5%, 0,25 дм3, ЗАО "Сибтехнология"
	
	шт
	4,00

	60
	Образец стандартный комплект ГСО УЭП 1-5 ГСО 7374-7378 5 ампул
	ГСО 7374-7378-97, УЭП 1-5 (11,2; 1,29; 0,141;0,029 См/м), ампула 20 см3
	
	кор
	5,00

	61
	ГСО УЭП-5 / 7-36360 водные среды 0.0047См/м ГСО 7378-97, МСО 1121:2005
	ГСО 7378-97,УЭП (0,0047 См/м), ампула 20 см3
	
	амп
	12,00

	62
	Образец стандартный стандарт-титр 330045 для приготовления буферных растворов рабочих эталонов 2 разряда, pH-метрия, упаковка: коробка 6 ампул, ГОСТ 8.135-74
	ООО «Химтитры», (набор 6 ампул), ГОСТ 8.135-74
	ГОСТ 8.135-74
	кор
	6,00

	63
	Образец стандартный с массовой долей висмута (I), 5000 млн-1 висмута (внутренний стандарт), многоэлементный, в упаковке 50 г, артикул Conostan Bi/ 150-500-835
	ГСО Conostan Bi / 150-500-835 многоэлементный 5000ppm. фасовка флакон 100мл (50г)
	
	шт
	30,00

	64
	Образец стандартный стандарт-титр 373262 трилон Б 0.1 Нормальность коробка 10 ампул ТУ 2642-581-0020
	Трилон Б, коробка 10 ампул
	ТУ2642-581-00205087-2007
	упак
	1,00

	65
	Образец стандартный стандарт-титр калий марганцовокислый, 0,1н, упаковка 10 ампул, ТУ 2642-581-00205087-2007, артикул 330015
	стандарт-титр калий марганцовокислый, 0,1н, коробка 10 ампул
	ТУ 2642-581-00205087-2007
	упак
	2,00

	66
	Образец стандартный Натрий серноватистокислый 0,1 Моль на кубический дециметр ТУ 6-09-2540-72
	Стандарт-титр натрий серноватистокислый, коробка 5 ампул
	ТУ 6-09-2540-72
	кор
	1,00

	67
	Образец стандартный Стандарт-титр азотная кислота 0.1н ТУ  2642-001-33813273-97, ампула 5 мл
	Стандарт-титр 0,1 моль/дм3, упаковка 10 шт
	ТУ  2642-001-33813273-97
	упак.
	4,00
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

К техническому заданию
на участие в тендере «Оказание услуг по оснащению ХАЛ на ПСП «Калиновый Ключ» в 2021 году»

	№ п/п
	Наименование товара
	Марка
	ГОСТ, ТУ
	Ед.
изм.
	Кол-во

	Газовые баллоны (азот и гелий) и поверочные газовые смеси

	1
	Реактив химический Азот газообразный ос.ч. ГОСТ 9293-74
	Азот газообразный высокой чистоты (99,999%) 2/С (баллон 40л) (1 баллон = 5,7 м3)
	ГОСТ 9293-74
	л;дм3
	160,00

	2
	Реактив химический Гелий газообразный марка А ТУ 51-940-80
	Гелий газообразный марка А "5.5" 99,9995%, (40л)
газообр. (сжатый). 
	ТУ 51-940-80
	л;дм3
	280,00

	3
	Смесь газовая поверочная CRM A7.1.15 CH3SH 200ppm, H2S 200ppm, C2H6S 200ppm в азоте 4 дм3, ГСО 10538-2014, комплектация 6, производитель: Мониторинг, ООО
	200 млн-1, разряд второй, 
ООО Мониторинг 

	ТУ 6-16-2956-01
	баллон
	2,00

	4
	Смесь газовая CRM A7.1.15 CH3SH 100ppm, H2S 99ppm, C2H6S 96ppm в азоте 4 л; дм3 ГСО 10538-2014 Мониторинг, ООО
	100 млн-1, разряд второй, 
ООО Мониторинг 
	ТУ 6-16-2956-01
	баллон
	7,00

	5
	Смесь газовая поверочная CRM A7.1.15 CH3SH 10.1ppm, H2S 10.1ppm, C2H6S 9.8ppm в азоте 4 л; дм3 ГСО 10538-2014, комплектация 6, производитель: ООО Мониторинг 
	10 млн-1, разряд второй, 
ООО Мониторинг 
	ТУ 6-16-2956-01
	баллон
	8,00

	6
	Смесь газовая поверочная CRM A7.1.15 CH3SH 5ppm, H2S 5ppm, C2H6S 5ppm в азоте 4 л; дм3 ГСО 10538-201, комплектация 6 производитель: ООО Мониторинг
	5 млн-1, разряд второй, ООО Мониторинг 
	ТУ 6-16-2956-01
	баллон
	6,00

	7
	Смесь газовая поверочная CRM A7.1.15 CH3SH 2ppm, H2S 2ppm, C2H6S 2ppm в азоте 4 л; дм3 ГСО 10538-2014, комплектация 6
производитель: ООО Мониторинг
	2 млн-1, разряд второй, ООО Мониторинг, 
	ТУ 6-16-2956-01
	баллон
	3,00




ПРИЛОЖЕНИЕ № 4

К техническому заданию
на участие в тендере «Оказание услуг по оснащению ХАЛ на ПСП «Калиновый Ключ» 
в 2021 году»

	№ п/п
	Наименование товара
	Марка
	ГОСТ, ТУ
	Ед.
изм.
	Кол-во

	Расходные материалы

	1
	Жидкость охлаждающая полиметилсилоксановая ПМС-100 -50...+200°C (канистра 10 л)
	ПМС-100 с диапазоном рабочих температур - от -50°C до +200°C
	
	шт
	1,00

	2
	Жидкость охлаждающая ПМС-20 10 л; дмЗ -60...+200 °С 
	ПМС-20 с диапазоном рабочих температур от -60°C до +200°C  (канистра 10 л)
	
	шт
	1,00

	3
	Жидкость охлаждающая, Тосол А-40м (канистра 10 л), температура эксплуатации:   -40 оС
	Тосол -40 (канистра 10л)
	
	л
	50,00

	4
	Зажим лабораторный для метода испытаний стандарта ASTM D4929, проволока 4шт-фиксатор для конических шлиф-соединений КШ24 (нерж.проволока)
	Для метода испытаний стандарта ASTM D4929, упаковка 4 шт.
	
	упак
	4,00

	5
	Зажим лабораторный для штатива ПЭ-2700, трехпалый, без крепления
	Лапка-держатель трехпалая, захват 77 мм, к штативу 2-2700-5 Бунзена, толщина 4-16 мм (в инд.уп), артикул 12005400
	
	шт
	4,00

	6
	Зажим лабораторный Мора, пружинный для резиновой трубки, МиниМед, Артикул 12001602
	 Зажим Мора пружинный, МиниМед, Артикул 12001602
	
	шт
	4,00

	7
	Комплект демеркуризационный, лабораторный DEMERKIT SKM-50, артикул 9699456
	 DEMERKIT SKM-50, 
Артикул 9699456
	
	шт
	2,00

	8
	Лабораторные расходные материалы лайнер, 6.236.034
	Лайнер 6.236.034 Хроматек, 
	
	шт
	12,00

	9
	Лабораторные расходные материалы, лайнер 6.236.078 Хроматэк / 2777
	Лайнер 6.236.078 Хроматэк / 2777
	
	шт
	12,00

	10
	Бумага для офисной техники к анализатору серы Spectroscan S B57мм x D49мм x L30м рулон Артикул: 1.15.40.0013
	Бумага для офисной техники к анализатору серы Spectroscan S B57мм x D49мм x L30м рулон артикул: 1.15.40.0013
	
	шт
	10,00

	11
	Септа 22 мм, натуральный PTFE/белый силикон, толщина 1,5 мм, 100 шт/уп, арт.24-SP1003
	Лабораторные расходные материалы, обозначение/артикул: 24-SP1003
	
	упак
	60,00

	12
	Лабораторные расходные материалы завинчивающиеся магнитные крышки SLV10/20SCM, септа /20 мл./100 шт.
	Винтовая крышка с септой, упаковка 100 шт, Хроматэк
	
	упак
	1,00

	13
	Лабораторные расходные материалы виала SLV201M, прозрачное стекло/ 20 мл./100 шт. 
	Виалы, 20 мл из темного стекла (упак.100 шт) 
	
	упак
	1,00

	14
	Лабораторные расходные материалы, Спиртометр АСП-3
	АСП-3
	
	шт
	2,00

	15
	Наполнитель 4.355.001, 8990 для лайнера 50 г, СКБ ЗАО «Хроматэк», ЗАО Йошкар-Ола
	Стекловолокно. Артикул 4.355.0001.8990
	
	упак
	2,00

	16
	Пинцет Millipore,  
артикул XX620006P
	Пинцет Millipore,  
артикул XX620006P
	
	упак
	2,00

	17
	Подставка для колб 500…1000мл
	Подставка для колб 500…1000мл
	
	шт
	6,00

	18
	Смазка вакуумная для приборов, систем химических лабораторий Dow Corning High Vacuum Grease тюбик 50
	Смазка Dow Corning High Vacuum Grease, фас. 50гр, без серы и хлора
	
	шт
	2,00

	19
	Трубка вакуумная, медицинская 16x5 резина 16мм 5мм
	16х5 мм МиниМед
	
	кг
	40,00

	20
	Трубка вакуумная, медицинская 8x2 резина 8мм 2мм 
	8х2 мм МиниМед, артикул 12004106
	
	кг
	8,00

	21
	Трубка медицинская 6x1.5 силикон 5мм 1.5мм
	6х1,5 мм МиниМед, артикул 12007907
	
	кг
	12,00

	22
	Трубка силикон 8мм 2мм
	8х2 мм МиниМед, артикул 12007908
	
	м
	8,00

	23
	Трубка силикон 15мм 2мм
	15х2 мм МиниМед
	
	м
	38,00

	24
	Хомут Bochem / 12139 для трубок сталь нержавеющая 36...39 мм
	36...39 мм
	
	шт
	5,00

	25
	Шланг вакуумный Vacuubrand / 20686002 каучук 30 мм 10 мм
	 каучуковый DN 10мм
	
	м
	5,00

	26
	Штатив Бунзена
	Штатив лабораторный 2-2700-5 Бунзена (комплект: стойка: 1 шт.; основание: 1 шт.; держатель двупалый: 2 шт.; держатель трехпалый: 1 шт.; держатель-кольцо открытое, 100 мм: 1 шт.; держатель-кольцо закрытое, 60 мм: 1 шт.; крепление к штативу: 5 шт)
	
	шт
	2,00

	27
	Штатив ШУ-05 / 23088 для электродов
	ШУ-05 для крепления электродов, код товара 23088
	
	шт
	1,00

	28
	Элемент нагревательный ТЭН 87А10/2.5.J.Ф9 для аквадистилятора ПЭ-2205 M18x1.5
	Элемент нагревательный ТЭН 87 А 10 2,5 J ф-9 Ш18х1,5 ПЭ-2205, ЭКОХИМ, код товара:1.100.0010.01
	
	шт
	2,00




ПРИЛОЖЕНИЕ № 5

К техническому заданию
на участие в тендере «Оказание услуг по оснащению ХАЛ на ПСП «Калиновый Ключ» 
в 2021 году»

	№ п/п
	Наименование товара
	Марка
	ГОСТ, ТУ
	Ед.
изм.
	Кол-во

	Реактивы химические, индикаторы

	1
	Бумага индикаторная «Конго», красная, фасовка 100 шт
	цвет при рН ниже 3,0 – сине-фиолетовый, при рН 3,0-5,2 от сине-фиолетового до красного, выше 5,2 – красный 
	ТУ 2642-054-23050963-2008
	шт
	3,00

	2
	Бумага индикаторная лакмусовая красная
	переход рН 5…8, фасовка 100 полосок 10х75мм
	
	шт
	8,00

	3
	Бумага индикаторная, полоски с пропиткой из раствора уксусного свинца, 100 полосок
	Индикаторная бумага свинцовая, фасовка 100 шт 
	ГОСТ4517-87
	шт
	35,00

	4
	Бумага индикаторная универсальная, диапазон 0…12 рН, 100 шт
	рН 0…12, фасовка 100 шт
	
	упак
	8,00

	5
	Реактив химический Кислота соляная х.ч. ГОСТ 3118-77
	хч, чда, концентрация 35…38% (фасовка бутылка 1л из темного стекла)
	ГОСТ 3118-77
	кг
	6,6

	6
	Пленка ПЭТ-КЭ 75 мм 100 м 
3 Микрон
	Пленка ПЭТ-КЭ (3,0 мкм х 75 мм, рулон/100 м)
	ГОСТ Р 51947, ГОСТ Р 52247
	шт
	8,00

	7
	Раствор KCl для заполнения электрода
	 KСl (стандартный электролит), флакон емкостью. 250 мл, IbisLAB
	
	шт
	32,00

	8
	Раствор промывочный M10000B для электродов pH и ORP (ОВП) Milwaukee 20 см3; мл пакет
	Промывочная жидкость для электродов pH и ORP (ОВП) метров Milwaukee 20мл (пакет емкостью 20 мл), Артикул: M10000B
	
	шт
	6,00

	9
	Растворитель бензин Нефрас-С2-80/120 ТУ 38.401-67-108-92
	Бензин-растворитель           НЕФРАС-С2-80/120, в/с
	ТУ 38.401-67-108-92
	л;дм3
	9000,00

	10
	Реактив химический Ацетон х.ч./бхс ТУ 2633-076-44493179-02 с изм.1
	Ацетон хч (без серы и хлора) (фасовка бутылка 1л из темного стекла) 
	ТУ 2633-076-44493179-02 с изм.1
	кг
	37,2

	11
	Реактив химический Толуол х.ч./бхс ТУ 2631-078-44493179-02 с изм.1
	ХЧ БХС (без хлора и серы), фасовка бутылка 1л из темного стекла 
	ТУ 2631-078-44493179-02 с изм.1,2
	кг
	31,00

	12
	Реактив химический Натрия бифенил раствор 1М ТУ 2436-044-75837000-2005
	для хлорорганики, 1М раствор, тюбик 15 мл 
	ТУ 2436-002-75837000-2005
	шт
	1500,00

	13
	Реактив химический Силикагель технический КСМГ ГОСТ 8984-75
	Силикагель-индикатор 
	ГОСТ 8984-75
	кг
	3,00

	14
	Реактив химический Калий двухромовокислый х.ч. ГОСТ 4220-75
	хч 
	ГОСТ 4220-75
	кг
	0,5

	15
	Реактив химический Калий хлористый х.ч. ГОСТ 4234-77
	хч 
	ГОСТ 4234-77
	кг
	1,00

	16
	Реактив химический Калий марганцовокислый х.ч. ГОСТ 20490-75
	хч 
	ГОСТ 20490-75
	кг
	1,00

	17
	Реактив химический Ксилол нефтяной марка А ГОСТ 9410-78
	Марка А, фасовка канистра 10/20л
	ГОСТ 9410-78
	кг
	489,00

	18
	Реактив химический Натрия гидроокись х.ч. ГОСТ 4328-77
	хч, чда 
	ГОСТ 4328-77
	кг
	3,00

	19
	Реактив химический Водорода перекись мед. ГОСТ 177-88
	Перекись водорода 30% мед 
	ГОСТ 177-88
	кг
	6,00

	20
	Реактив химический Крахмал картофельный ч.д.а. ГОСТ Р 53876-2010
	растворимый, чистый для анализа 
	ГОСТ Р 53876-2010
	кг
	1,00

	21
	Реактив химический Спирт изопропиловый (пропанол-2) ч/бхс ТУ 2632-181-44493179-14
	Не содержащий хлора 
	ТУ 2632-181-44493179-2014
	кг
	16,00

	22
	Реактив химический Калий йодистый х.ч. ГОСТ 4232-74
	хч
	ГОСТ 4232-74
	кг
	0,10

	23
	Реактив химический Кислота борная марка А ГОСТ 18704-78
	хч 
	ГОСТ 9656-75
	кг
	0,3

	24
	Реактив химический Кислота уксусная х.ч. ледяная ГОСТ 61-75
	хч, ледяная, фасовка 1,3 кг 
	ГОСТ 61-75
	кг
	5,2

	25
	Реактив химический Натрий сернокислый ч.д.а. ГОСТ 4166-76
	хч, безводный, 0,1 кг 
	ГОСТ 4166-76
	кг
	4,00

	26
	Реактив химический Натрий углекислый ч.д.а. ГОСТ 83-79 
	хч безводный
	ГОСТ 83-79
	кг
	4,5

	27
	Реактив химический Натрий хлористый ч.д.а. ГОСТ 4233-77
	хч, чда
	ГОСТ 4233-77
	кг
	5,00

	28
	Реактив химический Серебро азотнокислое х.ч. ГОСТ 1277-75
	х.ч. 
	ГОСТ 1277-75
	кг
	0,40

	29
	Реактив химический Силикагель технический 0,2-0,5 ГОСТ 3956-76
	АСКГ (крупнопор.размер частиц 0,2…0,5 мм), упаковка 1 кг
	ГОСТ 3956-76
	кг
	20,00

	30
	Реактив химический СТ натрий хлористый 0,1Н ТУ 2642-001-33813273-97
	Стандарт-титр 0, 1 моль/дм3, ампула 5 мл, упаковка 10 шт
	ТУ 2642-001-33813273-97
	ампул
	40,00

	31
	Реактив химический Бутанол-1 ч.д.а. ГОСТ 6006-78
	чда
	ГОСТ 6006-78
	кг
	48,00

	32
	Реактив химический кальций хлористый грануллированный х.ч. ГОСТ 450-77
	хч 
	ГОСТ 450-77
	кг
	4,00

	33
	Реактив химический Кислота азотная х.ч. ГОСТ 4461-77
	хч, чда (65%), (фасовка бутылка 1л из темного стекла)
	ГОСТ 4461-77
	кг
	5,2

	34
	Реактив химический кислота лимонная х.ч. ГОСТ 3652-69
	чда, вместимость упаковки 1 кг
	ГОСТ 3652-69
	кг
	7,00

	35
	Реактив химический Кислота серная х.ч. ГОСТ 4204-77
	хч (фасовка бутылка 1л из темного стекла), вместимость упаковки 1,8 кг
	ГОСТ 4204-77
	кг
	3,6

	36
	Реактив химический Ртуть (II) азотнокислая 1-водная х.ч. ГОСТ 4520-78
	хч
	ГОСТ 4520-78
	кг
	0,40

	37
	Реактив химический глицерин ч.д.а. ГОСТ 6259-75
	чда, бутылка 0,8 л, 
	ГОСТ 6259-75
	кг
	1,00

	38
	Реактив химический Толуол нефтяной высший сорт ГОСТ 14710-78
	чда (фасовка бутылка темное стекло по 0,8 кг или канистра ПП 10л)
	ГОСТ 14710-78
	кг
	1000,00

	39
	Реактив химический Гептан нормальный эталонный С7Н16 ГОСТ 25828-83
	хч (фасовка бутылка 1л из темного стекла 0,6 кг)
	ГОСТ 25828-83
	кг
	120,00

	40
	Реактив химический Хлороформ ч.д.а. ГОСТ 20015-88
	хч, вместимость упаковки 1,5 кг (бутылка 1л темное стекло) Трихлорметан (хлороформ) стабилизированный 0,6-1,0% масс. этанола
	ГОСТ 20015-88
	кг
	50,00

	41
	Реактив химический Ацетон ч.д.а. ГОСТ 2603-79
	чда (фасовка бутылка 1л из темного стекла) 
	ГОСТ 2603-79
	кг
	70,00

	42
	Реактив химический 1,5-Дифенилкарбазид ч.д.а. ТУ 6-09-07-1672-89
	чда
	ТУ 6-09-07-1672-89
	кг
	0,40

	43
	Реактив химический Калия гидроокись ч.д.а. ГОСТ 24363-80
	хч, чда
	ГОСТ 24363-80
	кг
	15,00

	44
	Реактив химический Натрий углекислый кислый (Гидрокарбонат натрия)
	чда
	ГОСТ 4201-79
	кг
	8,00

	45
	Реактив химический Свинец (II) уксуснокислый 3-водный ч.д.а. ГОСТ 1027-67
	Чистый
	ГОСТ 1027-67 с изм.1,2
	кг
	0,2

	46
	Реактив химический Изооктан эталонный ч/бхс/марка А ТУ 2631-082-44493179-02
	Изооктан эталонный хч без хлора и серы (БХС) марка А 99,5% (фасовка бутылка 1л из темного стекла 0,7 кг), 
	ТУ 2631-082-44493179-02
	кг
	80,00

	47
	Реактив химический Эфир этиловый х.ч. ГОСТ 22300-76
	(Этоксиэтан) хч, фасовка 100 мл

	ГОСТ 8981-78
	кг
	0,50

	48
	Реактив химический Пара-ксилол ч. ТУ 2631-103-44493179-06
	чистый
	ТУ 2631-103-44493179-06
	кг
	31,00

	49
	Фильтр бумажный Whatman-41 с порами 20...25мкм 11 см 100 шт
	Whatman 41 (размер пор 20-25 мкм), d=110мм (фасовка 100 шт/упак)
	
	пач
	13,00

	50
	Фильтр бумажный обеззоленный Белая лента / 12004602 9 см 100 шт
	белая лента ø 9 см (инд/уп) БЛ 100 шт, Артикул: 12004602
	ТУ 2642-001-13927158-2003
	пач
	40,00

	51
	Фильтр бумажный обеззоленный Белая лента / 12004604 12.5 см 100 шт
	белая лента ø 12,5 см (инд/уп) БЛ 100 шт, Артикул: 12004604
	ТУ 2642-001-13927158-2003
	пач
	40,00

	52
	Фильтр бумажный обеззоленный Красная лента / 12004608 9 см 100 шт ТУ 2642-001-13927158-2003
	красная лента ø 9 см (инд/уп) КЛ 100 шт, Артикул: 12004608
	ТУ 2642-001-13927158-2003
	пач
	10,00

	53
	Фильтр бумажный обеззоленный Красная лента / 12004610 12.5 см 100 шт
	красная лента ø 12,5 см (инд/уп) КЛ 100 шт, Артикул: 12004610
	ТУ 2642-001-13927158-2003
	пач
	10,00

	54
	Фильтр бумажный обеззоленный Синяя лента / 12004616 с зольностью 0.00038% 9 см 300 шт
	синяя лента ø 9 см, (инд/уп) СЛ 300 шт, с зольностью не более 0,00038%, Артикул: 12004616
	ТУ 6-09-1678-95
	пач
	36,00

	55
	Фильтр бумажный обеззоленный Синяя лента / 12004618 с зольностью 0.00038% 12.5 см 100 шт
	синяя лента ø 12,5см, с зольностью не более 0,00038%, инд/уп СЛ 100 шт, Артикул: 12004618
	ТУ 2642-001-13927158-2003
	пач
	28,00

	56
	Фильтр бумажный ФБ 520x600 мм 10 кг ГОСТ 12026-76
	Фильтровальная бумага листовая, проверенная на отсутствие ионов хлора по ГОСТ 12524-78 (упаковка 10 кг) 
	ГОСТ 12026-76
	кг
	360,00











ПРИЛОЖЕНИЕ № 6

	К техническому заданию	
на участие в тендере «Оказание услуг по оснащению ХАЛ на ПСП «Калиновый Ключ» 
в 2021 году»

	№ п/п
	Наименование товара
	Марка
	ГОСТ, ТУ
	Ед.
изм.
	Кол-во

	Приборы и оборудование

	1
	Ареометр АН, диапазон измерений: 770...800кг/м3
	АН, 770-800, с документами: паспорт с поверкой, свидетельство об утверждении типа, описание типа, методика поверки
	
	шт
	4,00

	2
	Ареометр АН, диапазон измерений: 800...830кг/м3
	АН, 800-830, с документами: паспорт с поверкой, свидетельство об утверждении типа, описание типа, методика поверки
	
	шт
	6,00

	3
	Ареометр АН, диапазон измерений: 830...860кг/м3
	АН, 830-860, с документами: паспорт с поверкой, свидетельство об утверждении типа, описание типа, методика поверки
	
	шт
	6,00

	4
	Ареометр АН, диапазон измерений: 860...890кг/м3
	АН, 860-890, с документами: паспорт с поверкой, свидетельство об утверждении типа, описание типа, методика поверки
	
	шт
	6,00

	5
	Ареометр АН, диапазон измерений: 890...920кг/м3, цена деления: 0.5кг/м3
	АН, 890-920, с документами: паспорт с поверкой, свидетельство об утверждении типа, описание типа, методика поверки
	
	шт
	6,00

	6
	Ареометр АН, диапазон измерений: 920...950кг/м3
	АН, 920-950, с документами: паспорт с поверкой, свидетельство об утверждении типа, описание типа, методика поверки
	
	шт
	2,00

	7
	Ареометр АН, диапазон измерений: 950...980кг/м3
	АН, 950-980, с документами: паспорт с поверкой, свидетельство об утверждении типа, описание типа, методика поверки
	
	шт
	2,00

	8
	Ареометр АН, диапазон измерений: 980...1010кг/м3
	АН, 980-1010, с документами: паспорт с поверкой, свидетельство об утверждении типа, описание типа, методика поверки
	
	шт
	1,00

	9
	Ареометр АОН-1, диапазон измерений: 1000...1060кг/м3
	А0Н-1, 1000-1060, с документами: паспорт с поверкой, свидетельство об утверждении типа, описание типа, методика поверки
	
	шт
	1,00

	10
	Ареометр АОН-1, диапазон измерений: 1060...1120кг/м3
	А0Н-1, 1060-1120, с документами: паспорт с поверкой, свидетельство об утверждении типа, описание типа, методика поверки
	
	шт
	2,00

	11
	Ареометр АОН-1, диапазон измерений: 1120...1180кг/м3
	А0Н-1, 1120-1180, с документами: паспорт с поверкой, свидетельство об утверждении типа, описание типа, методика поверки
	
	шт
	2,00

	12
	Ареометр АОН-1, диапазон измерений: 1180...1240кг/м3
	А0Н-1, 1180-1240, с документами: паспорт с поверкой, свидетельство об утверждении типа, описание типа, методика поверки
	
	шт
	1,00

	13
	Ареометр АОН-1, диапазон измерений: 1240...1300кг/м3
	А0Н-1, 1240-1300, с документами: паспорт с поверкой, свидетельство об утверждении типа, описание типа, методика поверки
	
	шт
	1,00

	14
	Ареометр АОН-1, диапазон измерений: 1300...1360кг/м3
	А0Н-1, 1300-1360, с документами: паспорт с поверкой, свидетельство об утверждении типа, описание типа, методика поверки
	
	шт
	1,00

	15
	Ареометр АОН-1, диапазон измерений: 1360...1420кг/м3
	А0Н-1, 1360-1400, с документами: паспорт с поверкой, свидетельство об утверждении типа, описание типа, методика поверки
	
	шт
	1,00

	16
	Ареометр АОН-1, диапазон измерений: 760...820кг/м3
	А0Н-1, 760-820, с документами: паспорт с поверкой, свидетельство об утверждении типа, описание типа, методика поверки
	
	шт
	1,00

	17
	Ареометр АОН-1, диапазон измерений: 820...880кг/м3
	А0Н-1, 820-880, с документами: паспорт с поверкой, свидетельство об утверждении типа, описание типа, методика поверки
	
	шт
	1,00

	18
	Ареометр, обозначение/артикул: АОН-1, диапазон измерений: 880...940кг/м3
	А0Н-1, 880-940, с документами: паспорт с поверкой, свидетельство об утверждении типа, описание типа, методика поверки
	
	шт
	2,00

	19
	Ареометр АОН-1, диапазон измерений: 940...1000кг/м3
	А0Н-1, 940-1000, с документами: паспорт с поверкой, свидетельство об утверждении типа, описание типа, методика поверки
	
	шт
	1,00

	20
	Ареометр АОН-3, диапазон измерений: 1000...1400кг/м3
	А0Н-3, 1000-1400, с документами: паспорт с поверкой, свидетельство об утверждении типа, описание типа, методика поверки
	
	шт
	1,00

	21
	Ареометр АОН-5, диапазон измерений: 1000...1070кг/м3
	А0Н-5, 1000-1070, с документами: паспорт с поверкой, свидетельство об утверждении типа, описание типа, методика поверки
	
	шт
	1,00

	22
	Ареометр АОН-5, диапазон измерений: 1070...1140кг/м3
	А0Н-5, 1070-1140, с документами: паспорт с поверкой, свидетельство об утверждении типа, описание типа, методика поверки
	
	шт
	1,00

	23
	Ареометр АОН-5, диапазон измерений: 1140...1210кг/м3
	А0Н-5, 1140-1210, с документами: паспорт с поверкой, свидетельство об утверждении типа, описание типа, методика поверки
	
	шт
	1,00

	24
	Колбонагреватель ПЭ-0316 
1секц, 500 см3; мл ООО "Экрос"
	ПЭ-0316, 1-секционный 500 мл
	
	шт
	2,00

	25
	Секундомер механический             СОСпр-2б-2-010, цена деления 0,1с
	Секундомер механический СОСпр-2б-2-010, цена деления 0,1с, в металлическом корпусе, свидетельство о поверке, сертификат соответствия, свидетельство в Госреестре, описание типа
	
	шт
	1,00

	26
	Термометр ASTM 2C/IP82C               -5...+300 °С
	ASTM 2C (от минус 5 до плюс 300оС), с документами: паспорт с поверкой, свидетельство об утверждении типа, описание типа, методика поверки
	
	шт
	2,00

	27
	Термометр ASTM 5C -38...+50 °С
	-38...+50 °С, с документами: паспорт с поверкой, свидетельство об утверждении типа, описание типа, методика поверки
	
	шт
	1,00

	28
	Термометр лабараторный ТЛ-4 №2 0...+55 °С 0.1
	ТЛ-4 № 2, с документами: паспорт с поверкой, свидетельство об утверждении типа, описание типа, методика поверки
	ГОСТ 400-80
	шт
	5,00

	29
	Термометр лабораторный ТЛ-2 №2 0...100°C
	ТЛ - 2 № 2 (от 0 до +100оС, цена дел 1оС), с документами: паспорт с поверкой, свидетельство об утверждении типа, описание типа, методика поверки
	ГОСТ 400-80
	шт
	3,00

	30
	Термометр лабораторный ТН-5 30...100°C
	ТН-5, с документами: паспорт с поверкой, свидетельство об утверждении типа, описание типа, методика поверки
	ГОСТ 400-80
	шт
	3,00

	31
	Термометр лабораторный, электронный ЛТ-300 -50...+300°C
	ЛТ-300, с документами: паспорт с поверкой, свидетельство об утверждении типа, описание типа, методика поверки
	
	шт
	1,00

	32
	Термометр ртутный ASTM 18C 34...42 °С
	34...42 °С, с документами: паспорт с поверкой, свидетельство об утверждении типа, описание типа, методика поверки
	
	шт
	1,00

	33
	Термометр ТИН-3-3 -80...+20 °С 1 °С ГОСТ 400-80
	ТИН3-3 (от -80 до +20  цена дел.1 оС), с документами: паспорт с поверкой, свидетельство об утверждении типа, описание типа, методика поверки
	ГОСТ 400-80
	шт
	1,00

	34
	Термометр ТИН для испытания нефтепродуктов, диапазон измерений: 36...39.4 °С, цена деления: 0.05 °С, ГОСТ 400-80
	ТИН-10  (от 36,6 до 39,4оС цена делен.0,05), с документами: паспорт с поверкой, свидетельство об утверждении типа, описание типа, методика поверки
	ГОСТ 400-80
	шт
	1,00

	35
	Термометр ТИН 4-1 -2...+400 °С      1 оС ГОСТ 400-80
	ТИН-4-1  (от -2 до 400 цена дел. 1 оС), с документами: паспорт с поверкой, свидетельство об утверждении типа, описание типа, методика поверки
	ГОСТ 400-80
	шт
	1,00

	36
	Термометр ТИН-5 №2 17...25 °С 0.1 °С
	ТИН-5 (от 17 до 25, ц.д. 0,1 оС), с документами: паспорт с поверкой, свидетельство об утверждении типа, описание типа, методика поверки
	
	шт
	1,00

	37
	Термометр ТН-6 -30...+60 °С
	ТН-6, с документами: паспорт с поверкой, свидетельство об утверждении типа, описание типа, методика поверки
	
	шт
	3,00

	38
	Термометр ТН-7 0...360 °С
	ТН-7, с документами: паспорт с поверкой, свидетельство об утверждении типа, описание типа, методика поверки
	
	шт
	2,00

	39
	Трубка индикаторная электрод ЭСК-10601/7 К80.7 со свидетельством о госповерке 
	Электрод стеклянный комбинированный лабораторный ЭСК-10601/7, разъем К 80.7, с документами: паспорт с поверкой, свидетельство об утверждении типа, описание типа, методика поверки
	ТУ 4215-004-35918409-2002
	шт
	1,00

	40
	Плита электрическая Веста ЭПП-2-2.4/220, материал: стеклокерамика, количество конфорок: 2
	Веста 2-х конфорочная, ЭПП-2-2,4-220
	
	шт
	2,00

	41
	Плита электрическая Кварц-2 ЭПП-1-1.2/220, исполнение: 2
	Кварц-2, стеклокерамическая ЭПП-1-1.2/220
	
	шт
	2,00




Главный технолог	М.И. Калимуллин
