Приложение 3

| СОГЛАСОВАНО: Первый заместитель генерального директора- главный инженер АО «Самараинвестнефть» _____________ А.В. Пушкарев «____» __________ 2020 г. | УТВЕРЖДАЮ: Генеральный директор АО «Самараинвестнефть» АО «Самараинвестнефть» _____________ А.Ю. Тропин «____» __________ 2020 г. |
| --- | --- |

Техническое задание

на участие в тендере «Оказание услуг по оснащению ХАЛ на ПСП «Калиновый Ключ»

в 2021 году»

| 1. Заказчик | Акционерное Общество «Самараинвестнефть» |
| --- | --- |
| 2. Предмет тендера | Оказание услуг по оснащению ХАЛ на ПСП "Калиновый Ключ" в 2021 году: - посудой лабораторной (Приложение № 1); - государственными стандартными образцами с устойчивой матрицей (ГСО, СО) (Приложение № 2); - газовыми баллонами (азот, гелий) и поверочными газовыми смесями (Приложение № 3); - расходными материалами (Приложение № 4); - реактивами химическими, индикаторами (Приложение № 5); - приборами и оборудованием (Приложение № 6). |
| 3. Местонахождение объекта работ | Российская Федерация, 446522, Самарская область, Сергиевский район, в районе п. Калиновый Ключ, приемо-сдаточный пункт в районе НПС «Калиновый Ключ» |
| 4. Объект проведения работ | Химико-аналитическая лаборатория АО «Самараинвестнефть» |
| 5. Цель технического исполнения | Обеспечение бесперебойной работы химико-аналитической лаборатории АО «Самараинвестнефть» |
| 6. Сроки оказания услуг | Поставку 2021 года, разбить на два срока поровну – с 01.04.2021 по 30.04.2021 и с 01.09.2021 по 30.09.2021 |
| 7. Объем работ | Оказание услуг по оснащению ХАЛ посудой лабораторной, государственными стандартными образцами с устойчивой матрицей (ГСО, СО), газовыми баллонами (азот, гелий) и поверочными газовыми смесями, расходными материалами, реактивами химическими, индикаторами, приборами и оборудованием, Приложение № 1-6. |
| 8. Дополнительные требования/требования к товару | Посуда лабораторная поставляется с: - паспортами, оформленными в соответствии с требованиями нормативной документации, - сертификатами соответствия и качества (для импортной посуды). Качество товара, внешний вид (качество стекла, форма носика у стаканов и мензурок и т.п.) должны соответствовать требованиям нормативной документации по их производству. Для мерной лабораторной посуды и ловушек к АКОВ: - наличие сопроводительного документа (паспорт, сертификат об утверждении типа СИ, и т.п.); - наличие клейма о первичной поверке на заводе-изготовителе (для импортной мерной посуды - наличие на этикетке знака утверждения типа СИ); - наличие и соответствие надписей требованиям НД; - качество отметок (линии отметок должны быть четкими, несмываемыми, толщина их по всей длине не должна превышать 0,3 мм). Необходимый комплект документов для СИ (микрошприцы, вискозиметры и т.п.): - копия сертификата об утверждении типа с описанием типа, заверенные Поставщиком; - методика поверки; - свидетельство о поверке; - техническая документация (паспорт, руководство по эксплуатации, для СИ импортного производства - на русском языке). Продукция должна быть упакована в тару, отвечающую требованиям ГОСТ или технических условий и обеспечивающую сохранность продукции при перевозке и хранении. Маркировка должна быть нанесена четко, несмываемой краской и включать в себя шифр оборудования, число мест, наименование Грузополучателя. При наличии в спецификации требований к фасовке, товар должен иметь фасовку, в соответствии с требованиями Покупателя. |
|  | Стандартные образцы поставляются с: - сертификатами качества, - паспортами и инструкциями по применению, оформленными в соответствии с требованиями нормативной документации на каждую единицу товара. Срок годности ГСО (СО), а также срок действия регистрационного свидетельства на момент поставки товара в лабораторию не должен быть меньше 2/3 срока, установленного нормативной документацией на продукт. При наличии в спецификации требований к фасовке, товар должен иметь фасовку, в соответствии с требованиями ГОСТ 3885-73. |
|  | Газовые баллоны с азотом и гелием и ПГС поставляются с: - сертификатами качества, - паспортами, оформленными в соответствии с требованиями нормативной документации, на каждую единицу товара. Срок годности газовых баллонов и ПГС, а также срок действия регистрационного свидетельства на момент поставки товара в лабораторию не должен быть меньше 2/3 срока, установленного нормативной документацией на продукт. При наличии в спецификации требований к фасовке, товар должен иметь фасовку, в соответствии с требованиями Покупателя. |
|  | Комплект документов для вспомогательного оборудования (штативы, электротэны, электроплитки и т.п.): - паспорт; - руководство по эксплуатации, для оборудования импортного производства на русском языке. |
|  | Реактивы химические и индикаторы поставляются с: - сертификатами качества, - паспортами, оформленными в соответствии с требованиями нормативной документации на каждую партию и единицу товара. Срок годности реактивов, а также срок действия регистрационного свидетельства на момент поставки товара в лабораторию не должен быть меньше 2/3 срока, установленного нормативной документацией на продукт. При наличии в спецификации требований к фасовке, товар должен иметь фасовку, в соответствии с требованиями ГОСТ 3885-73. |
|  | Приборы и оборудование поставляются с: - сертификатами качества, - паспортами, оформленными в соответствии с требованиями нормативной документации на каждую партию и единицу товара. Качество товара должно соответствовать требованиям нормативной документации по их производству; заводской сборки. Вся документация должна быть на русском языке и отвечать требованиям ГОСТ 2.601. Срок поверки/аттестации приборов и оборудования, а также срок действия регистрационного свидетельства на момент поставки товара в лабораторию не должен быть меньше 2/3 срока, установленного нормативной документацией на продукт. При наличии в спецификации требований к упаковке/фасовке, товар должен иметь упаковку/фасовку, в соответствии с требованиями ГОСТ или технических условий и обеспечивать сохранность продукции при перевозке и хранении. Маркировка должна быть нанесена четко, несмываемой краской и включать в себя шифр оборудования, число мест, наименование Грузополучателя. |
| 9. Порядок расчетов/ условия поставок | Оплата за поставку в течение 90-120 дней со дня подписания Товарной накладной формы №ТОРГ-12. Цена товара с учетом графика поставок и величины партии, указанная в тендерных документах, должна быть фиксированной и не изменяться при подписании договора на поставку. В стоимость товара входит упаковка, тара и доставка товара Покупателю. Приобретение МТР, не входящих в спецификации к договору, оформляется дополнительными соглашениями к действующему договору. |
| 10. Требования к коммерческому предложению | Коммерческое предложение должно включать номенклатуру, ассортимент и количество в соответствии с перечнем МТР согласно Приложений №1-6. |
| 11. Требования к режиму безопасности и гигиене труда | Осуществление работ согласно требований нормативных документов и требований в области охраны труда, промышленной безопасности и охраны окружающей среды к подрядным организациям, привлекаемым к работам на объектах общества. |
| 12. Требования к оформлению пропусков через блок посты | Оформление, согласование, получение пропусков через блок-пост охраны АО «Самараинвестнефть» при доставке груза на объект (химико-аналитическая лаборатория на ПСП «Калиновый Ключ» АО «Самараинвестнефть») осуществляется силами Поставщика. |

Главный технолог	М.И. Калимуллин

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

К техническому заданию

на участие в тендере «Оказание услуг по оснащению ХАЛ на ПСП «Калиновый Ключ»

в 2021 году»

| № п/п | Наименование товара | Марка, тип | ГОСТ, ТУ | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Посуда лабораторная |  |  |  |  |  |
| 1 | Посуда лабораторная алонж изогнутый АИО-29/32-14/23-50 ТС с отводом | АИО 29/32-14/23-50, ООО Химтранс | ГОСТ 25336-82 | шт | 6,00 |
| 2 | Посуда лабораторная аллонж D4929-AV с изгибом на 105° стекло боросиликатное 24/40 мм | Аллонж, с изгибом на 105 оС со шлифом 24/40мм, Нидерланды, Адаптер 24/40-24/40-термометр для анализов по ГОСТ Р 52247-2004 (ASTM D4929). | по ГОСТ Р 52247-2004 (ASTM D4929) | шт | 3,00 |
| 3 | Банка градуированная, объем 2000 мл, темное стекло SIMAX, ТС, с винтовой крышкой | темное стекло SIMAX, Лабтех, кат.номер 21806635 |  | шт | 20,00 |
| 4 | Банка стекло темное 1000 мл, с винтовой герметичной крышкой, кат.номер 21806545 | Банка стекло темное 1000мл, Лабтех |  | шт | 10,00 |
| 5 | Посуда лабораторная бюксСВ-40/70, артикул 10003604 стекло ТС | Бюкс СВ-40/70, D40хH70, ООО МиниМед |  | шт | 12,00 |
| 6 | Посуда лабораторная бюкс СН-60/14 / 706 стекло ТС | Бюкс СН-60/14, D60хH14, Химлаборприбор ПАО, Клин |  | шт | 10,00 |
| 7 | Посуда лабораторная бюкс СН-65/11 стекло ТС | Бюкс СН-65/11, D65хH11, Химлаборприбор ПАО, Клин |  | шт | 12,00 |
| 8 | Посуда лабораторная бюкс СН-70/35, артикул 10003504 стекло ТС | Бюкс СН-70/35, D70хH35, ООО МиниМед |  | шт | 12,00 |
| 9 | Посуда лабораторная бюретка 1-1-2- 5-0.02 исполнение 1, с прямым краном 2 0.02мл 5мл | Бюретка 1-1-2-5-0,02, арт.10000025, ООО Минимед | ГОСТ 29251-91 | шт | 2,00 |
| 10 | Посуда лабораторная бюретка 1-1-2-10-0.05 исполнение 1, с одноходовым краном стекло 2 0.05мл 10мл | Бюретка 1-1-2-10-0,05, арт.10000026, ООО Минимед | ГОСТ 29251-91 | шт | 4,00 |
| 11 | Бутыль капельница 132693 с красным колпачком, резьбой GL25 ПНД 0.5л, арт.132693 | 500 мл, с дозатором |  | шт | 9,00 |
| 12 | Вискозиметр ВНЖ / D3.42 мм артикул EK_4.01.02.07.0080 | ВНЖ, D3.42 мм | ГОСТ 10028-81 | шт | 2,00 |
| 13 | Вискозиметр ВНЖ / D4.5 мм артикул EK_4.01.02.07.0090 | ВНЖ, D4.5 мм | ГОСТ 10028-81 | шт | 1,00 |
| 14 | Вискозиметр ВНЖ 0.45 стекло ХС | ВНЖ D 0,45 | ГОСТ 10028-81 | шт | 3,00 |
| 15 | Вискозиметр ВНЖ 1.91 D1.91мм | ВНЖ D 1.91 | ГОСТ 10028-81 | шт | 2,00 |
| 16 | Вискозиметр ВНЖ D0.61мм стекло | ВНЖ D 0,61 | ГОСТ 10028-81 | шт | 3,00 |
| 17 | Вискозиметр ВНЖ D0.80мм стекло | ВНЖ D 0.80мм | ГОСТ 10028-81 | шт | 6,00 |
| 18 | Вискозиметр ВНЖ D1.08мм стекло | ВНЖ D 1.08мм | ГОСТ 10028-81 | шт | 6,00 |
| 19 | Вискозиметр ВНЖ D1.41мм стекло | ВНЖ D 1.41мм | ГОСТ 10028-81 | шт | 2,00 |
| 20 | Воронка Бюхнера №2 120мл | № 2, фарфор, d=120мм, Россия |  | шт | 4,00 |
| 21 | Воронка Бюхнера №3 200мл | № 3, фарфор, d=100мм, Россия |  | шт | 4,00 |
| 22 | Воронка В-100 ПП D100мм | В-100 ПП d=100 мм |  | шт | 12,00 |
| 23 | Воронка В-100-150 ПП D100 x H150мм | В-100-150 ПП D100 x H150мм |  | шт | 6,00 |
| 24 | Посуда лабораторная воронка В-100-150ХС стекло 100 см3; мл | В-100-150ХС | ГОСТ 25336-82 | шт | 16,00 |
| 25 | Воронка делительная D-75 для экстрактора 500 | Воронка делительная D-75 для экстрактора 500 |  | шт | 6,00 |
| 26 | Воронка ВФ-1-40 для фильтрования исполнение 1 D40мм пористость 40 | ВФ-1-40 |  | шт | 6,00 |
| 27 | Воронка делительная ВД-3-1000 исполнение 3, конусная 1000мл | ВД-3-1000 ХС, объем 1000 мл, ТС (кран-тефлон) |  | шт | 6,00 |
| 28 | Воронка делительная ВД-3-2000 исполнение 3, конусная 2000мл | ВД-3-2000 ХС, объем 2000 мл, (кран-тефлон) |  | шт | 2,00 |
| 29 | Воронка делительная ВД-3-500 грушевидная, с тефлоновым краном 500мл | ВД-3-500 ХС, объем 500 мл, ТС (кран-тефлон) |  | шт | 6,00 |
| 30 | Воронка лабораторная В-150-230 ХС стекло ХС D150 x H230мм | В-150-230 ХС | ГОСТ 25336-82 | шт | 3,00 |
| 31 | Воронка лабораторная В-36-50 ХС стекло ХС D36 x H50мм | В-36-50 ХС | ГОСТ 25336-82 | шт | 6,00 |
| 32 | Воронка лабораторная В-36-80 ХС стекло ХС D36 x H80мм | В-36-80 ХС | ГОСТ 25336-82 | шт | 6,00 |
| 33 | Воронка лабораторная В-56-80 ХС стекло ХС D56 x H80мм | В- 56-80 ХС | ГОСТ 25336-82 | шт | 10,00 |
| 34 | Посуда лабораторная воронка В-75-110 ГОСТ 25336-82 | В-75-110 ХС | ГОСТ 25336-82 | шт | 40,00 |
| 35 | Посуда лабораторная воронка делительная ВД-1-250 исполнение 1 250мл | ВД-1-250 | ГОСТ 25336-82 | шт | 4,00 |
| 36 | Посуда лабораторная воронка делительная, шарообразная ВД-500 для определения хлористых солей 500 см3 ГОСТ 21534 | ВД-500, 500 мл, для определения хлористых солей, d=90-100 мм, Россия, Химлаборприбор | ГОСТ 25336-82 | шт | 24,00 |
| 37 | Посуда лабораторная воронка делительная ВД-1-1000 исполнение 1 1000мл | ВД-1-1000 ХС, 1000 мл | ГОСТ 25336-82 | шт | 6,00 |
| 38 | Посуда лабораторная воронка делительная ВД-1-2000 исполнение 1 2000мл | ВД-1-2000 ХС, 2000 мл | ГОСТ 25336-82 | шт | 2,00 |
| 39 | Посуда лабораторная воронка делительная ВД-1-500 исполнение 1 500мл | ВД-1-500 ХС, 500 мл, | ГОСТ 25336-82 | шт | 6,00 |
| 40 | Посуда лабораторная воронка фильтрующая ВФ 1-32 исполнение 1, пористость 40 | ВФ 1-32 ПОР40 ТХС |  | шт | 6,00 |
| 41 | Колба 6384 для вакуумной системы PC2001 Vario круглодонная, в защитной оболочке 500мл Vacuumbrand, P/n 63 84 97 | Колба-ловушка, объем 500 мл, Vacuumbrand, код: P/n 63 84 97 |  | шт | 2,00 |
| 42 | Колба Бунзена 1-1000, исполнение 1, стекло ТС, 1000мл, Россия | Колба Бунзена 1-1000 |  | шт | 2,00 |
| 43 | Колба Бунзена 1-500, исполнение 1, стекло ТС, 500 мл | 1-500, Россия |  | шт | 4,00 |
| 44 | Посуда лабораторная колба Бунзена 1-2000 / 1392 стекло ТС | 1-2000-45/40, Химлаборприбор ПАО Клин |  | шт | 2,00 |
| 45 | Колба К-1-1000-29/32 круглодонная, со шлифом стекло 1000мл D29 x L32мм | К-1-1000-29/32 ТС, Химлаборприбор | ГОСТ 25336-82 | шт | 9,00 |
| 46 | Посуда лабораторная колба К-1-500-29/32 стекло ТС ГОСТ 25336-82 | К-1-500-29/32 ТС, круглодонная, Химлаборприбор | ГОСТ 25336-82 | шт | 60,00 |
| 47 | Кювета 1.15.40.0011 пластик 32x22.3 мм Экросхим, упаковка 100 шт, артикул: 1.15.40.0011. | Кювета вентилируемая пластиковая для Спектроскан-S, 31,2*22,3 мм, Экросхим, упаковка 100 шт. |  | упак | 2,00 |
| 48 | Кювета 12002314 для КФК 10 мм Минимед | 10 мм, Артикул 12002314, Минимед |  | шт | 2,00 |
| 49 | Посуда лабораторная капельница 2-50 ХС исполнение 2, с колпачком, пипеткой стекло ХС 50мл | 1-50ХС с пипеткой из темного стекла |  | шт | 9,00 |
| 50 | Посуда лабораторная капельница Страшейна 2-60 исполнение 2, с колпачком стекло темное 60мл | 2-60 с колпачком, темная |  | шт | 9,00 |
| 51 | Посуда лабораторная колба Бунзена 1-250 ТС / 10006001 для фильтрования в вакууме | 1-250, Химмедснаб, Артикул: 10006001 |  | шт | 6,00 |
| 52 | Колба Бунзена 1-2500, исполнение 1, с тубусом, ТС, 2500 мл, Россия | 1-2500 |  | шт | 2,00 |
| 53 | Колба круглодонная К-1-100-19/26 ТС, исполнение 1, 100 мл, D16 x L26мм | К-1-100-19/26 ТС шлиф 19/26 мм Россия, Химлаборприбор | ТУ92-891.029-91 | шт | 6,00 |
| 54 | Колба коническая Кн-1-250-29/32 ТС, исполнение 1, стекло, 250 мл, D29 x l32мм | Кн-1-250-29/32 шлиф 29/32 ТС Россия, Химлаборприбор | ГОСТ 25336-82 | шт | 30,00 |
| 55 | Колба коническая Кн-1-1000-29/32, исполнение 1, стекло ТС D29 x l32мм | Кн-1-1000-29/32 ТС Россия | ГОСТ 25336-82 | шт | 4,00 |
| 56 | Колба коническая Кн-1-50-14/23, исполнение 1, 50мл D29 x L32мм | Кн-1-50-14/23 ТС | ГОСТ 25336-82 | шт | 12,00 |
| 57 | Колба коническая Кн-2-1000-50, исполнение 2, со шкалой деления 1000мл 50мм | Кн-2-1000-50 ТС, Химлаборприбор | ГОСТ 25336-82 | шт | 4,00 |
| 58 | Колба коническая Кн-2-750-34, исполнение 2, стекло ТС 750мл 34мм | Кн-2-750-34 ТС | ГОСТ 25336-82 | шт | 4,00 |
| 59 | Колба коническая Кн-1-100-29/32, исполнение 1, со шкалой деления 100мл D29 x l32мм | Кн-1-100-29/32 ТС | ГОСТ 25336-82 | шт | 8,00 |
| 60 | Колба коническая Кн-1-500-29/32, исполнение 1, стекло ТС D29 x l32мм | Кн-1-500-29/32 ТС , 500 мл | ГОСТ 25336-82 | шт | 6,00 |
| 61 | Колба коническая Кн-2-2000-50, исполнение 2, стекло ТХС, 2000 мл 50мм | Кн-2-2000-50 ТС | ГОСТ 25336-82 | шт | 4,00 |
| 62 | Колба коническая Кн-1-250-24/29, исполнение 1, со шлифом стекло ТС, 250 мл, D24 x L29мм | Кн-2-250-24/29 ТС | ГОСТ 25336-82 | шт | 40,00 |
| 63 | Колба коническая Кн-2-250-34, исполнение 2 , со шкалой деления стекло ТС 250мл 34мм | Кн-2-250-34 ТС Россия, Минимед или Химлаборприбор | ГОСТ 25336-82 | шт | 50,00 |
| 64 | Колба Кн-2-500-34, исполнение 2 , со шкалой деления стекло ТС 500мл 34мм | Кн-2-500-34 ТС Россия, Минимед или Химлаборприбор | ГОСТ 25336-82 | шт | 4,00 |
| 65 | Колба коническая Кн-2-500-50, исполнение 2, со шкалой деления стекло ТС 500мл 50мм | Кн-2-500-50 ТС, Химлаборприбор | ГОСТ 25336-82 | шт | 4,00 |
| 66 | Колба круглодонная К-1-1000-24/40 с коротким горлом, стекло боросиликатное | К -1-1000-24/40 боросиликатное стекло, для анализов по ASTM D 4929, Нидерланды Артикул: 492971 | ГОСТ 25336-82 | шт | 8,00 |
| 67 | Посуда лабораторная колба мерная 1-1000-1 исполнение 1 стекло 1 1000мл ГОСТ 1770-74 | 1-1000-1 ХС, класс точности 1, 1000 мл | ГОСТ 1770-74 | шт | 6,00 |
| 68 | Колба мерная 1-100-1 исполнение 1 100мл 1 с пробкой стеклянной | 1-100-1 с пробкой стеклянной | ГОСТ 1770-74 | шт | 8,00 |
| 69 | Колба мерная 1-500-1, исполнение 1 со стеклянной пробкой, стекло ХС, 500 мл 1 | 1-500-1, класс точности 1, | ГОСТ 1770-74 | шт | 4,00 |
| 70 | Колба мерная 1-50-1 исполнение 1, со стеклянной пробкой, 50мл 1 | 1-50-1, с поверкой | ГОСТ 1770-74 | шт | 8,00 |
| 71 | Посуда лабораторная колба мерная 2-1000-2 исполнение 2 стекло 2 1000мл ГОСТ 1770-74 | 2-1000-2, с пробкой стеклянной, класс точности 2, ТС, Россия, | ГОСТ 1770-74 | шт | 6,00 |
| 72 | Колба мерная 2-100 ПМ ХС исполнение 2, со стеклянной массивной пробкой ПМ стекло ХС 100мл | 2-100-1, ТС Россия | ГОСТ 1770-74 | шт | 12,00 |
| 73 | Колба мерная 1-2000-1, исполнение 1,стекло ТС, 2000 мл | 1-2000-1, класс точности 1,ТС | ГОСТ 1770-74 | шт | 3,00 |
| 74 | Колба мерная 2-200 ПМ ХС исполнение 2, со стеклянной массивной пробкой ПМ стекло ХС 200мл | 2-200-2, ТС Россия | ГОСТ 1770-74 | шт | 3,00 |
| 75 | Колба мерная 2-500 ПМ ХС исполнение 2, со стеклянной массивной пробкой ПМ стекло ХС 500мл | 2-500-2 ТС Россия, | ГОСТ 1770-74 | шт | 3,00 |
| 76 | Посуда лабораторная колба мерная КМ-1-25 ХС исполнение 1, с пробкой стекло 25мл | КМ-1-25 ХС | ГОСТ 1770-74 | шт | 8,00 |
| 77 | Колба плоскодонная П-1-1000-29/32,исполнение 1, стекло ТС 1000 мл, D29 x l32мм | П-1-1000-29/32, ТС | ГОСТ 1770-74 | шт | 6,00 |
| 78 | Посуда лабораторная колба Энглера КНР-125-17 125мл 17мм | Колба для перегонки КРН-125-17 ТС, Код артикула: HP_1293 |  | шт | 6,00 |
| 79 | Посуда лабораторная колонка адсорбционная 2728 стекло ГОСТ 11851-85 | Колонка адсорбционная 1м, стекло, ГОСТ 11851-85артикул: 2728, Химлаборприбор |  | шт | 4,00 |
| 80 | Посуда лабораторная КРН-250 / HP 1565 D20 мм | КРН-250-20 ТС, Код артикула: HP_1565 |  | шт | 6,00 |
| 81 | Посуда лабораторная кружка №3 для реактивов с носиком, рукояткой фарфор D105 мм 1000 см3; мл | Кружка № 3 для реактивов, с носиком, рукояткой, фарфоровая, D105 мм,1000 мл |  | шт | 4,00 |
| 82 | Посуда лабораторная кружка №2 с носиком 500 см3; мл ГОСТ 9147-80 | Кружка № 2 для реактивов, с носиком, рукояткой, фарфоровая, D120 мм, 1500 см3 | ГОСТ 9147-80 | шт | 4,00 |
| 83 | Посуда лабораторная ловушка АКОВ- 5, 5 см3; мл | Ловушка для аппарата АКОВ 5 мл, Шифр: 1038 ГФ 5.887.373-01, Химлаборприбор |  | шт | 6,00 |
| 84 | Посуда лабораторная ловушка HP-4021 для аппарата АКОВ-25 Эскиз 5-497 | Ловушка для аппарата АКОВ-25 мл эскиз 5-497, Код артикула: HP_4021, Химлаборприбор |  | шт | 6,00 |
| 85 | Посуда лабораторная приемник-ловушка АКОВ-10 для аппарата Аков-10 10мл | Ловушка АКОВ-10 для аппарата АКОВ, 10 мл, Шифр: ГФ 5.887.134, Химлаборприбор |  | шт | 36,00 |
| 86 | Посуда лабораторная ложка №2 ФФ / 417002 150 мм | Ложка № 2, 150 мм ФФ Россия, ООО Химмедснаб, артикул 417002 |  | шт | 4,00 |
| 87 | Посуда лабораторная лопаточка L1303 стекло 150...250 мм | Лопаточка стеклянная 150…250 мм Артикул: L1303 |  | шт | 8,00 |
| 88 | Посуда лабораторная мензурка 10001505 500 см3; мл | Мензурка, 500 см3; мл артикул 10001505, ООО МиниМед | ГОСТ 1770-74 | шт | 12,00 |
| 89 | Посуда лабораторная мензурка 4.04.01.0060 с ручкой ПП 500мл | Посуда лабораторная мензурка 4.04.01.0060 с ручкой ПП 500мл, Артикул 4.04.01.0060 |  | шт | 4,00 |
| 90 | Посуда лабораторная мензурка 4.04.01.0070 с ручкой ПП 1000мл | Мензурка с ручкой, с носиком, полипропилен РР, 1000 мл Артикул 4.04.01.0070 |  | шт | 4,00 |
| 91 | Посуда лабораторная насадка Н1-29/32-14/23 / 4.01.05.01.0350 | Насадка Т-образная Н1-29/32-14/23, Артикул: 4.01.05.01.0350 |  | шт | 6,00 |
| 92 | Посуда лабораторная Насадка НЭТВ 45/40-19/26 | Насадка НЭТВ шлифы 45/40-19/26, Код артикула: HP_1104 |  | шт | 4,00 |
| 93 | Посуда лабораторная насос водоструйный 996192 ГОСТ 25336-82 | Насос водоструйный (Клин) артикул: 996192 | ГОСТ 25336-82 | шт | 2,00 |
| 94 | Посуда лабораторная палочка 1.200.5601 стекло L220 мм 100 шт | Палочка стеклянная d 4-6мм L=220мм, Артикул: 1.200.5601 |  | шт | 8,00 |
| 95 | Посуда лабораторная палочка П280-А стекло D(4...6) x L280 мм | Палочка стеклянная D (4…6)хL280мм, Артикул: П280-А |  | шт | 8,00 |
| 96 | Посуда лабораторная переходник D4929-A-3 Т-образный, с боковым отводом под углом 75° стекло боросиликатное | Переходник Т-образный со шлифами 24/40, боковым отводом под углом на 75°, боросиликатное стекло Нидерланды. Код товара: D4929-A-3 |  | шт | 3,00 |
| 97 | Посуда лабораторная пест №4 ФФ / 426004 | Пест №4 ФФ, Химмедснаб артикул 426004 | ГОСТ 9147-80 | шт | 1,00 |
| 98 | Посуда лабораторная пипетка градуированная 1-1-2-1, исполнение 1, класс точности 2, 1 мл | 1-1-2-1, Минимед | ГОСТ 29227-91 | шт | 3,00 |
| 99 | Посуда лабораторная пипетка 2-2-2-25, исполнение 2 2 25 мл | 2-2-2-25, класс точности 2, с одной меткой (Мора) с расширением, Минимед, Россия, Артикул: 10001807 | ГОСТ 29227-91 | шт | 4,00 |
| 100 | Посуда лабораторная пипетка градуированная 2-1-1-10 исполнение 1, на полный слив 1 10мл | 2-1-1-10, Минимед | ГОСТ 29227-91 | шт | 4,00 |
| 101 | Посуда лабораторная пипетка градуированная 2-1-1-25, исполнение 1, на полный слив, класс точности 1, 25 мл | 2-1-1-25 ТС Россия Минимед, Артикул 10001706 | ГОСТ 29227-91 | шт | 2,00 |
| 102 | Посуда лабораторная пипетка градуированная 2-1-1-5, исполнение 1, на полный слив, класс точности 1, 5 мл | 2-1-1-5, Минимед | ГОСТ 29227-91 | шт | 3,00 |
| 103 | Посуда лабораторная пипетка градуированная 2-2-2-10 исполнение 2, на полный слив 2 10мл | 2-2-2-10-0,1 ТС Россия Минимед , Артикул 10001707 | ГОСТ 29228-91 | шт | 6,00 |
| 104 | Посуда лабораторная пипетка Мора 2-2-2, исполнение 2 2 2мл | 2-2-2, Минимед | ГОСТ 29227-91 | шт | 4,00 |
| 105 | Посуда лабораторная пипетка градуированная 2-1-2-1-0,01, исполнение 1, на полный слив, 2 0,01мл 1 мл | 2-1-2-1-0,01 1мл, класс точности 2, Россия, Минимед, Артикул 10001703 | ГОСТ 29228-91 | шт | 6,00 |
| 106 | Посуда лабораторная пипетка измерительная 2-1-2-2 исполнение 1, на полный слив 2 2мл | 2-1-2-2-0,02 ТС Россия Минимед, Артикул 10001707 | ГОСТ 29228-91 | шт | 7,00 |
| 107 | Посуда лабораторная пипетка градуированная 2-1-2-5, исполнение 1, на полный слив, класс точности 2, 5 см3; мл | 2-1-2-5-0,05 ТС Россия Минимед | ГОСТ 29228-91 | шт | 6,00 |
| 108 | Посуда лабораторная пипетка измерительная 2-1-2-5 исполнение 1, на полный слив 2 5мл | 2-1-2-5, класс точности 2, Минимед | ГОСТ 29227-91 | шт | 3,00 |
| 109 | Посуда лабораторная пипетка Мора 2-2-1 | 2-2-1, Минимед, Россия | ГОСТ 29227-91 | шт | 6,00 |
| 110 | Посуда лабораторная пипетка Мора 2-2-10 исполнение 2 2 10мл | 2-2-10, Минимед, Россия Артикул: 10001802 | ГОСТ 29227-91 | шт | 4,00 |
| 111 | Посуда лабораторная пипетка Мора 2-2-100 исполнение 2, с одной меткой 2 100мл | 2-2-100, класс точности 2, 100 мл, с расширением Минимед, Россия Артикул: 10001804 | ГОСТ 29227-91 | шт | 4,00 |
| 112 | Посуда лабораторная пипетка Мора 2-2-5 исполнение 2 2 5мл | 2-2-5, класс точности 2, Минимед Артикул: 10001808 | ГОСТ 29227-91 | шт | 4,00 |
| 113 | Посуда лабораторная пипетка Мора 2-2-50 50 см3; мл | 2-2-50, с одной меткой, с расширением, Минимед, Россия Артикул: 10001809 | ГОСТ 29227-91 | шт | 4,00 |
| 114 | Посуда лабораторная пипетка Пастера 12006632 без градуировки 3 см3; мл, н/стер, упаковка 500 шт | упаковка 500 шт, Гритмед артикул 12006632, РУ № ФСЗ 2012/11857 от 28.03.2012 г. |  | шт | 3,00 |
| 115 | Посуда лабораторная банка SIMAX для реактивов с синей крышкой 1000мл | Посуда лабораторная банка SIMAX для реактивов с синей крышкой 1000мл |  | шт | 10,00 |
| 116 | Посуда лабораторная колба круглодонная К-1-250-29/32 ТС исполнение 1 стекло ТС 250мл 29/32мм ГОСТ 25336-82 | К-1-250-29/32 шлиф 29/32 ТС Россия, Химлаборприбор | ГОСТ 25336-82 | шт | 4,00 |
| 117 | Посуда лабораторная Мерный цилиндр 2-500 с пришлифованной пробкой исп.2 500 см3; мл | 2-500, шлиф стекло, Россия, Химлаборприбор | ГОСТ 1770-74 | шт | 6,00 |
| 118 | Посуда лабораторная Мерный цилиндр 2-1000 с пришлифованной пробкой исп.2 1000 см3; мл | 2-1000, шлиф стекло, Россия, Химлаборприбор | ГОСТ 1770-74 | шт | 6,00 |
| 119 | Посуда лабораторная пробирка П1-16-150 | П1-16-150 ХС, Артикул 10005115 | ГОСТ 25336-82 | шт | 12,00 |
| 120 | Посуда лабораторная промывалка КШ 29/32, 750 мл | КШ 29/32, 750 мл, Россия Шифр: 1797, Химлаборприбор | ГОСТ 25336-82 | шт | 6,00 |
| 121 | Посуда лабораторная стакан Бехера НН-1000 | Стакан низкий НН-1000 ТС, с носиком, стекло ТС, 1000мл | ГОСТ 25336-82 | шт | 4,00 |
| 122 | Посуда лабораторная стакан высокий В-1-100 ТС исполнение 1, со шкалой стекло ТС 100мл | В-1-100,с носиком со шкалой, ТС Минимед, Артикул: 10003812 | ГОСТ 25336-82 | шт | 8,00 |
| 123 | Посуда лабораторная стакан высокий В-1-1000 ТС исполнение 1, со шкалой стекло ТС 1000мл | В-1-1000, с носиком со шкалой, ТС Минимед, Артикул: 10003801 | ГОСТ 25336-82 | шт | 8,00 |
| 124 | Посуда лабораторная стакан высокий В-1-150 ТС исполнение 1, со шкалой стекло ТС 150мл | В-1-150 с носиком со шкалой, ТС, Минимед, Артикул: 10003816 | ГОСТ 25336-82 | шт | 18,00 |
| 125 | Посуда лабораторная стакан высокий В-1-2000 ТС исполнение 1, со шкалой стекло ТС 2000мл | В-1-2000,с носиком со шкалой, ТС Минимед, Артикул: 10003802 | ГОСТ 25336-82 | шт | 4,00 |
| 126 | Посуда лабораторная стакан высокий В-1-25 ТС исполнение 1, со шкалой стекло ТС 25мл | В-1-25 с носиком со шкалой, ТС, Минимед, Артикул: 10003811 | ГОСТ 25336-82 | шт | 8,00 |
| 127 | Посуда лабораторная стакан высокий В-1-250 исполнение 1, со шкалой стекло 250мл | В-1-250 с носиком ТС Минимед, Артикул: 10003803 | ГОСТ 25336-82 | шт | 8,00 |
| 128 | Посуда лабораторная стакан высокий В-1-250 ТС исполнение 1 стекло ТС 250мл | В-1-250 с носиком, с делениями ТС, Simax | ГОСТ 25336-82 | шт | 8,00 |
| 129 | Посуда лабораторная стакан высокий В-1-400 ТС исполнение 1, со шкалой стекло ТС 400мл | В-1-400,с носиком со шкалой, ТС Минимед, Артикул: 10003804 | ГОСТ 25336-82 | шт | 8,00 |
| 130 | Посуда лабораторная стакан высокий В-1-50 ТС исполнение 1, со шкалой стекло ТС 50мл | В-1-50,с носиком со шкалой, ТС, Минимед, Артикул: 10003811 | ГОСТ 25336-82 | шт | 8,00 |
| 131 | Посуда лабораторная стакан высокий В-1-600 исполнение 1, с делениями 600мл | В-1-600, с делениями | ГОСТ 25336-82 | шт | 8,00 |
| 132 | Посуда лабораторная стакан высокий В-1-600 ТС исполнение 1, со шкалой стекло ТС 600мл | В-1-600, с носиком со шкалой, ТС Минимед, Артикул: 10003805 | ГОСТ 25336-82 | шт | 6,00 |
| 133 | Посуда лабораторная стакан высокий В-1-800 ТС исполнение 1, со шкалой стекло ТС 800мл | В-1-800, с носиком ТС Минимед, Артикул: 10003831 | ГОСТ 25336-82 | шт | 6,00 |
| 134 | Посуда лабораторная стакан низкий Н-1-100 / 4.04.01.0100 исполнение 1 ПП 100мл | Н-1-100 РР-100 Экросхим, Артикул: 4.04.01.0171 | ГОСТ 25336-82 | шт | 12,00 |
| 135 | Посуда лабораторная стакан Н-1-100 исполнение 1, со шкалой 100мл | Н-1-100, со шкалой, стекло ТХС, исп.1 ТС | ГОСТ 25336-82 | шт | 6,00 |
| 136 | Посуда лабораторная стакан низкий Н-1-250 ТС исполнение 1, со шкалой стекло ТС 250мл | Н-1-250, со шкалой, стекло ТХС | ГОСТ 25336-82 | шт | 6,00 |
| 137 | Посуда лабораторная стакан низкий Н-1-50 исполнение 1, без шкалы 50мл | Н-1-50 ТХС, Химлаборприбор, Код артикула: HP_1807 | ГОСТ 25336-82 | шт | 6,00 |
| 138 | Посуда лабораторная стакан низкий Н-1-600 ТС исполнение 1, со шкалой стекло ТС 600мл | Н-1-600, со шкалой, ТХС | ГОСТ 25336-82 | шт | 4,00 |
| 139 | Посуда лабораторная ступка №5 / 428005 фарфор 140 мм | № 5 (140 мм), Химмедснаб, артикул 428005 | ГОСТ 9147-80 | шт | 1,00 |
| 140 | Посуда лабораторная холодильник Либиха Leibig 24/40-24/40 / D4929-CON | Холодильник Либиха шлиф 24/40-24/40, Нидерланды. Код Товара: D4929-CON |  | шт | 4,00 |
| 141 | Посуда лабораторная холодильник ХПТ-1-300-14/23-14/23 / 12007223 ГОСТ 25336-82 | ХПТ-1-300-14/23-14/23, МиниМед Артикул 12007223 | ГОСТ 25336-82 | шт | 12,00 |
| 142 | Посуда лабораторная холодильник ХПТ-1-600-14/23-14/23 / 12007225 ГОСТ 25336-82 | ХПТ-1-600-14/23-14/23, МиниМед Артикул 12007225 | ГОСТ 25336-82 | шт | 2,00 |
| 143 | Посуда лабораторная холодильник ХШ-2-250-45/40-14/23 / 1812 | ХШ-2-250-45/40-14/23 ХС, артикул 1812, Химлаборприбор | ГОСТ 25336-82 | шт | 4,00 |
| 144 | Посуда лабораторная цилиндр 1-1000-1 исполнение 1, с носиком 1 1000мл | 1-1000-1, ХС Минимед | ГОСТ 1770-74 | шт | 12,00 |
| 145 | Посуда лабораторная цилиндр 1-100-1 исполнение 1 стекло 1 100мл ГОСТ 1770-74 | 1-100-1, Минимед Артикул: 201896, Химмедснаб | ГОСТ 1770-74 | шт | 20,00 |
| 146 | Посуда лабораторная цилиндр 1-100-2 исполнение 1, с носиком 2 100мл | 1-100-2, Минимед Артикул 10004302 | ГОСТ 1770-74 | шт | 30,00 |
| 147 | Посуда лабораторная цилиндр 1-10-2 исполнение 1, с носиком 2 10мл | 1-10-2, Минимед Артикул: 10004308 | ГОСТ 1770-74 | шт | 18,00 |
| 148 | Посуда лабораторная цилиндр 1-25-2 исполнение 1, с носиком 2 25мл | 1-25-2, Минимед Артикул: 10004305 | ГОСТ 1770-74 | шт | 15,00 |
| 149 | Посуда лабораторная цилиндр 1-500-2 исполнение 1, с носиком 2 500мл | 1-500-2, Минимед Артикул: 4.04.01.0310 | ГОСТ 1770-74 | шт | 8,00 |
| 150 | Посуда лабораторная цилиндр 1-50-2 исполнение 1, с носиком 2 50мл | 1-50-2, Минимед Артикул: 10004307 | ГОСТ 1770-74 | шт | 18,00 |
| 151 | Посуда лабораторная цилиндр 1-1000-2 исполнение 1, с носиком 2 1000мл | 1-1000-2 ТС, Минимед, Артикул: 10004301 | ГОСТ 1770-74 | шт | 12,00 |
| 152 | Посуда лабораторная цилиндр 1-250-2 исполнение 1, с носиком 2 250мл | 1-250-2, Минимед Артикул: 10004304 | ГОСТ 1770-74 | шт | 9,00 |
| 153 | Посуда лабораторная цилиндр Kartell / 592 для пипеток полипропилен D82 x H426xh410 мм | Цилиндр для пипеток, полипропилен, Kartell, код 592, размер d 82 мм, высота 426 мм, глубина 410 мм |  | шт | 1,00 |
| 154 | Посуда лабораторная цилиндр мерный 10004406 с пробкой 50 см3; мл 19/26 мм | Цилиндр мерный 50 см3, с пробкой шлиф 19/26, артикул 10004406, ООО МиниМед | ГОСТ 1770-74 | шт | 16,00 |
| 155 | Посуда лабораторная цилиндр приемный 2-250-24/40 с пробкой стекло боросиликатное | 2 -250-24/40, 250 мл, Код Товара: D4929-C250 по ГОСТ Р 52247-2004, ASTM D4929 | ГОСТ Р 52247-2004, ASTM D4929 | шт | 6,00 |
| 156 | Посуда лабораторная чашка для выпаривания №4 D107 x H40мм 150мл | № 4, D107хH40мм, фарфоровая, 150 мл, Промкомплект, Артикул: L1926 | ГОСТ 9147-80 | шт | 2,00 |
| 157 | Посуда лабораторная чаша выпарительная №5 фарфор 250мл | № 5, D123хH50мм, 250 мл ФФ Россия Промкомплект, Артикул: L1927 | ГОСТ 9147-80 | шт | 2,00 |
| 158 | Посуда лабораторная чашка Петри 11000245 100x20 мм | ЧМ, МиниМед, Артикул 11000245 | ТУ 9464-021-29508133-2016 | шт | 4,00 |
| 159 | Посуда лабораторная шарики 12001103 стекло D5 мм | Стеклошарики (бусы) D5 мм, ООО МиниМед, упаковка 0,1 кг, Артикул 12001103 |  | упак | 4,00 |
| 160 | Посуда лабораторная эксикатор 2-180 ТС / 5-10225 без крана 3 л; дм3 | 2-180 б/крана, МиниМед | ГОСТ 25336-82 | шт | 1,00 |
| 161 | Посуда лабораторная эксикатор 1-240 7.5 л; дмЗ | 1-240 б/крана, ТС, МиниМед | ГОСТ 25336-82 | шт | 1,00 |
| 162 | Пробка 14/23 пластик | Пробка 14/23 пластик | ГОСТ 1770-74 | шт | 6,00 |
| 163 | Пробка Kartell / 12009115, 1455 фторопласт D14.5...23 мм | Пробка Kartell / 12009115, 1455 фторопласт D14.5...23 мм |  | шт | 6,00 |
| 164 | Пробка конусная №29 резина 29мм | Артикул 12002913, ООО МиниМед | ГОСТ 1770-74 | шт | 8,00 |
| 165 | Пробка конусная №40 резина | Артикул 12002915, ООО МиниМед | ГОСТ 1770-74 | шт | 8,00 |
| 166 | Пробка КШ-14/23 / 12002923 стекло | Пробка КШ-14/23 / 12002923 стекло | ГОСТ 1770-74 | шт | 4,00 |
| 167 | Пробка №14 / 12002956 силикон | Артикул: 12002956, ООО МиниМед | ГОСТ 1770-74 | шт | 8,00 |
| 168 | Пробка №24 без канала силикон D(24...30) x H42мм | Пробка №24 без канала силикон D(24...30) x H42мм | ГОСТ 1770-74 | шт | 6,00 |
| 169 | Пробка Versilic 45D / 4.4033 силикон D(36...44) x H40 мм | Пробка 45D VERSILIC, Франция, SAINT-GOBAIN |  | шт | 4,00 |
| 170 | Пробка КШ-19/26 / 12002925 стекло МиниМед | КШ-19/26, Артикул: 12002925, ООО МиниМед | ГОСТ 1770-74 | шт | 6,00 |
| 171 | Пробка КШ-29/32 / 12002993 стекло | КШ-29/32, Артикул: 12002993, ООО Минимед | ГОСТ 1770-74 | шт | 6,00 |
| 172 | Пробка КШ-45/40 / 12003150 стекло | со шлифом 45/40 ТС, Артикул: 12003150, ООО МиниМед | ГОСТ 1770-74 | шт | 6,00 |
| 173 | Прокладка 8.685.024 фторопласт 13 мм | Мембрана 8.685.024 с низким газовыделением 13 мм, СКБ Хроматэк, Йошкар-Ола |  | шт | 1050,00 |
| 174 | Мембрана 7.010.019-01 с низким газовыделением диаметр11мм, толщина 3 мм, СКБ Хроматэк, Йошкар-Ола | Мембрана 7.010.019-01 с низким газовыделением 13 мм, СКБ Хроматэк, Йошкар-Ола |  | упак | 11,00 |
| 175 | Шприц микрошприц SGE-Cromatec-02-10 / 906393 для газовой хроматографии 10 Микролитр | Микрошприцы для хроматографии серии SGE-Cromatec-02-10 мкл, исполнение 02, со стандартным поршнем и фиксированной иглой, артикул 906393 |  | шт | 3,00 |
| 176 | Шприц микрошприц SGE-Cromatec-05-1 / 6766 для газовой хроматографии 1 Микролитр | Микрошприц для газовой хроматографии серии SGE-Cromatec-05-1, 1 мкл, артикул 6766 |  | шт | 3,00 |
| 177 | Шприц микрошприц Агат М-10 / LB_4 для газовой хроматографии | Микрошприц Агат М - 10для газовой хроматографии, артикул LB4 |  | шт | 3,00 |

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

К техническому заданию

на участие в тендере «Оказание услуг по оснащению ХАЛ на ПСП «Калиновый Ключ» в 2021 году»

| № п/п | Наименование товара | Марка | ГОСТ, ТУ | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Государственные стандартные образцы с устойчивой матрицей (ГСО, СО) |  |  |  |  |
| 1 | ГСО П-ТЦСМ плотность нефти 0.83...0.89г/см3 1дм3 ГСО 8882-2007, МСО 1659:2010 | ГСО П-ТЦСМ, 1дм3, ФБУ "Тюменский ЦСМ" г. Тюмень |  | шт | 8,00 |
| 2 | ГСО П-ТЦСМ 0,79...0,89г/см3 ГСО 8882-2007, 1 дм3 | ГСО 8882-2007 П-ТЦСМ, 1 дм3, ФБУ "Тюменский ЦСМ" г. Тюмень |  | шт | 6,00 |
| 3 | ГСО РЭП-4 / 7-38281 851.4...868.6кг/м3 ГСО 8582-2004 (от 857,3 до 874,7 при 20 С), 500 мл (1-го разряда) | ГСО РЭП-4 / 7-38281 851.4...868.6кг/м3 ГСО 8582-2004, ФГУП «ВНИИМ им. Д.И. Менделеева» |  | шт | 3,00 |
| 4 | Образец стандартный РЭП-5 плотность 998,0…999,0 кг/м3 при 20 оС, ГСО 8583-2004, 100 мл (1-го разряда), артикул 7-38287 | ГСО РЭП-5 / 7-38287 998...999кг/м3 ГСО 8583-2004, ФГУП «ВНИИМ им. Д.И. Менделеева» |  | шт | 3,00 |
| 5 | Образец стандартный РЭП-6 плотность 881,0…899,0 кг/м3 при 20 оС, ГСО 8584-2004, 500 мл (1-го разряда) | ГСО РЭП-6 / 7-38292 881...899кг/м3 ГСО 8584-2004, ФГУП «ВНИИМ им. Д.И. Менделеева» |  | флк | 3,00 |
| 6 | ГСО ПЛ-900-ЭК плотность 0.898...0.902кг/м3 500мл ГСО 8622-2004 | ГСО 8622-2004 ПЛ-900-ЭК (898-902 кг/м3), 500 см3,ООО "ЭКОХИМ" |  | флк | 12,00 |
| 7 | ГСО ПЛ-1000-ЭК ГСО 8623-2004 (997-1000 кг/м3), 500 см3 | ГСО 8623-2004 ПЛ-1000-ЭК, ООО "ЭКОХИМ" |  | флак | 8,00 |
| 8 | ГСО МП-ТЦСМ массовая доля механических примесей в нефти 0.003...0.01% 0,35дм3 ГСО 8878-2007 | ГСО 8878-2007 МП-ТЦСМ (0,003-0,01%), 0,35 дм3, ФБУ "Тюменский ЦСМ" г. Тюмень |  | флк | 10,00 |
| 9 | ГСО МП-ТЦСМ массовая доля механических примесей в нефти (0,01-0,1%) ГСО 8878-2007 0,35дм3 | ГСО 8878-2007 МП-ТЦСМ 0.1...1% , 0,35 дм3, ФБУ "Тюменский ЦСМ" г. Тюмень |  | флк | 10,00 |
| 10 | ГСО МП-ТЦСМ массовая доля механических примесей в нефти 0.1... 1% 0.35дм3 ГСО 8878-2007 | ГСО 8878-2007 МП-ТЦСМ (0,1-1,0%), 0,35 дм3, ФБУ "Тюменский ЦСМ" г. Тюмень |  | флк | 6,00 |
| 11 | ГСО СТ-Н-ДНП давление насыщенных паров 0...35кПа 0.4дм3 ГСО 9269-2008 | ГСО 9269-2008 СТ-Н-ДНП (0-35 кПа), 0,4 дм3, ЗАО "Сибтехнология" |  | шт | 10,00 |
| 12 | ГСО СТ-Н-ДНП давление насыщенных паров, флакон, 35...70кПа ГСО 9269-2008 | ГСО 9269-2008 СТ-Н-ДНП (35-70 кПа), 0,4 дм3, ЗАО "Сибтехнология" |  | флак | 10,00 |
| 13 | ГСО МДПН-ТЦСМ ГСО 8547-2004 массовой доли парафина в нефти (0,3…1,5%) | МДПН-ТЦСМ ГСО 8547-2004, 0,48 дм3, ФБУ "Тюменский ЦСМ" г. Тюмень |  | шт | 2,00 |
| 14 | ГСО ПЛ-1000-ЭК ГСО 8623-2004 массовой доли парафина в нефти (1,5…3,0%), артикул 7-52490 | ГСО 8547-2004 МДПН-ТЦСМ, 0,48 дм3, ФБУ "Тюменский ЦСМ" г. Тюмень |  | шт | 2,00 |
| 15 | ГСО МДПН-ТЦСМ массовая доля парафина в нефти 0.3...7% 0.48дм3 ГСО 8547-2004 | ГСО 8547-2004 МДПН-ТЦСМ массовой доли парафина в нефти (0,3…7,0%), 0,48 дм3, ФБУ "Тюменский ЦСМ" г. Тюмень |  | шт | 2,00 |
| 16 | ГСО ХС-ТЦСМ ГСО 8879-2007 2...10мг/дм3Образец стандартный ХС-ТЦСМ ГСО 8879-2007 массовая концентрация хлористых солей в нефти (2-10 мг/дм3), 0,35 дм3 | ХС-ТЦСМ 0,35 дм3, ФБУ "Тюменский ЦСМ" г. Тюмень |  | шт | 18,00 |
| 17 | ГСО ХС-ТЦСМ 10...50мг/дм3 ГСО 8879-2007 массовая концентрация хлористых солей в нефти (10-50 мг/дм3), 0,35 дм3 | ГСО 8879-2007 ХС-ТЦСМ 0,35 дм3, ФБУ "Тюменский ЦСМ" г. Тюмень |  | шт | 18,00 |
| 18 | ГСО ХС-ТЦСМ 50...200мг/дм3 ГСО 8879-2007 массовая концентрация хлористых солей в нефти (50-200 мг/дм3), 0,35 дм3 | ГСО 8879-2007 ХС-ТЦСМ 0,35 дм3, ФБУ "Тюменский ЦСМ" г. Тюмень |  | шт | 12,00 |
| 19 | ГСО ХС-ТЦСМ 0.35дм3 200...1000мг/дм3 ГСО 8879-2007 массовая концентрация хлористых солей в нефти, 0,35 дм3 | ХС-ТЦСМ 0,35 дм3, ФБУ "Тюменский ЦСМ" г. Тюмень |  | шт | 8,00 |
| 20 | ГСО ССН-1 0.005...0.01% 0.03...1% 0...10мг/дм3 ГСО 7485-98 (массовая концентрация механических примесей 0,005…0,01%, массовая доля воды 0,03…1,0%, содержание хлористых солей 0…10 мг/дм3), 1000 см3 | ГСО 7485-98 ССН-1, 1000 см3, ФБУ "Тюменский ЦСМ" г. Тюмень |  | шт | 6,00 |
| 21 | ГСО 5/ОР-1 хлорбензол метанол, фон: метанол, ГСО 7142-95, ампула 5 см3 | Молярная доля хлорбензола 99,94 %, ООО "Экохим" |  | ампула | 60,00 |
| 22 | Образец стандартный ХОН-ТЦСМ массовой доли хлорорганических соединений в нафте 4...5ppm 1.05 л; дм3, ФБУ "Тюменский ЦСМ" | ГСО 11232-2018 массовой доли хлорорганических соединений в нафте ХОН-ТЦСМ, 4-5 млн-1 (мкг/г)1,05 дм3, ФБУ "Тюменский ЦСМ" |  | шт | 18,00 |
| 23 | Образец стандартный ХОН-ТЦСМ массовой доли хлорорганических соединений в нафте 5...10ppm 1.05 л; дмЗ | ГСО 11232-2018 массовой доли хлорорганических соединений в нафте ХОН-ТЦСМ, 5-10 млн-1 (мкг/г), 1,05 дм3, ФБУ "Тюменский ЦСМ" |  | шт | 12,00 |
| 24 | Образец стандартный ХОН-ТЦСМ массовой доли хлорорганических соединений в нафте 10...50ppm 1.05 л;дм3, ФБУ "Тюменский ЦСМ" | ГСО 11232-2018 массовой доли хлорорганических соединений в нафте ХОН-ТЦСМ, 10-50 млн-1 (мкг/г),1,05 дм3, ФБУ "Тюменский ЦСМ" |  | шт | 8,00 |
| 25 | Образец стандартный комплект ГО 1-6 для градуировки спектрометров СПЕКТРОСКАН МАКС-GV, МАКС-GVM, CLSW, коробка 6 ампул, 5 см3 | ГО 1-6 |  | Кор. | 18,00 |
| 26 | Образец стандартный СТ-Н-ВХМ (массовая концентрация механических примесей 0,003…0,1%, массовая доля воды 0,03…1%, содержание хлористых солей 2…10 мг/дм3), ГСО 9272-2008, 0,85 дм3 | ГСО СТ-Н-ВХМ 0.003...0.1% 0.03...1% 2...10мг/дм3 ГСО 9272-2008, 0,85 дм3, производитель ООО "Сибтехнология" |  | шт | 14,00 |
| 27 | ГСО СТ-Н-ВХМ / 7-08209 вода, механические примеси, хлористые соли 0.01...0.05% 0.3...0.5% 10...50мг/, 0,85 дм3 | ГСО 9272-2008, СТ-Н-ВХМ (массовая концентрация механических примесей до 0,01%, массовая доля воды 0,03…0,1%, содержание хлористых солей 10-50 мг/дм3) 0,85 дм3, производитель ООО "Сибтехнология" |  | шт | 14,00 |
| 28 | ГСО СТ-Н-ВХМ 0.85дм3 0.003...1% 0.03...10% 1000мг/дм3 (массовая концентрация механических примесей 0,003…1%, массовая доля воды 0,03 до 10%, содержание хлористых солей 1000 мг/дм3), 0,85 дм3 | ГСО 9272-2008,0,85 дм3, производитель ООО "Сибтехнология" |  | флак | 6,00 |
| 29 | ГСО СТ-Н-ВХМ 0.85дм3 0,01...0,1% 0,3...1,0% 50…200мг/дм3 (массовая концентрация механических примесей 0,01…0,1%, массовая доля воды 0,3 до 1,0%, содержание хлористых солей 50…200 мг/дм3) | ГСО 9272-2008,0,85 дм3, производитель ООО "Сибтехнология" |  | шт | 12,00 |
| 30 | Образец стандартный РЭВ-5-ЭК кинематическая вязкость (при 20оС, 3,5-6,5 мм2/с), ГСО 9499-2009 МСО 1725:2011, 250 см3 | РЭВ-5-ЭК, ООО "ЭКОХИМ" |  | шт | 3,00 |
| 31 | ГСО РЭВ-10-ЭК кинематическая вязкость, (диапазон 8-13 мм2/с при 20 оС), объем 100 мл, ГСО 9500-2009 | РЭВ-10-ЭК ООО "ЭКОХИМ" |  | флк | 2,00 |
| 32 | ГСО РЭВ-20-ЭК кинематическая вязкость, (диапазон 15-25 мм2/с при 20 оС), объем 250 мл, ГСО 9501-2009 | ГСО 9501-2009 РЭВ-20-ЭК, ООО "ЭКОХИМ" |  | флк | 4,00 |
| 33 | ГСО РЭВ-30-ЭК вязкость жидкости при 20 оС, (25,0-36,0 мм2/с), объем 250 мл, ГСО 9502-2009 | ГСО 9502-2009 РЭВ-30-ЭК ООО "ЭКОХИМ" |  | шт | 8,00 |
| 34 | ГСО РЭВ-60-ЭК вязкость жидкости (50-70 мм2/с при 20 оС), объем 250 мл, ГСО 9503-2009 | ООО "ЭКОХИМ" |  | шт | 8,00 |
| 35 | ГСО РЭВ-100 кинематическая вязкость 100мл 80...120мм2/с ГСО 9505-2009 | ГСО 9505-2009,РЭВ-100-ЭК вязкость жидкости (80-120 мм2/с при 20 оС), объем 100 мл ООО "ЭКОХИМ" |  | флак | 2,00 |
| 36 | ГСО ФС-ТЦСМ фракционный состав нефти 30...100°C, аттестованное значение ТНК 30…100 оС, упаковка 0,48 л; дм3, ГСО 8546-2004 | ГСО 8546-2004 ФС-ТЦСМ фракционного состава нефти 0,48 дм3, ФБУ "Тюменский ЦСМ" г.Тюмень |  | флак | 25,00 |
| 37 | ГСО Н-ФСП фракционный состав нефти (ТНК 20–100°C, температура 10% отгона 30–350°C, объем отгона при 200°C 20–85%, объем отгона при 300°C 30–95%; парафина 1,5-6,0), ГСО 9023-2008, объем 850 мл, ООО "Серволаб" | ГСО 9023-2008 Н-ФСП, 850 мл ООО "Серволаб" |  | шт | 10,00 |
| 38 | ГСО ФС-ТН-НС фракционный состав нефти (температура начала кипения 30-60 0С и объемная доля (объем отгона продукта при различной температуре, %)), объем 110 мл, ГСО 9816-2011 | ФС-ТН-НС, 110 мл, ООО “Нефть-Стандарт” |  | флак | 24,00 |
| 39 | Образец стандартный Н-ПВ плотности и кинематической вязкости нефти (аттестованное значение плотность 777…893,4 кг/м3, кинематическая вязкость 2-100 мм2/с), объем 2,1 дм3, ГСО 9022-2008, ООО "Серволаб", Тюмень | ГСО 9022-2008 Н-ПВ плотность нефти 777...893.4кг/м3, кинематическая вязкость 2-100 мм2/с, 2дм3,ООО "Серволаб" |  | флк | 6,00 |
| 40 | ГСО МДПН-ПА ГСО 10149-2012 1...1.9%, объем 100 см3 | ГСО 10149-2012 МДПН-ПА (1) массовой доли парафина в нефти, аттестованное значение 1,0…1,9% |  | шт | 2,00 |
| 41 | ГСО МДПН-ПА ГСО 10149-2012 4...5.9% объем 100 см3, | ГСО 10149-2012 МДПН-ПА (3) массовой доли парафина в нефти, аттестованное значение (4,0 до 5,9%), 100 см3 |  | шт | 2,00 |
| 42 | ГСО СТ-Н-В массовая доля воды в нефти 0.03...0.1% 0.25дм3 ГСО 9266-2008 | ГСО 9266-2008СТ-Н-В (0,03-0,1%), 0,25 дм3, ЗАО «Сибтехнология» |  | флк | 12,00 |
| 43 | ГСО СТ-Н-В массовая доля воды в нефти 0.1...0.3% флакон 0.25дм3 ГСО 9266-2008 | ГСО 9266-2008 СТ-Н-В массовая доля воды в нефти (аттестованное значение 0,1…0,3%), объем 0,25 дм3, ЗАО «Сибтехнология» |  | шт | 18,00 |
| 44 | ГСО СТ-Н-В массовая доля воды 0.3...1% флакон 0.25дм3 ГСО 9266-2008, объем 0,25 дм3 | ГСО 9266-2008 СТ-Н-В массовая доля воды в нефти (аттестованное значение 0,3…1,0%), 0,25 дм3, ЗАО Сибтехнология |  | шт | 12,00 |
| 45 | ГСО СТ-Н-В массовая доля воды в нефти 1...10% 0.25дм3 ГСО 9266-2008 | ГСО 9266-2008 СТ-Н-В (массовая доля воды в нефти аттестованное значение 1,0-10,0%), 0,25 дм3, ЗАО Сибтехнология |  | флк | 4,00 |
| 46 | ГСО СН-0.000-ЭК / 3.05.03.06.0070 100мл 0.000...0.002% ГСО 8170-2002, массовая доля серы в нефти и нефтепродуктах, массовая доля серы: 0…0,002%, флакон 100 см3 | ГСО 8170-2002 МСО № 0583:2003 СН-0,000-ЭК, ООО "ЭКОХИМ" |  | шт | 3,00 |
| 47 | Образец стандартный СН-0.060-ЭК для определения массовой доли серы в минеральном масле коробка ГСО 8174-2002 | ГСО 8174-2002 СН-0,060-ЭК, коробка 5 ампул, 5 см3, ООО "ЭКОХИМ" |  | кор | 2,00 |
| 48 | Образец стандартный СН-0.100-ЭК для определения массовой доли серы в минеральном масле коробка ГСО 8175-2002 | ГСО 8175-2002 СН-0,100-ЭК, коробка 5 ампул, 5 см3, ООО "ЭКОХИМ" |  | кор | 2,00 |
| 49 | Образец стандартный СН-0.500-ЭК для массовой доли серы в минеральном масле ГСО 8176-2002, коробка 5 ампул | ГСО 8176-2002 СН-0,500-ЭК, коробка 5 ампул, 5 см3, (0,450-0,550 %), ООО "ЭКОХИМ" |  | кор | 2,00 |
| 50 | Образец стандартный СН-1,000-ЭК для массовой доли серы в минеральном масле ГСО 8177-2002, коробка 5 ампул | ГСО 8177-2002 СН-1,000-ЭК, коробка 5 ампул, 5 см3, (0,950-1,050 %), ООО "ЭКОХИМ" |  | кор | 3,00 |
| 51 | Образец стандартный СН-2,500-ЭК для массовой доли серы в минеральном масле ГСО 8178-2002, коробка 5 ампул | ГСО 8178-2002 СН-2,500-ЭК, коробка 5 ампул, 5 см3, (2,450-2,550 %), ООО "ЭКОХИМ" |  | кор | 3,00 |
| 52 | ГСО СН-1.500-ЭК содержание серы в нефти 1.35...1.65% 100мл ГСО 8495-2003 | ГСО 8495-2003 СН-1.500-ЭК содержание серы в нефти 1.35...1.65% 100мл |  | флк | 6,00 |
| 53 | ГСО CH-3.000-ЭК / 3.05.03.06.0.215 100мл 2,700...3,300% ГСО 8497-2003 массовая доля серы в нефти и нефтепродуктах | ГСО 8497-2003 СН-3,000-ЭК, флакон 100см3, массовая доля серы 2,7…3,3%, ООО "ЭКОХИМ" |  | шт | 6,00 |
| 54 | Образец стандартный ГСО СН-5 содержание серы в нефти, 100мл ГСО 8179-2002 | ГСО 8179-2002, ГСО СН-5,000-ЭК |  | шт | 7,00 |
| 55 | ГСО СТ-Н-С массовая доля серы в нефти 1...2% , ГСО 9265-2008 объем 0,25 дм3 | ГСО 9265-2008 СТ-Н-С массовая доля серы в нефти, аттестованное значение (1,00-2,000%), 0,25 дм3, ЗАО "Сибтехнология" |  | шт | 2,00 |
| 56 | Образец стандартный СТ-Н-С массовая доля серы в нефти, аттестованное значение 2,000-5,000%, упаковка: флакон, объем 0,25 дм3, ГСО 9265-2008 | ГСО СТ-Н-С массовая доля серы в нефти 2...5% 0.25дм3 ГСО 9265-2008, 0,25 дм3, ЗАО "Сибтехнология" |  | шт | 4,00 |
| 57 | ГСО СТ-Н-С массовая доля серы в нефти 3% флакон 0.25дм3 ГСО 9265-2008, упаковка: флакон | ГСО 9265-2008СТ-Н-С массовая доля серы в нефти, аттестованное значение 3%, 0,25 дм3, ЗАО "Сибтехнология" |  | шт | 6,00 |
| 58 | ГСО СТ-Н-С массовая доля серы в нефти 3...4% 0.25дм3 ГСО 9265-2008 | ГСО 9265-2008 СТ-Н-С массовая доля серы в нефти, аттестованное значение 3…4%, объем 0,25 дм3, ЗАО "Сибтехнология" |  | шт | 6,00 |
| 59 | ГСО СТ-Н-С массовая доля серы в нефти 3.8...5% флакон 0.25л ГСО 9265-2008, упаковка: флакон | ГСО 9265-2008 СТ-Н-С массовая доля серы в нефти, аттестованное значение 3,8…5%, 0,25 дм3, ЗАО "Сибтехнология" |  | шт | 4,00 |
| 60 | Образец стандартный комплект ГСО УЭП 1-5 ГСО 7374-7378 5 ампул | ГСО 7374-7378-97, УЭП 1-5 (11,2; 1,29; 0,141;0,029 См/м), ампула 20 см3 |  | кор | 5,00 |
| 61 | ГСО УЭП-5 / 7-36360 водные среды 0.0047См/м ГСО 7378-97, МСО 1121:2005 | ГСО 7378-97,УЭП (0,0047 См/м), ампула 20 см3 |  | амп | 12,00 |
| 62 | Образец стандартный стандарт-титр 330045 для приготовления буферных растворов рабочих эталонов 2 разряда, pH-метрия, упаковка: коробка 6 ампул, ГОСТ 8.135-74 | ООО «Химтитры», (набор 6 ампул), ГОСТ 8.135-74 | ГОСТ 8.135-74 | кор | 6,00 |
| 63 | Образец стандартный с массовой долей висмута (I), 5000 млн-1 висмута (внутренний стандарт), многоэлементный, в упаковке 50 г, артикул Conostan Bi/ 150-500-835 | ГСО Conostan Bi / 150-500-835 многоэлементный 5000ppm. фасовка флакон 100мл (50г) |  | шт | 30,00 |
| 64 | Образец стандартный стандарт-титр 373262 трилон Б 0.1 Нормальность коробка 10 ампул ТУ 2642-581-0020 | Трилон Б, коробка 10 ампул | ТУ2642-581-00205087-2007 | упак | 1,00 |
| 65 | Образец стандартный стандарт-титр калий марганцовокислый, 0,1н, упаковка 10 ампул, ТУ 2642-581-00205087-2007, артикул 330015 | стандарт-титр калий марганцовокислый, 0,1н, коробка 10 ампул | ТУ 2642-581-00205087-2007 | упак | 2,00 |
| 66 | Образец стандартный Натрий серноватистокислый 0,1 Моль на кубический дециметр ТУ 6-09-2540-72 | Стандарт-титр натрий серноватистокислый, коробка 5 ампул | ТУ 6-09-2540-72 | кор | 1,00 |
| 67 | Образец стандартный Стандарт-титр азотная кислота 0.1н ТУ 2642-001-33813273-97, ампула 5 мл | Стандарт-титр 0,1 моль/дм3, упаковка 10 шт | ТУ 2642-001-33813273-97 | упак. | 4,00 |

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

К техническому заданию

на участие в тендере «Оказание услуг по оснащению ХАЛ на ПСП «Калиновый Ключ» в 2021 году»

| № п/п | Наименование товара | Марка | ГОСТ, ТУ | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Газовые баллоны (азот и гелий) и поверочные газовые смеси |  |  |  |  |  |
| 1 | Реактив химический Азот газообразный ос.ч. ГОСТ 9293-74 | Азот газообразный высокой чистоты (99,999%) 2/С (баллон 40л) (1 баллон = 5,7 м3) | ГОСТ 9293-74 | л;дм3 | 160,00 |
| 2 | Реактив химический Гелий газообразный марка А ТУ 51-940-80 | Гелий газообразный марка А "5.5" 99,9995%, (40л) газообр. (сжатый). | ТУ 51-940-80 | л;дм3 | 280,00 |
| 3 | Смесь газовая поверочная CRM A7.1.15 CH3SH 200ppm, H2S 200ppm, C2H6S 200ppm в азоте 4 дм3, ГСО 10538-2014, комплектация 6, производитель: Мониторинг, ООО | 200 млн-1, разряд второй, ООО Мониторинг | ТУ 6-16-2956-01 | баллон | 2,00 |
| 4 | Смесь газовая CRM A7.1.15 CH3SH 100ppm, H2S 99ppm, C2H6S 96ppm в азоте 4 л; дм3 ГСО 10538-2014 Мониторинг, ООО | 100 млн-1, разряд второй, ООО Мониторинг | ТУ 6-16-2956-01 | баллон | 7,00 |
| 5 | Смесь газовая поверочная CRM A7.1.15 CH3SH 10.1ppm, H2S 10.1ppm, C2H6S 9.8ppm в азоте 4 л; дм3 ГСО 10538-2014, комплектация 6, производитель: ООО Мониторинг | 10 млн-1, разряд второй, ООО Мониторинг | ТУ 6-16-2956-01 | баллон | 8,00 |
| 6 | Смесь газовая поверочная CRM A7.1.15 CH3SH 5ppm, H2S 5ppm, C2H6S 5ppm в азоте 4 л; дм3 ГСО 10538-201, комплектация 6 производитель: ООО Мониторинг | 5 млн-1, разряд второй, ООО Мониторинг | ТУ 6-16-2956-01 | баллон | 6,00 |
| 7 | Смесь газовая поверочная CRM A7.1.15 CH3SH 2ppm, H2S 2ppm, C2H6S 2ppm в азоте 4 л; дм3 ГСО 10538-2014, комплектация 6 производитель: ООО Мониторинг | 2 млн-1, разряд второй, ООО Мониторинг, | ТУ 6-16-2956-01 | баллон | 3,00 |

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4

К техническому заданию

на участие в тендере «Оказание услуг по оснащению ХАЛ на ПСП «Калиновый Ключ»

в 2021 году»

| № п/п | Наименование товара | Марка | ГОСТ, ТУ | Ед. изм. |  | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Расходные материалы |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Жидкость охлаждающая полиметилсилоксановая ПМС-100 -50...+200°C (канистра 10 л) | ПМС-100 с диапазоном рабочих температур - от -50°C до +200°C |  | шт | 1,00 |  |
| 2 | Жидкость охлаждающая ПМС-20 10 л; дмЗ -60...+200 °С | ПМС-20 с диапазоном рабочих температур от -60°C до +200°C (канистра 10 л) |  | шт | 1,00 |  |
| 3 | Жидкость охлаждающая, Тосол А-40м (канистра 10 л), температура эксплуатации: -40 оС | Тосол -40 (канистра 10л) |  | л | 50,00 |  |
| 4 | Зажим лабораторный для метода испытаний стандарта ASTM D4929, проволока 4шт-фиксатор для конических шлиф-соединений КШ24 (нерж.проволока) | Для метода испытаний стандарта ASTM D4929, упаковка 4 шт. |  | упак | 4,00 |  |
| 5 | Зажим лабораторный для штатива ПЭ-2700, трехпалый, без крепления | Лапка-держатель трехпалая, захват 77 мм, к штативу 2-2700-5 Бунзена, толщина 4-16 мм (в инд.уп), артикул 12005400 |  | шт | 4,00 |  |
| 6 | Зажим лабораторный Мора, пружинный для резиновой трубки, МиниМед, Артикул 12001602 | Зажим Мора пружинный, МиниМед, Артикул 12001602 |  | шт | 4,00 |  |
| 7 | Комплект демеркуризационный, лабораторный DEMERKIT SKM-50, артикул 9699456 | DEMERKIT SKM-50, Артикул 9699456 |  | шт | 2,00 |  |
| 8 | Лабораторные расходные материалы лайнер, 6.236.034 | Лайнер 6.236.034 Хроматек, |  | шт | 12,00 |  |
| 9 | Лабораторные расходные материалы, лайнер 6.236.078 Хроматэк / 2777 | Лайнер 6.236.078 Хроматэк / 2777 |  | шт | 12,00 |  |
| 10 | Бумага для офисной техники к анализатору серы Spectroscan S B57мм x D49мм x L30м рулон Артикул: 1.15.40.0013 | Бумага для офисной техники к анализатору серы Spectroscan S B57мм x D49мм x L30м рулон артикул: 1.15.40.0013 |  | шт | 10,00 |  |
| 11 | Септа 22 мм, натуральный PTFE/белый силикон, толщина 1,5 мм, 100 шт/уп, арт.24-SP1003 | Лабораторные расходные материалы, обозначение/артикул: 24-SP1003 |  | упак | 60,00 |  |
| 12 | Лабораторные расходные материалы завинчивающиеся магнитные крышки SLV10/20SCM, септа /20 мл./100 шт. | Винтовая крышка с септой, упаковка 100 шт, Хроматэк |  | упак | 1,00 |  |
| 13 | Лабораторные расходные материалы виала SLV201M, прозрачное стекло/ 20 мл./100 шт. | Виалы, 20 мл из темного стекла (упак.100 шт) |  | упак | 1,00 |  |
| 14 | Лабораторные расходные материалы, Спиртометр АСП-3 | АСП-3 |  | шт | 2,00 |  |
| 15 | Наполнитель 4.355.001, 8990 для лайнера 50 г, СКБ ЗАО «Хроматэк», ЗАО Йошкар-Ола | Стекловолокно. Артикул 4.355.0001.8990 |  | упак | 2,00 |  |
| 16 | Пинцет Millipore, артикул XX620006P | Пинцет Millipore, артикул XX620006P |  | упак | 2,00 |  |
| 17 | Подставка для колб 500…1000мл | Подставка для колб 500…1000мл |  | шт | 6,00 |  |
| 18 | Смазка вакуумная для приборов, систем химических лабораторий Dow Corning High Vacuum Grease тюбик 50 | Смазка Dow Corning High Vacuum Grease, фас. 50гр, без серы и хлора |  | шт | 2,00 |  |
| 19 | Трубка вакуумная, медицинская 16x5 резина 16мм 5мм | 16х5 мм МиниМед |  | кг | 40,00 |  |
| 20 | Трубка вакуумная, медицинская 8x2 резина 8мм 2мм | 8х2 мм МиниМед, артикул 12004106 |  | кг | 8,00 |  |
| 21 | Трубка медицинская 6x1.5 силикон 5мм 1.5мм | 6х1,5 мм МиниМед, артикул 12007907 |  | кг | 12,00 |  |
| 22 | Трубка силикон 8мм 2мм | 8х2 мм МиниМед, артикул 12007908 |  | м | 8,00 |  |
| 23 | Трубка силикон 15мм 2мм | 15х2 мм МиниМед |  | м | 38,00 |  |
| 24 | Хомут Bochem / 12139 для трубок сталь нержавеющая 36...39 мм | 36...39 мм |  | шт | 5,00 |  |
| 25 | Шланг вакуумный Vacuubrand / 20686002 каучук 30 мм 10 мм | каучуковый DN 10мм |  | м | 5,00 |  |
| 26 | Штатив Бунзена | Штатив лабораторный 2-2700-5 Бунзена (комплект: стойка: 1 шт.; основание: 1 шт.; держатель двупалый: 2 шт.; держатель трехпалый: 1 шт.; держатель-кольцо открытое, 100 мм: 1 шт.; держатель-кольцо закрытое, 60 мм: 1 шт.; крепление к штативу: 5 шт) |  | шт | 2,00 |  |
| 27 | Штатив ШУ-05 / 23088 для электродов | ШУ-05 для крепления электродов, код товара 23088 |  | шт | 1,00 |  |
| 28 | Элемент нагревательный ТЭН 87А10/2.5.J.Ф9 для аквадистилятора ПЭ-2205 M18x1.5 | Элемент нагревательный ТЭН 87 А 10 2,5 J ф-9 Ш18х1,5 ПЭ-2205, ЭКОХИМ, код товара:1.100.0010.01 |  | шт | 2,00 |  |

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5

К техническому заданию

на участие в тендере «Оказание услуг по оснащению ХАЛ на ПСП «Калиновый Ключ»

в 2021 году»

| № п/п | Наименование товара | Марка | ГОСТ, ТУ | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Реактивы химические, индикаторы |  |  |  |  |  |
| 1 | Бумага индикаторная «Конго», красная, фасовка 100 шт | цвет при рН ниже 3,0 – сине-фиолетовый, при рН 3,0-5,2 от сине-фиолетового до красного, выше 5,2 – красный | ТУ 2642-054-23050963-2008 | шт | 3,00 |  |
| 2 | Бумага индикаторная лакмусовая красная | переход рН 5…8, фасовка 100 полосок 10х75мм |  | шт | 8,00 |  |
| 3 | Бумага индикаторная, полоски с пропиткой из раствора уксусного свинца, 100 полосок | Индикаторная бумага свинцовая, фасовка 100 шт | ГОСТ4517-87 | шт | 35,00 |  |
| 4 | Бумага индикаторная универсальная, диапазон 0…12 рН, 100 шт | рН 0…12, фасовка 100 шт |  | упак | 8,00 |  |
| 5 | Реактив химический Кислота соляная х.ч. ГОСТ 3118-77 | хч, чда, концентрация 35…38% (фасовка бутылка 1л из темного стекла) | ГОСТ 3118-77 | кг | 6,6 |  |
| 6 | Пленка ПЭТ-КЭ 75 мм 100 м 3 Микрон | Пленка ПЭТ-КЭ (3,0 мкм х 75 мм, рулон/100 м) | ГОСТ Р 51947, ГОСТ Р 52247 | шт | 8,00 |  |
| 7 | Раствор KCl для заполнения электрода | KСl (стандартный электролит), флакон емкостью. 250 мл, IbisLAB |  | шт | 32,00 |  |
| 8 | Раствор промывочный M10000B для электродов pH и ORP (ОВП) Milwaukee 20 см3; мл пакет | Промывочная жидкость для электродов pH и ORP (ОВП) метров Milwaukee 20мл (пакет емкостью 20 мл), Артикул: M10000B |  | шт | 6,00 |  |
| 9 | Растворитель бензин Нефрас-С2-80/120 ТУ 38.401-67-108-92 | Бензин-растворитель НЕФРАС-С2-80/120, в/с | ТУ 38.401-67-108-92 | л;дм3 | 9000,00 |  |
| 10 | Реактив химический Ацетон х.ч./бхс ТУ 2633-076-44493179-02 с изм.1 | Ацетон хч (без серы и хлора) (фасовка бутылка 1л из темного стекла) | ТУ 2633-076-44493179-02 с изм.1 | кг | 37,2 |  |
| 11 | Реактив химический Толуол х.ч./бхс ТУ 2631-078-44493179-02 с изм.1 | ХЧ БХС (без хлора и серы), фасовка бутылка 1л из темного стекла | ТУ 2631-078-44493179-02 с изм.1,2 | кг | 31,00 |  |
| 12 | Реактив химический Натрия бифенил раствор 1М ТУ 2436-044-75837000-2005 | для хлорорганики, 1М раствор, тюбик 15 мл | ТУ 2436-002-75837000-2005 | шт | 1500,00 |  |
| 13 | Реактив химический Силикагель технический КСМГ ГОСТ 8984-75 | Силикагель-индикатор | ГОСТ 8984-75 | кг | 3,00 |  |
| 14 | Реактив химический Калий двухромовокислый х.ч. ГОСТ 4220-75 | хч | ГОСТ 4220-75 | кг | 0,5 |  |
| 15 | Реактив химический Калий хлористый х.ч. ГОСТ 4234-77 | хч | ГОСТ 4234-77 | кг | 1,00 |  |
| 16 | Реактив химический Калий марганцовокислый х.ч. ГОСТ 20490-75 | хч | ГОСТ 20490-75 | кг | 1,00 |  |
| 17 | Реактив химический Ксилол нефтяной марка А ГОСТ 9410-78 | Марка А, фасовка канистра 10/20л | ГОСТ 9410-78 | кг | 489,00 |  |
| 18 | Реактив химический Натрия гидроокись х.ч. ГОСТ 4328-77 | хч, чда | ГОСТ 4328-77 | кг | 3,00 |  |
| 19 | Реактив химический Водорода перекись мед. ГОСТ 177-88 | Перекись водорода 30% мед | ГОСТ 177-88 | кг | 6,00 |  |
| 20 | Реактив химический Крахмал картофельный ч.д.а. ГОСТ Р 53876-2010 | растворимый, чистый для анализа | ГОСТ Р 53876-2010 | кг | 1,00 |  |
| 21 | Реактив химический Спирт изопропиловый (пропанол-2) ч/бхс ТУ 2632-181-44493179-14 | Не содержащий хлора | ТУ 2632-181-44493179-2014 | кг | 16,00 |  |
| 22 | Реактив химический Калий йодистый х.ч. ГОСТ 4232-74 | хч | ГОСТ 4232-74 | кг | 0,10 |  |
| 23 | Реактив химический Кислота борная марка А ГОСТ 18704-78 | хч | ГОСТ 9656-75 | кг | 0,3 |  |
| 24 | Реактив химический Кислота уксусная х.ч. ледяная ГОСТ 61-75 | хч, ледяная, фасовка 1,3 кг | ГОСТ 61-75 | кг | 5,2 |  |
| 25 | Реактив химический Натрий сернокислый ч.д.а. ГОСТ 4166-76 | хч, безводный, 0,1 кг | ГОСТ 4166-76 | кг | 4,00 |  |
| 26 | Реактив химический Натрий углекислый ч.д.а. ГОСТ 83-79 | хч безводный | ГОСТ 83-79 | кг | 4,5 |  |
| 27 | Реактив химический Натрий хлористый ч.д.а. ГОСТ 4233-77 | хч, чда | ГОСТ 4233-77 | кг | 5,00 |  |
| 28 | Реактив химический Серебро азотнокислое х.ч. ГОСТ 1277-75 | х.ч. | ГОСТ 1277-75 | кг | 0,40 |  |
| 29 | Реактив химический Силикагель технический 0,2-0,5 ГОСТ 3956-76 | АСКГ (крупнопор.размер частиц 0,2…0,5 мм), упаковка 1 кг | ГОСТ 3956-76 | кг | 20,00 |  |
| 30 | Реактив химический СТ натрий хлористый 0,1Н ТУ 2642-001-33813273-97 | Стандарт-титр 0, 1 моль/дм3, ампула 5 мл, упаковка 10 шт | ТУ 2642-001-33813273-97 | ампул | 40,00 |  |
| 31 | Реактив химический Бутанол-1 ч.д.а. ГОСТ 6006-78 | чда | ГОСТ 6006-78 | кг | 48,00 |  |
| 32 | Реактив химический кальций хлористый грануллированный х.ч. ГОСТ 450-77 | хч | ГОСТ 450-77 | кг | 4,00 |  |
| 33 | Реактив химический Кислота азотная х.ч. ГОСТ 4461-77 | хч, чда (65%), (фасовка бутылка 1л из темного стекла) | ГОСТ 4461-77 | кг | 5,2 |  |
| 34 | Реактив химический кислота лимонная х.ч. ГОСТ 3652-69 | чда, вместимость упаковки 1 кг | ГОСТ 3652-69 | кг | 7,00 |  |
| 35 | Реактив химический Кислота серная х.ч. ГОСТ 4204-77 | хч (фасовка бутылка 1л из темного стекла), вместимость упаковки 1,8 кг | ГОСТ 4204-77 | кг | 3,6 |  |
| 36 | Реактив химический Ртуть (II) азотнокислая 1-водная х.ч. ГОСТ 4520-78 | хч | ГОСТ 4520-78 | кг | 0,40 |  |
| 37 | Реактив химический глицерин ч.д.а. ГОСТ 6259-75 | чда, бутылка 0,8 л, | ГОСТ 6259-75 | кг | 1,00 |  |
| 38 | Реактив химический Толуол нефтяной высший сорт ГОСТ 14710-78 | чда (фасовка бутылка темное стекло по 0,8 кг или канистра ПП 10л) | ГОСТ 14710-78 | кг | 1000,00 |  |
| 39 | Реактив химический Гептан нормальный эталонный С7Н16 ГОСТ 25828-83 | хч (фасовка бутылка 1л из темного стекла 0,6 кг) | ГОСТ 25828-83 | кг | 120,00 |  |
| 40 | Реактив химический Хлороформ ч.д.а. ГОСТ 20015-88 | хч, вместимость упаковки 1,5 кг (бутылка 1л темное стекло) Трихлорметан (хлороформ) стабилизированный 0,6-1,0% масс. этанола | ГОСТ 20015-88 | кг | 50,00 |  |
| 41 | Реактив химический Ацетон ч.д.а. ГОСТ 2603-79 | чда (фасовка бутылка 1л из темного стекла) | ГОСТ 2603-79 | кг | 70,00 |  |
| 42 | Реактив химический 1,5-Дифенилкарбазид ч.д.а. ТУ 6-09-07-1672-89 | чда | ТУ 6-09-07-1672-89 | кг | 0,40 |  |
| 43 | Реактив химический Калия гидроокись ч.д.а. ГОСТ 24363-80 | хч, чда | ГОСТ 24363-80 | кг | 15,00 |  |
| 44 | Реактив химический Натрий углекислый кислый (Гидрокарбонат натрия) | чда | ГОСТ 4201-79 | кг | 8,00 |  |
| 45 | Реактив химический Свинец (II) уксуснокислый 3-водный ч.д.а. ГОСТ 1027-67 | Чистый | ГОСТ 1027-67 с изм.1,2 | кг | 0,2 |  |
| 46 | Реактив химический Изооктан эталонный ч/бхс/марка А ТУ 2631-082-44493179-02 | Изооктан эталонный хч без хлора и серы (БХС) марка А 99,5% (фасовка бутылка 1л из темного стекла 0,7 кг), | ТУ 2631-082-44493179-02 | кг | 80,00 |  |
| 47 | Реактив химический Эфир этиловый х.ч. ГОСТ 22300-76 | (Этоксиэтан) хч, фасовка 100 мл | ГОСТ 8981-78 | кг | 0,50 |  |
| 48 | Реактив химический Пара-ксилол ч. ТУ 2631-103-44493179-06 | чистый | ТУ 2631-103-44493179-06 | кг | 31,00 |  |
| 49 | Фильтр бумажный Whatman-41 с порами 20...25мкм 11 см 100 шт | Whatman 41 (размер пор 20-25 мкм), d=110мм (фасовка 100 шт/упак) |  | пач | 13,00 |  |
| 50 | Фильтр бумажный обеззоленный Белая лента / 12004602 9 см 100 шт | белая лента ø 9 см (инд/уп) БЛ 100 шт, Артикул: 12004602 | ТУ 2642-001-13927158-2003 | пач | 40,00 |  |
| 51 | Фильтр бумажный обеззоленный Белая лента / 12004604 12.5 см 100 шт | белая лента ø 12,5 см (инд/уп) БЛ 100 шт, Артикул: 12004604 | ТУ 2642-001-13927158-2003 | пач | 40,00 |  |
| 52 | Фильтр бумажный обеззоленный Красная лента / 12004608 9 см 100 шт ТУ 2642-001-13927158-2003 | красная лента ø 9 см (инд/уп) КЛ 100 шт, Артикул: 12004608 | ТУ 2642-001-13927158-2003 | пач | 10,00 |  |
| 53 | Фильтр бумажный обеззоленный Красная лента / 12004610 12.5 см 100 шт | красная лента ø 12,5 см (инд/уп) КЛ 100 шт, Артикул: 12004610 | ТУ 2642-001-13927158-2003 | пач | 10,00 |  |
| 54 | Фильтр бумажный обеззоленный Синяя лента / 12004616 с зольностью 0.00038% 9 см 300 шт | синяя лента ø 9 см, (инд/уп) СЛ 300 шт, с зольностью не более 0,00038%, Артикул: 12004616 | ТУ 6-09-1678-95 | пач | 36,00 |  |
| 55 | Фильтр бумажный обеззоленный Синяя лента / 12004618 с зольностью 0.00038% 12.5 см 100 шт | синяя лента ø 12,5см, с зольностью не более 0,00038%, инд/уп СЛ 100 шт, Артикул: 12004618 | ТУ 2642-001-13927158-2003 | пач | 28,00 |  |
| 56 | Фильтр бумажный ФБ 520x600 мм 10 кг ГОСТ 12026-76 | Фильтровальная бумага листовая, проверенная на отсутствие ионов хлора по ГОСТ 12524-78 (упаковка 10 кг) | ГОСТ 12026-76 | кг | 360,00 |  |

ПРИЛОЖЕНИЕ № 6

К техническому заданию

на участие в тендере «Оказание услуг по оснащению ХАЛ на ПСП «Калиновый Ключ»

в 2021 году»

| № п/п | Наименование товара | Марка | ГОСТ, ТУ | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Приборы и оборудование |  |  |  |  |  |
| 1 | Ареометр АН, диапазон измерений: 770...800кг/м3 | АН, 770-800, с документами: паспорт с поверкой, свидетельство об утверждении типа, описание типа, методика поверки |  | шт | 4,00 |  |
| 2 | Ареометр АН, диапазон измерений: 800...830кг/м3 | АН, 800-830, с документами: паспорт с поверкой, свидетельство об утверждении типа, описание типа, методика поверки |  | шт | 6,00 |  |
| 3 | Ареометр АН, диапазон измерений: 830...860кг/м3 | АН, 830-860, с документами: паспорт с поверкой, свидетельство об утверждении типа, описание типа, методика поверки |  | шт | 6,00 |  |
| 4 | Ареометр АН, диапазон измерений: 860...890кг/м3 | АН, 860-890, с документами: паспорт с поверкой, свидетельство об утверждении типа, описание типа, методика поверки |  | шт | 6,00 |  |
| 5 | Ареометр АН, диапазон измерений: 890...920кг/м3, цена деления: 0.5кг/м3 | АН, 890-920, с документами: паспорт с поверкой, свидетельство об утверждении типа, описание типа, методика поверки |  | шт | 6,00 |  |
| 6 | Ареометр АН, диапазон измерений: 920...950кг/м3 | АН, 920-950, с документами: паспорт с поверкой, свидетельство об утверждении типа, описание типа, методика поверки |  | шт | 2,00 |  |
| 7 | Ареометр АН, диапазон измерений: 950...980кг/м3 | АН, 950-980, с документами: паспорт с поверкой, свидетельство об утверждении типа, описание типа, методика поверки |  | шт | 2,00 |  |
| 8 | Ареометр АН, диапазон измерений: 980...1010кг/м3 | АН, 980-1010, с документами: паспорт с поверкой, свидетельство об утверждении типа, описание типа, методика поверки |  | шт | 1,00 |  |
| 9 | Ареометр АОН-1, диапазон измерений: 1000...1060кг/м3 | А0Н-1, 1000-1060, с документами: паспорт с поверкой, свидетельство об утверждении типа, описание типа, методика поверки |  | шт | 1,00 |  |
| 10 | Ареометр АОН-1, диапазон измерений: 1060...1120кг/м3 | А0Н-1, 1060-1120, с документами: паспорт с поверкой, свидетельство об утверждении типа, описание типа, методика поверки |  | шт | 2,00 |  |
| 11 | Ареометр АОН-1, диапазон измерений: 1120...1180кг/м3 | А0Н-1, 1120-1180, с документами: паспорт с поверкой, свидетельство об утверждении типа, описание типа, методика поверки |  | шт | 2,00 |  |
| 12 | Ареометр АОН-1, диапазон измерений: 1180...1240кг/м3 | А0Н-1, 1180-1240, с документами: паспорт с поверкой, свидетельство об утверждении типа, описание типа, методика поверки |  | шт | 1,00 |  |
| 13 | Ареометр АОН-1, диапазон измерений: 1240...1300кг/м3 | А0Н-1, 1240-1300, с документами: паспорт с поверкой, свидетельство об утверждении типа, описание типа, методика поверки |  | шт | 1,00 |  |
| 14 | Ареометр АОН-1, диапазон измерений: 1300...1360кг/м3 | А0Н-1, 1300-1360, с документами: паспорт с поверкой, свидетельство об утверждении типа, описание типа, методика поверки |  | шт | 1,00 |  |
| 15 | Ареометр АОН-1, диапазон измерений: 1360...1420кг/м3 | А0Н-1, 1360-1400, с документами: паспорт с поверкой, свидетельство об утверждении типа, описание типа, методика поверки |  | шт | 1,00 |  |
| 16 | Ареометр АОН-1, диапазон измерений: 760...820кг/м3 | А0Н-1, 760-820, с документами: паспорт с поверкой, свидетельство об утверждении типа, описание типа, методика поверки |  | шт | 1,00 |  |
| 17 | Ареометр АОН-1, диапазон измерений: 820...880кг/м3 | А0Н-1, 820-880, с документами: паспорт с поверкой, свидетельство об утверждении типа, описание типа, методика поверки |  | шт | 1,00 |  |
| 18 | Ареометр, обозначение/артикул: АОН-1, диапазон измерений: 880...940кг/м3 | А0Н-1, 880-940, с документами: паспорт с поверкой, свидетельство об утверждении типа, описание типа, методика поверки |  | шт | 2,00 |  |
| 19 | Ареометр АОН-1, диапазон измерений: 940...1000кг/м3 | А0Н-1, 940-1000, с документами: паспорт с поверкой, свидетельство об утверждении типа, описание типа, методика поверки |  | шт | 1,00 |  |
| 20 | Ареометр АОН-3, диапазон измерений: 1000...1400кг/м3 | А0Н-3, 1000-1400, с документами: паспорт с поверкой, свидетельство об утверждении типа, описание типа, методика поверки |  | шт | 1,00 |  |
| 21 | Ареометр АОН-5, диапазон измерений: 1000...1070кг/м3 | А0Н-5, 1000-1070, с документами: паспорт с поверкой, свидетельство об утверждении типа, описание типа, методика поверки |  | шт | 1,00 |  |
| 22 | Ареометр АОН-5, диапазон измерений: 1070...1140кг/м3 | А0Н-5, 1070-1140, с документами: паспорт с поверкой, свидетельство об утверждении типа, описание типа, методика поверки |  | шт | 1,00 |  |
| 23 | Ареометр АОН-5, диапазон измерений: 1140...1210кг/м3 | А0Н-5, 1140-1210, с документами: паспорт с поверкой, свидетельство об утверждении типа, описание типа, методика поверки |  | шт | 1,00 |  |
| 24 | Колбонагреватель ПЭ-0316 1секц, 500 см3; мл ООО "Экрос" | ПЭ-0316, 1-секционный 500 мл |  | шт | 2,00 |  |
| 25 | Секундомер механический СОСпр-2б-2-010, цена деления 0,1с | Секундомер механический СОСпр-2б-2-010, цена деления 0,1с, в металлическом корпусе, свидетельство о поверке, сертификат соответствия, свидетельство в Госреестре, описание типа |  | шт | 1,00 |  |
| 26 | Термометр ASTM 2C/IP82C -5...+300 °С | ASTM 2C (от минус 5 до плюс 300оС), с документами: паспорт с поверкой, свидетельство об утверждении типа, описание типа, методика поверки |  | шт | 2,00 |  |
| 27 | Термометр ASTM 5C -38...+50 °С | -38...+50 °С, с документами: паспорт с поверкой, свидетельство об утверждении типа, описание типа, методика поверки |  | шт | 1,00 |  |
| 28 | Термометр лабараторный ТЛ-4 №2 0...+55 °С 0.1 | ТЛ-4 № 2, с документами: паспорт с поверкой, свидетельство об утверждении типа, описание типа, методика поверки | ГОСТ 400-80 | шт | 5,00 |  |
| 29 | Термометр лабораторный ТЛ-2 №2 0...100°C | ТЛ - 2 № 2 (от 0 до +100оС, цена дел 1оС), с документами: паспорт с поверкой, свидетельство об утверждении типа, описание типа, методика поверки | ГОСТ 400-80 | шт | 3,00 |  |
| 30 | Термометр лабораторный ТН-5 30...100°C | ТН-5, с документами: паспорт с поверкой, свидетельство об утверждении типа, описание типа, методика поверки | ГОСТ 400-80 | шт | 3,00 |  |
| 31 | Термометр лабораторный, электронный ЛТ-300 -50...+300°C | ЛТ-300, с документами: паспорт с поверкой, свидетельство об утверждении типа, описание типа, методика поверки |  | шт | 1,00 |  |
| 32 | Термометр ртутный ASTM 18C 34...42 °С | 34...42 °С, с документами: паспорт с поверкой, свидетельство об утверждении типа, описание типа, методика поверки |  | шт | 1,00 |  |
| 33 | Термометр ТИН-3-3 -80...+20 °С 1 °С ГОСТ 400-80 | ТИН3-3 (от -80 до +20 цена дел.1 оС), с документами: паспорт с поверкой, свидетельство об утверждении типа, описание типа, методика поверки | ГОСТ 400-80 | шт | 1,00 |  |
| 34 | Термометр ТИН для испытания нефтепродуктов, диапазон измерений: 36...39.4 °С, цена деления: 0.05 °С, ГОСТ 400-80 | ТИН-10 (от 36,6 до 39,4оС цена делен.0,05), с документами: паспорт с поверкой, свидетельство об утверждении типа, описание типа, методика поверки | ГОСТ 400-80 | шт | 1,00 |  |
| 35 | Термометр ТИН 4-1 -2...+400 °С 1 оС ГОСТ 400-80 | ТИН-4-1 (от -2 до 400 цена дел. 1 оС), с документами: паспорт с поверкой, свидетельство об утверждении типа, описание типа, методика поверки | ГОСТ 400-80 | шт | 1,00 |  |
| 36 | Термометр ТИН-5 №2 17...25 °С 0.1 °С | ТИН-5 (от 17 до 25, ц.д. 0,1 оС), с документами: паспорт с поверкой, свидетельство об утверждении типа, описание типа, методика поверки |  | шт | 1,00 |  |
| 37 | Термометр ТН-6 -30...+60 °С | ТН-6, с документами: паспорт с поверкой, свидетельство об утверждении типа, описание типа, методика поверки |  | шт | 3,00 |  |
| 38 | Термометр ТН-7 0...360 °С | ТН-7, с документами: паспорт с поверкой, свидетельство об утверждении типа, описание типа, методика поверки |  | шт | 2,00 |  |
| 39 | Трубка индикаторная электрод ЭСК-10601/7 К80.7 со свидетельством о госповерке | Электрод стеклянный комбинированный лабораторный ЭСК-10601/7, разъем К 80.7, с документами: паспорт с поверкой, свидетельство об утверждении типа, описание типа, методика поверки | ТУ 4215-004-35918409-2002 | шт | 1,00 |  |
| 40 | Плита электрическая Веста ЭПП-2-2.4/220, материал: стеклокерамика, количество конфорок: 2 | Веста 2-х конфорочная, ЭПП-2-2,4-220 |  | шт | 2,00 |  |
| 41 | Плита электрическая Кварц-2 ЭПП-1-1.2/220, исполнение: 2 | Кварц-2, стеклокерамическая ЭПП-1-1.2/220 |  | шт | 2,00 |  |

Главный технолог	М.И. Калимуллин